## Arkusz1
LP	Opis produktu	Ilość	wartość brutto	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia (producent, nr katalogowy)-obowiązkowo wypełnić
1	Wapnia węglan (CaCO3) czysty, 1kg	1
2	Baru chlorek (BaCl2) czda, 500g	1
3	Wapnia chlorek (CaCl2) czda, 500g	1
4	Srebra azotan (AgNO3) czda, 250g	1
5	Ołowiu (II) azotan, czda, 500g	1
6	Kwas chlorowy (VII) 70 %, czda, 1l	1
7	Potasu chlorek (KCl), czda, 1 kg	1
8	Miedź (Cu) czda, powder min.99,8%	1
9	Kwas azotowy ≥65%, czda, 1l	2
10	Azotan (III) sodu, czda, 250 g	1
11	Wodoru nadtlenek (H2O2) r-r 30%, czda, 1l	2
12	Chromu chlorek, czda, 250 g	1
13	Kwas solny, r-r 30%, czda, 1l	2
14	Gliceryna bezwodna, czda, 1l	1
15	Roztwór buforowy pH 1, 1l	1
16	Roztwór buforowy pH 2, 1l	1
17	Roztwór buforowy pH 3, 1l	1
18	Roztwór buforowy pH 4, 1l	1
19	Roztwór buforowy pH 5, 1l	1
20	Roztwór buforowy pH 6, 1l	1
21	Roztwór buforowy pH 7, 1l	1
22	Roztwór buforowy pH 8, 1l	1
23	Roztwór buforowy pH 9, 1l	1
24	Błękit bromotymolowy, 10 g	1
25	Błękit tymolowy, 10 g	1
26	Purpura bromokrezolowa, 10 g	1
27	Czerwień metylowa, 10 g	1
28	Żelatyna, czda 250 g	1
29	alfa – naftol, czda,10 g	1
30	7-Hydroxyflavone, 1g	1
31	Etanol 96% Ph.Eur, czda, 1l	5
32	Span-85, trioleinian sorbitolu, 250 ml	1
33	Tween-20, polysorbate 20, 500 ml	1
34	Sodu octan, czda, 1kg	1
35	Benzen, czda, 1l	1
36	Odczynnik Fehlinga A, 1l	1
37	Odczynnik Fehlinga B, 1l	1
38	Żelaza (III) chlorek 6•hydrat, czda, 100 g	1
39	Glycine 100 g	1
40	Ninhydrin 25 g	1
41	Toluen, czda, 1l	1
42	Szczawian sodu, czda, 100g	1
43	Probówka szklana, bakter. / - wymiary 14x100mm	500
44	Statyw do probówek druciany pokryty PE fi 19 (3x10)	30
45	LABORATORYJNY pH / KONDUKTOMETR / SOLOMIERZ wraz ze statywem samopoziomującym, elektrodą, czujnikiem temperatury, czujnikiem konduktometrycznym, zasilaczem i walizką transportową / Przykładowy model spełniający wymagania: Elmetron CPC-511 + statyw typu EH-10. Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.	2		Gwarancja:
46	Eksykator szklany z porcelanowym wkładem porcelanowym, 269/190 z gniazdem ( bez tubusa )	2
47	Waga laboratoryjna precyzyjna / - obciążenie min. 220g / - szalka ze stali nierdzewnej / - plastikowa kopuła przeciwpodmuchowa / - z hakiem do ważenia podszalkowego / - z zabezpieczeniem transportowym / - z blokadą menu i kalibracji / - z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym / - z podświetlaną poziomicą / - zawierająca ochronę przed przeciążeniem / - wskaźnik niskiego poziomu baterii / - dokładność 0,001 g / - średnica szalki max 93 mm / - w zestawie: zasilanie standardowe (AC) z funkcją zasilania na baterie (4 baterie AA) / - z ekranem dotykowym, / -minimalny okres gwarancji-12 miesięcy	1		Gwarancja:
48	Miniwirówka , 6000 rpm, / - rotor na 6 probówek 1,5/2,0 ml lub (przy użyciu dołączonych adapterów) 0,4/0,5 ml, / - rotor na 6 probówek: 3 x 0,4/0,5 ml i 3 x 1,5/2 ml, / - rotor na probówki w paskach: dwa paski 8-stanowiskowe lub 16 pojedynczych probówek 0,2 ml, / - prędkość maksymalna: 6000 rpm / - maksymalne RCF: 2000 x g / - antypoślizgowe, gumowe nóżki, uniemożliwiające przesuwanie się wirówki w trakcie pracy / - przezroczystą pokrywa. Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.	1		Gwarancja:
49	Płaszcz grzewczy z regulatorem mocy na kolbę 100ml. Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.	1		Gwarancja:
50	Łaźnia wodna dwustanowiskowa / Wymiary wanny min. 240x138x200 / Wymiary zewnętrzne max. 268x327x250 / Pojemność min. 5 L / Wyświetlacz typu LED temperatury zadanej i mierzonej / Pokrywy ze stali nierdzewnej ze zdejmowanymi fajerkami. Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.	1		Gwarancja:
	Statyw do łaźni wodnej / - dopasowany do łaźni wodnej pkt. 50 / - wymiary: 15 x 27-30mm
51	Opalarka / - moc min. 1600 W / -z funkcją automatycznego wyłączania grzałki / - w przypadku przeciążenia termicznego możliwość regulacji temperatury i przepływu powietrza / - z podstawą do użytku stacjonarnego / - z rączką. Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy.	1		Gwarancja:
52	Gruszka laboratoryjna aspirująca, Przykładowy model spełniający wymagania: Hirschmann 8901534	3
53	Pompka do pipet o pojemności do 2 ml	3
54	Pompka do pipet o pojemności do 10 ml	3
55	Pompka do pipet o pojemności do 25 ml	3
57	Ociekacz z drutu powlekanego na probówki i kolby z wanienką, 65 kołków, wymiary 420x160x610	2
58	Paski wskaźnikowe, pH-FIX 0-14, op. 100 szt.	15
59	Statyw do pipet szklanych / - z tworzywa PS / - liczba stanowisk min. 32 / - na pipety o poj. 1, 5, 10, 50, 100 ml / - wymiary: 200x130x265 mm (+/- 10 mm)	2
60	Kolumna chromatograficzna 15ml / - ze spiekiem G0 / - wymiary: 10x200mm (+/- 1 mm) / - z zaworem PTFE / - szlif żeński NS14/23	4
61	Żel krzemionkowy do TLC 60 / - 25 arkuszy aluminiowych 20 x 20 cm w opakowaniu / - rozmiar porów 60 A / - grubość warstwy ok. 200 um	2
62	Smar silikonowy do celów laboratoryjnych, 25 g	1
63	Etykiety samoprzylepne na rolce, 20x30 mm, 500 etykiet na rolce	2
64	Tryskawka aceton, LDPE 500ml / - z szeroką szyją / - z wydrukowaną nazwą rozpuszczalnika / - ze stożkiem uszczelniającym w zakrętce / - z dyszą natryskową	5
65	Termometr laboratoryjny rurkowy szklany działka elementarna 1, 0-100 ºC	2
66	Ręcznik papierowy w roli biały, ŚR. 18 CM, DŁ. 140, ZGRZEWKA 6 SZT.	2
67	Pipeta wielomiarowa szkl.AS,10ml,podz.0,1ml-skala / brązowa-CERT.SERII (wypływ całkowity)	10
68	Pipeta wielomiarowa szkl.AS,5ml,podz.0,05ml-skala / brązowa-CERT.SERII (wyplyw całkowity)	10
69	Pipeta wielomiarowa szkl.AS,50ml,podz.0,2ml-skala / brązowa-CERT.SERII (wypływ całkowity)	3
70	Cylinder miarowy klasy A 50 ml, wysoki, sześciokątną podstawą, niebieską skalą i plastikowym korkiem, szkło borokrzemowe	10
71	Korek kauczukowy, 12,5/16,5/20 + otwór	5
72	Korek kauczukowy, 12,5/16,5/20	5
74	Butelka LDPE w/sz GL14 30ml z nakrętką	30
75	Kapka PVC do nasadki GL14 (butla 10/20/30ml)	30
76	Nakrętka LDPE do kroplomierza GL14 (butla 10/20/30ml)	30
77	Butelka LDPE w/sz GL14 50ml z nakrętką	30
78	Kapka PVC do nasadki GL14 (butla 50ml)	30
79	Nakrętka LDPE do kroplomierza GL14 (butla 50ml)	30
80	Szczotka do probówek nr kat. 370310003	2
81	Szczotka do butelek nr. kat 370310010	2
84	Naczynko wagowe PP 20 ml z pokrywką, 40x29 mm	5
85	Koszyki plastikowe przybliżone wymiary 36,5X25,5X14,4cm	10
86	Koszyki plastikowe przybliżone wymiary 36X20X11cm	10
87	Butla HDPE na wodę destylowaną z kranem 5L	2
88	Aceton czda /prekursor/, tworzywo, 5l	10
89	Biureta z kranem teflonowym, prostym, klasa A (szkło białe), 50 ml	2
90	Palnik Bunsena LABOGAZ	6
91	Nabój z butanem 450g (880ml) do ww. palnika	6
92	Trójnóg 120mm	6
93	Siatka ze spiekiem 150mm	6
94	Spray alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni 1 l	2
95	Zlewka szkl.wysoka 25ml 30/50mm	10
96	Kolba stożkowa (Erlenmeyera) z szeroką szyją, szkło borokrzemowe typ 3.3., 250 ml	5
97	Kolba miarowa z certyfikatem kl.A 25ml	2
98	Kolba miarowa z certyfikatem kl.A 50ml	2
99	Kolba miarowa z certyfikatem kl.A 250ml	2
100	Kolba miarowa z certyfikatem kl.A 500ml	2
101	Kolba miarowa z certyfikatem kl.A 1000ml	2
102	Krystalizator z wylewem 500ml, średnica 115mm	2
103	Ethylenediamine 1L, Nie gorszy niż: 000000008009471000	1
			Razem

			………………………………………………………………..
			Podpis przedstawiciela Wykonawcy