Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 2

| lp | Produkt (ilość) | Opis | Oferowany produkt (nazwa, nr katalogowy, opis) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | probówki PCR, 200ul (2000 szt.) | Probówki do PCR, o poj. 0,2 ml, wykonane z PP, kolor neutralny, z płaskim wieczkiem, o cienkich ściankach jednolitej grubości; wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn Przykładowym produktem spełniającym podane wymogi jest: Mikroprobówki do PCR z płaskimi zakrętkami, Axygen, nr kat. VWR 732-0674 |  |  |
| 2 | skrobaki do komórek (1000 szt.) | Sterylne skrobaczki do kultur komórkowych, wykonane z polietylenu, wolne od DNaz i RNaz, nie pirogenne, pakowane osobno; Ostrze skrobaka powinno być wykonane z TPE; szerokość ostrza 20 mm (+/- 10%); długość całkowita 25 cm (+/- 10%) Przykładowym produktem spełniającym podane wymogi jest: Skrobaczka do komórek, nr kat. VWR 734-2602 |  |  |
| 3 | metalowe statywy do worków (10 szt.) | Stojak wykonany ze stalowego drutu, posiadający wysoką wytrzymałość chemiczną, pokryty powłoką epoksydową, stabilnie wykonany z trzema nóżkami z gumowymi podkładkami. Wysokość: 25 cm (+/- 10%), średnica: 12 cm (+/- 10%) |  |  |
| 4 | butelka szklana 1l (5 szt.) | butelka szklana, przezroczysta, 1l, z zakrętką, autoklawowalna butelka i zakrętka |  |  |
| 5 | butelka szklana 500ml (5 szt.) | butelka szklana, przezroczysta, 500 ml, z zakrętką, autoklawowalna butelka i zakrętka |  |  |
| 6 | butelka szklana 250ml (5 szt.) | butelka szklana, przezroczysta, 250 ml, z zakrętką, autoklawowalna butelka i zakrętka |  |  |
| 7 | pipety serologiczne 10 ml (600 szt.) | pipeta serologiczna 10 ml, sterylna, pakowana pojedynczo, posiadająca skalę rosnącą oraz malejącą, z zatyczką np. bawełnianą lub filtrem zabezpieczającym pipetor przed zalaniem, nietoksyczna dla hodowli komórkowych |  |  |
| 8 | paski pH (200 szt.) | paski wskaźnikowe do oznaczania pH w zakresie 0-14; niebarwiące badanego roztworu, pakowane po 100 szt, posiadające skalę porównawczą na opakowaniu |  |  |
| 9 | strzykawki 30 ml (100 szt.) | Strzykawka 2-częściowa, o poj. 30 ml, sterylna, bez igły, pakowana indywidualnie, z końcówką typu Luer |  |  |
| 10 | płytki 96-dołkowe (100 szt.) | płytka 96-dołkowa do hodowli komórkowych, z płaskim dnem, o niemodyfikowanej powierzchni, sterylna, pakowana indywidualnie, wolna od DNaz, RNaz i pirogenów Przykładowym produktem spełniającym podane wymogi jest: 96-well plates, flat bottom, non treated, nr kat. VWR 734-2781 |  |  |
| 11 | probówki stożkowe 1,5 ml (2500 szt.) | Polipropylenowe probówki o pojemności 1,5 ml, z podziałką, autoklawowalne, z gwintem zewnętrznym; pakowane po 500 szt. w workach, które mogą być ponownie zamykane; mogą wytrzymać wirowanie do 20 000 x g; przezroczyste; stożkowe; niesterylne; bez zakrętki Przykładowym produktem spełniającym podane wymogi jest: Mikro ependorfy, nr kat. VWR 211-0124 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia