ZP/UR/190/2013							Opis przedmiotu zamówienia-zadanie 1				Załącznik nr1.1a do siwz

| LP | Nazwa | minimalne wymagania - produkt nie gorszy niż | J.m. | Ilość | Opis produktu oferowanego przez Wykonawcę (nazwa producenta, nr katalogowy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Kolba stożkowa szkl.2000ml sz/sz | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 2 |  |
| 2 | Kolba stożkowa szkl.1000ml sz/sz | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 10 |  |
| 3 | Kolba stożkowa szkl.500ml sz/sz | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 200 |  |
| 4 | Kolba stożkowa szkl.250ml sz/sz | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 400 |  |
| 5 | Kolba stożkowa szkl.100ml sz/sz | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 200 |  |
| 6 | Kolba stożkowa szkl.50ml w/sz | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 200 |  |
| 7 | kolba szklana Erlenmayera z wąską szyją ze szlifem 50 ml |  | szt. | 50 |  |
| 8 | kolba szklana Erlenmayera z wąską szyją ze szlifem 250 ml |  | szt. | 100 |  |
| 9 | kolba Buchnera poj. 500 ml |  | szt. | 5 |  |
| 10 | lejek Buchnera Ø 75 |  | szt. | 10 |  |
| 11 | Kolba miarowa szkl.kl.A 10ml,korek pl.,NZ 10/19-CERT.SERII |  | szt. | 30 |  |
| 12 | Kolba miarowa szkl.kl.A 25ml,korek pl.,NZ 10/19-CERT.SERII |  | szt. | 100 |  |
| 13 | Kolba miarowa szkl.kl.A 50ml,korek pl.,NZ 12/21-CERT.SERII |  | szt. | 200 |  |
| 14 | Kolba miarowa szkl.kl.A 100ml,korek pl.,NZ 14/23-CERT.SERII |  | szt. | 100 |  |
| 15 | Kolba miarowa szkl.kl.A 250ml,korek pl.,NZ 14/23-CERT.SERII |  | szt. | 10 |  |
| 16 | Kolba miarowa szkl.kl.A 500ml,korek pl.,NZ 19/26-CERT.SERII |  | szt. | 10 |  |
| 17 | Kolba miarowa szkl.kl.A 1000ml,korek pl.,NZ 24/29-CERT.SERII |  | szt. | 20 |  |
| 18 | kolby do Kjeltec Analizer Foss 2300 |  | szt. | 20 |  |
| 19 | Zlewka szklana wysoka z wylewem 2000 ml |  | szt. | 10 |  |
| 20 | Zlewka szkl.wysoka 1000ml 95/180mm (d/h) | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 30 |  |
| 21 | Zlewka szkl.wysoka 600ml 80/150 (d/h) | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 30 |  |
| 22 | Zlewka szkl.wysoka 250ml 60/120mm (d/h) | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 50 |  |
| 23 | Zlewka szkl.wysoka 150ml 54/95mm (d/h) | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 150 |  |
| 24 | Zlewka szkl.wysoka 100ml 48/80mm (d/h) | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 300 |  |
| 25 | Zlewka z tworzywa sztucznego wysoka z wylewem 1000 ml |  | szt. | 20 |  |
| 26 | Zlewka PP 2000 ml niska z wylewem i uchwytem skala tłoczona |  | szt. | 10 |  |
| 27 | Zlewka PP 1000 ml niska z wylewem i uchwytem skala tłoczona |  | szt. | 10 |  |
| 28 | Cylinder miarowy szkl.kl.B 1000ml(10),podst.szklana,skala biała. | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 10 |  |
| 29 | Cylinder miarowy szkl.kl.A 500ml(5),podst.szklana,skala nieb.-CERT.SERII |  | szt. | 20 |  |
| 30 | Cylinder miarowy szkl.kl.A 250ml(2),podst.szklana,skala nieb.-CERT.SERII |  | szt. | 20 |  |
| 31 | Cylinder miarowy szkl.kl.A 100ml(1),podst.szklana,skala nieb.-CERT.SERII |  | szt. | 50 |  |
| 32 | Cylinder miarowy szkl.kl.A 50ml(1),podst.szklana,skala nieb.-CERT.SERII |  | szt. | 50 |  |
| 33 | Cylinder miarowy szkl.kl.A 25ml(0,5),podst.szklana,skala nieb.-CERT.SERII |  | szt. | 30 |  |
| 34 | Lejek szklany 35mm,cienka nóżka 6/35mm(fi/h nóżki) |  | szt. | 30 |  |
| 35 | Lejek szklany 75mm,cienka nóżka 9/75mm(fi/h nóżki) |  | szt. | 100 |  |
| 36 | Lejek szklany 100mm,cienka nóżka 12/100mm(fi/h nóżki) |  | szt. | 20 |  |
| 37 | Lejek laboratoryjny z PP fi 75, dł. nóżki 39 mm śr. nóżki 7 mm |  | szt. | 100 |  |
| 38 | Biureta automatyczna Schillinga 25ml dz.0,1 butla PP 1000ml |  | szt | 5 |  |
| 39 | Biureta automatyczna Schillinga 25ml dz.0,1 butla PP 500ml |  | szt | 15 |  |
| 40 | Pipeta jednomiarowa szkl.AS 1ml-skala brązowa-CERT.SERII |  | szt. | 30 |  |
| 41 | Pipeta jednomiarowa szkl.AS 2ml-skala brązowa-CERT.SERII |  | szt. | 30 |  |
| 42 | Pipeta jednomiarowa szkl.AS 5ml-skala brązowa-CERT.SERII |  | szt. | 30 |  |
| 43 | Pipeta jednomiarowa szkl.AS 10ml-skala brązowa-CERT.SERII |  | szt. | 30 |  |
| 44 | Pipeta jednomiarowa szkl.AS 25ml-skala brązowa-CERT.SERII |  | szt. | 30 |  |
| 45 | Pipeta jednomiarowa szkl.AS 50ml-skala brązowa-CERT.SERII |  | szt. | 15 |  |
| 46 | Pipeta jednomiarowa szkl.AS 100ml-skala brązowa-CERT.SERII |  | szt. | 5 |  |
| 47 | Pipeta wielomiarowa szkl.AS,2ml,podz.0,02ml-skala niebieska-CERT.SERII (wyplyw całkowity) |  | szt. | 30 |  |
| 48 | Pipeta wielomiarowa szkl.AS,5ml,podz.0,05ml-skala niebieska-CERT.SERII (wyplyw całkowity) |  | szt. | 20 |  |
| 49 | Pipeta wielomiarowa szkl.AS,10ml,podz.0,1ml-skala niebieska-CERT.SERII (wyplyw całkowity) |  | szt. | 30 |  |
| 50 | Pipeta wielomiarowa szkl.AS,25ml,podz.0,1ml-skala niebieska-CERT.SERII (wypływ całkowity) |  | szt | 30 |  |
| 51 | Pompka pipetowa czerwona 25 ml |  | szt. | 30 |  |
| 52 | Pompka pipetowa zielona do 10ml |  | szt. | 30 |  |
| 53 | Statyw PP na 94 pipety obrotowy czerwony |  | szt. | 20 |  |
| 54 | Probówka chemiczna z wywinięciem 15-16x160mm |  | szt. | 200 |  |
| 55 | Statyw PP do probówek 16mm/60 miejsc niebieski |  | szt. | 40 |  |
| 56 | Naczynko wagowe szkl. 25x40mm CH |  | szt. | 100 |  |
| 57 | Eksykator z gniazdem plastikowym d=329/240mm + wkład porcelanowy | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 5 |  |
| 58 | łapy do probówek |  | szt. | 10 |  |
| 59 | Szczypce do kolb stal polerowana 250mm d=20mm |  | szt. | 20 |  |
| 60 | Butla szklana 250 ml w/sz przeźroczysta, 69/131mm(d/h),korek szkl.19/26 | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 10 |  |
| 61 | Butla szklana 500ml w/sz przeźroczysta, 85/163mm(d/h),korek szkl.24/29 | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 10 |  |
| 62 | Butla szklana 1000ml w/sz przeźroczysta, 106,5/199mm(d/h),korek szkl.29/32 | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 20 |  |
| 63 | Butla szklana 2000ml w/sz przeźroczysta, 132/245mm(d/h),korek szkl.29/32 | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 5 |  |
| 64 | Butla szklana 5000ml w/sz biała,korek szkl. | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 5 |  |
| 65 | Butla szklana 250ml w/sz oranż,korek szkl. | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 5 |  |
| 66 | Butla szklana 500ml w/sz oranż,korek szkl. | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 5 |  |
| 67 | Butla szklana 1000ml w/sz oranż,korek szkl. | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 10 |  |
| 68 | Butla z szeroką szyją ze szlifem (biała) 2000 ml |  | szt. | 10 |  |
| 69 | Butla z szeroką szyją ze szlifem (biała) 5000 ml |  | szt. | 10 |  |
| 70 | Butla z szeroką szyją ze szlifem (biała) 10000 ml |  | szt. | 3 |  |
| 71 | Tryskawki do acetonu 500 ml |  | szt. | 3 |  |
| 72 | Tryskawki do etanolu 500 ml |  | szt. | 3 |  |
| 73 | Tryskawka PE 250ml |  | szt. | 10 |  |
| 74 | Tryskawki PE 500 ml |  | szt. | 10 |  |
| 75 | Butla z tworzywa na wodę dejonizowaną 10 l z kranem |  | kpl. | 10 |  |
| 76 | Moździerz porcel.szorstki 325ml 144/71mm (d/h) 211a/3a |  | szt. | 20 |  |
| 77 | Moździerz porcelanowy z wylewem szorstki pojemność 1000ml +tłuczek porcelanowy szorstki |  | szt. | 3 |  |
| 78 | Moździerz porcelanowy z wylewem szorstki pojemność 1500 ml +tłuczek porcelanowy szorstki |  | szt. | 3 |  |
| 79 | Moździerz porcel.szorstki 4300ml 298/150mm (d/h) 211a/8 |  | szt. | 3 |  |
| 80 | Biureta prosta szkl.50ml kl A z kranem szklanym (110.202.01) |  | szt. | 20 |  |
| 81 | Biureta prosta szkl.25ml kl A z kranem szklanym (110.202.02) |  | szt. | 20 |  |
| 82 | Biureta prosta szkl.50ml kl A z kranem szklanym (110.202.03) |  | szt. | 20 |  |
| 83 | Statyw laboratoryjny uniwersalny wys.900mm pręt D=12 bez wyposażenia |  | szt. | 10 |  |
| 84 | Łapa do biuret pojedyncza chromowana |  | szt | 10 |  |
| 85 | Trójnóg labolatoryjny stal nierdzewna, 160/240mm (d/h) |  | szt. | 15 |  |
| 86 | Siatka na palnik ze spiekiem ceramicznym 200x200 mm |  | szt. | 15 |  |
| 87 | węże do palników gazowych |  | szt. | 10 |  |
| 88 | Aparat wg Scheiblera z biuretą V280ml na statywie PCV |  | szt. | 3 |  |
| 89 | Termometr labor.płyn (toluen) 0+100 dz.1 |  | szt | 15 |  |
| 90 | Stoper elektroniczny min/sek typ JT309 obudowa biała, klips i magnes, LCD 5x2cm, alarm 30s |  | szt. | 30 |  |
| 91 | Butelka cylindryczna LDPE 100ml |  | szt. | 30 |  |
| 92 | Nakrętka do kroplomierza LDPE ( 50,100, 200 ml) GL18 |  | szt. | 30 |  |
| 93 | Butelki LDPE pojemność 250 ml |  | szt. | 30 |  |
| 94 | Nakrętki do kroplomierza na 250 ml |  | szt. | 30 |  |
| 95 | Bagietka szklana 5-6x250mm |  | szt. | 100 |  |
| 96 | Szpatułko-łyżeczka na chemikalia dł. 150 mm łyżka 30x22 mm |  | szt. | 30 |  |
| 97 | Łyżeczka na chemikalia, jednostronna, dł. 150mm |  | szt. | 30 |  |
| 98 | Szkiełko zegarkowe szkl.60mm | Simax,Hirschman, Glasco* | szt. | 200 |  |
| 99 | szkiełka zegarkowe Ø 100 mm |  | szt. | 150 |  |
| 100 | szalki Petriego szklane Ø 60 mm |  | szt. | 150 |  |
| 101 | szalki Petriego szklane Ø 100 mm |  | szt. | 150 |  |
| 102 | Płytka Petriego PS 90/14,5mm z wentylacją,aseptyczne (*) |  | op.480 | 2 |  |
| 103 | krystalizator z wylewem poj. 500 ml |  | szt | 20 |  |
| 104 | Pudełko na szkiełka mikroskopowe PS 100szt. |  | szt. | 10 |  |
| 105 | Pudełko na szkiełka mikroskopowe PS 50szt. |  | szt. | 30 |  |
| 106 | Pudełko na szkiełka mikroskopowe PS 25szt. |  | szt. | 20 |  |
| 110 | pipeta automatyczna HTL poj. 0.5-5 ml |  | szt | 3 |  |
| 111 | pipeta automatyczna HTL poj. 1-10 ml |  | szt. | 3 |  |
| 112 | pipeta automatyczna HTL poj. 2-20 ml |  | szt. | 3 |  |
| 113 | statyw na pipety automatyczne |  | szt. | 3 |  |
| 114 | końcówki do pipet automatycznych poj. 0.5-5 ml |  | op.1000 | 1 |  |
| 115 | końcówki do pipet automatycznych poj. 1-10 ml |  | op.1000 | 1 |  |
| 116 | końcówki do pipet automatycznych poj. 2-20 ml |  | op.1000 | 1 |  |
| 117 | Dozownik automatyczny BRAND do stężonych kwasów, zasad, r-rów soli 5-50 ml z wyposażeniem |  | szt. | 1 |  |
| 118 | Dozownik automatyczny BRAND do stężonych kwasów, zasad, r-rów soli 10-100 ml z wyposażeniem |  | szt. | 1 |  |
| 119 | Butla szkalna z korkiem do dozowników automatycznych poj. 1000 ml |  | szt. | 2 |  |
| 120 | Butla szkalna z korkiem do dozowników automatycznych poj. 2000 ml |  | szt. | 2 |  |
| 121 | Butla szkalna z korkiem do dozowników automatycznych poj. 5000 ml |  | szt. | 2 |  |
| 122 | Pompka automatyczna do pipet jedno- i wielomiarowych |  | szt. | 2 |  |
| 123 | Biureta cyfrowa Continuous E 50 ml, dokładność +/- 0,2% |  | szt. | 1 |  |
| 124 | Probówki do wirówek szklane okrągłodenne poj 100 ml (40-42mm/100mm) |  | szt. | 16 |  |
| 125 | Butelka z podziałka z szeroką szyją PP |  | szt | 200 |  |
| 126 | Butelka z podziałka z szeroką szyją PP |  | szt | 150 |  |
|  | * lub równoważny ( zgodnie z Rozdz. II pkt. 2 siwz) | Gwarancja na przedmiot zamówienia:……………………………………. |  |  |  |
|  |  | (min. 12 miesięcy) |  |  |  |
|  |  | ………………………………………………………………………………… |  |  |  |
|  |  | podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |  |  |