Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY-zad.1

| LP | Opis produktu -wymagania | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Łaźnia wodna Dane techniczne: Zakres temperatury roboczej: temp. pokojowa +5oC-99oC. Stabilność temperatury: 0,2oC. Timer: 1-999 min. Zasilanie: 230 V Pojemność: 5l Moc grzania:0,35 kW Przykładowy model spełniający wymagania : Łaźnia wodna SUB Aqua Pro - Grant Gwarancja min.12 miesięcy. | 1 szt. |  |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.