Znak sprawy: ZP/UR/232/2020                                                                                                Załącznik nr 4 do Siwz

Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do transmisji obrazu i dźwięku z sal operacyjnych

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie dopuszcza się urządzeń demonstracyjnych | Tak |  |
|  | Rok produkcji urządzenia nie starszy niż 2020 r. | Tak |  |
|  | Zapewnienie transmisji obrazu i dźwięku z Sal Operacyjnych Kardiochirurgii do Sali Konferencyjnej na terenie Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie ul. Lwowska 60 35-301 Rzeszów | Tak |  |
|  | Kompatybilność z lampami KLS Martin marLED X zainstalowanymi w Szpitalu | Tak |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja audio między wybraną salą operacyjną, a salą konferencyjną | Tak |  |
|  | Transmisja obrazu z kamer w jakości min. HD |  |  |
|  | Sterowanie systemem za pomocą dedykowanego oprogramowania instalowanego na komputerach z systemem Windows | Tak |  |
|  | Dostęp do oprogramowania za pomocą loginu i hasła (możliwość tworzenia użytkowników przez Zamawiającego) | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania w tym samym czasie obrazu z obu sal operacyjnych na sali konferencyjnej |  |  |
|  | Dostęp do obrazu i dźwięku za pomocą przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, etc.) | Tak |  |
|  | Strumieniowanie obrazu i dźwięku do sieci LAN | Tak |  |
|  | Wykorzystanie aktualnej infrastruktury sieciowej Szpitala | Tak |  |
|  | Konwersja sygnału kamery lampy operacyjnej z Component HD YPbPr na sygnał HD/SDI oraz HDMI | Tak |  |
|  | Na wyposażeniu sal operacyjnych: - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego nagłownego (składający się z 2 nadajników i odbiornika) – 2 szt. - Monitor podglądowy min. 32” do zamocowania na ścianie w salach operacyjnych – 2 szt. - Głośniki aktywny+pasywny do zamocowania na ścianie w salach operacyjnych – 2 szt. - Komputer mini PC z systemem operacyjnym* do obsługi oprogramowania zarządzającego modułem wideokonferencji – 2 szt. - Urządzenie strumieniujące do przesyłania obrazu HD i dźwięku po sieci lokalnej LAN (kompatybilność ze standardem ONVIF, wejście HD-SDI/HDM, wyjście HDMI, wejście audio jack 3,5mm) – 2 szt. - Konwerter sygnału Component HD YPbPr (3xBNC) na sygnał HD/SDI – 2 szt. kompatybilny z sygnałem z kamery lampy operacyjnej - Konwerter sygnału HD/SDI na sygnał HDMI – 2 szt. - Przewód HDMI 2.0 o długości 10m – 2 szt. Urządzenia strumieniujące, odbiorniki mikrofonów, konwertujące sygnały – powinny być zainstalowane w skrzynce naściennej z możliwością łatwego serwisowania. Na wyposażeniu sali konferencyjnej: - Urządzenie strumieniujące do przesyłania obrazu HD i dźwięku po sieci lokalnej LAN (kompatybilność ze standardem ONVIF, wejście HD-SDI/HDM, wyjście HDMI, wejście audio jack 3,5mm) – 1 szt. - Zestaw mikrofonu bezprzewodowego nagłownego (składający się z 2 nadajników i odbiornika) – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wymagania dotyczące gwarancji: min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Montaż oraz uruchomienie | Tak |  |

* System Operacyjny:

Zainstalowany system operacyjny w wersji polskiej, niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. Dopuszczalny jest system operacyjny dla komputerów PC, spełniający następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę systemu;

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW;

4. Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;

5. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;

6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)

7. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;

8. Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.

9. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.

10. Wbudowany system pomocy w języku polskim;

11. Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;

12. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;

Przykładowy system operacyjny spełniający powyższe wymagania to np. system operacyjny Windows 10 w polskiej wersji językowej.