ZP/UR/262017

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY-zad.1

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aparat EKG opis przedmiotu: Prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3 lub więcej odprowadzeń; Zapis badania w trybie manual i auto; Zasilanie sieciowe i akumulatorowe; Szerokość papieru używanego w aparacie 112 mm; Gwarancja min. 24 msc | 1 |  |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/26/2017

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY-zad.2

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | mikroRNA cel-miR-39-3p, mogące posłużyć do normalizacji poziomu ekspresji mikroRNA w płynach biologicznych za pomocą reakcji qReal Time-PCR, ilość wystarczająca dla przeprowadzenia co najmniej 200 reakcji typu qPCR wg zaleceń producenta | 1 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/26/2017

Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-zad.3

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Startery do amplifikacji gDNA w reakcji typu qPCR, czystość HPLC, skala syntezy pozwalająca na wykonanie 1000 reakcji przy założeniu, że na 1 reakcję zużywane jest 0,3 µM startera. Dostarczone w postaci liofilizatu. Startery posiadają następującą sekwencję nukleotydów: GGTTAATTGGCGAGGTAAGGC ACGCAATCTCTAATCCCGAAC GGGTTAATTGGTGAGGTAAGGTG CAACACAATCTCTAATCCCAAACA AGTTTAGGGGTTTTTTATAGTTAGAGGGAC CAAAATACCCAACACACACACG TTTAGGGGTTTTTTATAGTTAGAGGGATG ATCAAAATACCCAACACACACACA GGTGGTGATGGAGGAGGTTTAG CCCTTAAAAATTACAAAAACCACAACC | 1 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/26/2017

Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-zad.4

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Komercyjny zestaw kontroli zawierający ludzkie genomowe DNA służące do oceny metylacji DNA, która zostały uprzednio skonwertowane przy pomocy odczynnika wodorosiarczynowego. Gotowe go reakcji typu qReal-Time PCR. Zapotrzebowanie obejmuje co najmniej 2 typy kontroli: Kontrola zawierająca 100% odmetylowanego DNA w ilości co najmniej 5 µg na fiolkę lub do przeprowadzenia 100 reakcji wg zaleceń producenta. Kontrola zawierająca 100% zmetylowanego DNA w ilości co najmniej 5 µg na fiolkę lub do przeprowadzenia 100 reakcji wg zaleceń producenta. | 1 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/26/2017

Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-zad.5

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 Zestaw do oznaczania całkowitej zdolności antyoksydacyjnej w próbkach biologicznych (surowica, osocze i ślina) na 200 oznaczeń metodą kolorymetryczną. Zestaw powinien zawierać wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia w tym kontrolę dodatnią i standard oraz kompatybilne naczynia reakcyjne do oznaczeń. | 1 |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/26/2017

Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-zad.6

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zestaw do oznaczania poziomu peroksydacji lipidów w próbkach biologicznych (surowica i osocze) na 100 oznaczeń metodą kolorymetryczną. Zestaw powinien zawierać wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia w tym kontrolę dodatnią i standard oraz kompatybilne naczynia reakcyjne do oznaczeń. | 1 |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/26/2017

Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-zad.7

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, roz. M | 500 |  |  |
| 2 | Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, roz. L | 500 |  |  |
| 3 | Probówki stożkowe o pojemności 1,5 ml, z zabezpieczeniem przed samootwarciem | 1000 |  |  |
| 4 | Probówki stożkowe o pojemności 1,5 ml, z zakrętką, z uszczelką gumową, z pionowymi wolne od DNA i RNA, | 1000 |  |  |
| 5 | Probówki o pojemności 0,2 ml, w paskach po 8 sztuk, przeźroczyste, każda probówka z osobnym wieczkiem, wypukłe wieczka, wolne od DNAz i RNAz | 1000 |  |  |
| 6 | Probówki o pojemności 15 ml, sterylne, | 100 |  |  |
| 7 | Probówki stożkowe o pojemności 50 ml, z zakrętką, sterylne, | 50 |  |  |
| 8 | Końcówki o poj. 10 ul, w worku, długość min. 40 minimetrów, kompatybilne do pipet typu Eppendorf | 1000 |  |  |
| 9 | Końcówki o poj. 100 ul, w worku, niskoretencyjne, kompatybilne do pipet typu Eppendorf | 1000 |  |  |
| 10 | końcówki o poj. 1000 ul, w worku, kompatybilne do pipet typu Eppendorf | 1000 |  |  |
| 11 | końcówki o poj. 10 ul, sterylne z filtrem, długość min. 40 minimetrów, w rakach, kompatybilne do pipet typu Eppendorf | 2000 |  |  |
| 12 | końcówki o poj. 100 ul, sterylne z filtrem, w rakach, niskoretencyjne, kompatybilne do pipet typu Eppendorf | 1000 |  |  |
| 13 | końcówki o poj. 1000 ul, sterylne z filtrem, w rakach, kompatybilne do pipet typu Eppendorf | 2000 |  |  |
| 14 | Płytki 96-dołkowe, wolne od DNAz i RNAz, przeźroczyste dołki, z niskimi ramkami | 50 |  |  |
| 15 | Folie do płytek 96-dołkowych, przeźroczyste | 100 |  |  |
| 16 | Probówko –strzykawki z EDTA o poj. 5 ml, do pobierania próżniowego, kompatybilne do igieł typu Brand | 100 |  |  |
| 17 | Probówko –strzykawki z heparyną o poj. 5 ml, do pobierania próżniowego, kompatybilne do igieł typu Brand | 100 |  |  |
| 18 | Igły do probówko-strzykawek do pobierania próżniowego typu Brand | 100 |  |  |
| 19 | Pudełka z na 100 probówek 1,5 ml, do przechowywania próbek w temperaturze -20 st. Celcjusza | 20 |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.