ZP/UR/27/2017

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Płynny, stabilizowany roztwór nieorganiczny na bazie chloru Substancja czynna: podchloryn sodu zawartość chloru aktywnego min. 15g/100 ml (podczas produkcji) Dopuszczenie: Österr. BHygV, DIN 19643 Zgodny z EN: 15077 Wykorzystywany do szybkiego i skutecznego niszczenia bakterii, alg i wirusów Utleniający zanieczyszczenia organiczne Nadający się do dezynfekcji wody przeznaczonej do użytku przez ludzi, do dezynfekcji instalacji oraz dezynfekcji ogólnej w przemyśle spożywczym Wielkość opakowania 20 kg | 6 |  |  |
| 2 | Płynny bezchlorowy preparat do zwalczania glonów, bakterii i grzybów Nie powodujący powstawania białych plam na ścinkach basenu Wielkość opakowania 25 l | 6 |  |  |
| 3 | Tabletki solne do systemów uzdatniania wody Wielkość opakowania 25-30 kg | 6 |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.