Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 1

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ciśnieniomierz  Automatyczny ciśnieniomierz do pomiaru ciśnienia krwi na ramieniu  Funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca pokazuje, że wykryto nieregularne tętno i pozwala wyświetlić tylko wiarygodne wyniki  Dostarczany ze średniej wielkości rękawem dla dorosłych  Pamięć pozwalająca zapisać wyniki 14 badań  Metoda pomiaru: oscylometryczna  Zakres pomiaru: ciśnienie od 0 do 299 mmhg,tętno od 40 do 180/min  Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmhg, puls +/- 5 % odczytu Gwarancja:min.12 miesięcy Np. Ciśnieniomierz Automatyczny Omron M2 Basic | 1 szt |  |  |
| 2 | Zestaw do badania cholesterolu całkowitego i glukozy +Panel Diabetologiczny Nowoczesny mieszczący się w dłoni, analizator krwi. Za pomocą urządzenia można zbadać: cholesterol całkowity TC, dobry cholesterol HDL, zły cholesterol LDL, trójglicerydy, glukozę, ciała ketonowe i kreatyninę. W zestawie 25 pasków panelu Diabetologicznego. Np. Cardiochek PA | 1 zestaw |  |  |
| 3 | Testy Kreatynina (CRE) 25 szt/op Testy pozwalające w sposób ilościowy określić poziom kreatyniny we krwi pobranej z palca lub żyły pacjenta. Np. Testy paskowe, które działają wyłącznie z urządzeniem cardiochek PA. | 2 op. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 2

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Nerka biała z tworzywa 28 cm Miska nerkowata plastikowa w kolorze białym. Produkt niejałowy wielokrotnego użytku. | 5 szt. |  |  |
| 2 | Wanienka do dezynfekcji 5l Artykuł medyczny wykonany z polimeru. W skład zestawu wchodzą: 1. Pojemnik główny - służy do umieszczania w nim płynów, 2. Sito - element perforowany, umożliwia bezproblemowe wyciąganie narzędzi z płynu dezynfekującego, 3. Płyta - pozwala na idealne odsączanie narzędzi bez utraty środków dezynfekcyjnych, 4. Pokrywka - zapobiega parowaniu. | 1 szt. |  |  |
| 3 | Wanienka do dezynfekcji 1,6l Wanna do dezynfekcji narzędzi medycznych. Posiada system "full dry" - otrzymujemy odsączone narzędzia. Objętość użytkowa - 1 l. Objętość całkowita - 1,6 l. | 1 szt. |  |  |
| 4 | Koncentrat do dezynfekcji – poj. 1L Płynny, trójenzymatyczny preparat do manualnej dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych. Np. Aniosyme DD1 | 2 szt. |  |  |
| 5 | Chusteczki do dezynfekcji 100szt/opAlkoholowe chusteczki przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych Np. Velox Wipes | 7 op. |  |  |
| 6 | Pojemniki plastikowe z pokrywą zamykaną na klipsy poj. 5-10lNp. Pojemnik TOP STORE | 10 szt. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 3

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Waga lekarska ze wzrostomierzem Waga wyposażona w miernik wagowy PUE C/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD. - klasa III - obciążenie max. 60/150 kg - dokładność odczytu +/- 25/50 g - zakres tary -150 kg - temp. Pracy 0-40 stopni celsjusza - sygnał wyjściowy RS 232 - zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe - czas pracy na akumulatorach 35 godzin - wyświetlacz LCD - waga posiadająca : deklaracje zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych, certyfikat zgodności z dyrektywą medyczną oraz certyfikat zgodności z normą medyczną Np. WAGA lekarska WPT 150 OW z BMI i wzrostomierzem Radwag | 1 szt |  |  |
| 2 | Analizator kwasu mlekowego + 4 komplety pasków do oznaczeń - Bardzo mała objętość próbki- 0,3 µl - Pobranie z palca lub płatka ucha - Wynik w 15 sekund - Możliwa transmisja danych przez USB - Przechowywanie 330 wyników badań - Zakres pomiarowy: +/- 0,5 - 25,0 mmol/L Np. Lactate Pro 2 Axonlab | 1 szt. |  |  |
| 3 | Deska reanimacyjna, Dane techniczne: - wymiary: ( +/- 1cm) 60×41×7 cm - waga: max 2 kg Np MEDOTTI Deska Reanimacyjna | 1 szt. |  |  |
| 4 | Parawan DANE TECHNICZNE: - wysokość: max 180cm - szerokość: max 120cm Np. MEDOTTI Parawan Metalowy DUO. | 2 szt. |  |  |
| 5 | Elektrody jednorazowe do EKG dla dorosłych, 50 szt. | 20 op. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 4

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Kapilary do hematokrytu o poj. 60 µl z heparyną sodową, w fiolkach po 100 szt. | 2 op. |  |  |
| 2 | Kapilary do hematokrytu o poj. 60 µl bez heparyny, w fiolkach po 100 szt. | 2 op. |  |  |
| 3 | Podstawki na 24 szt. Kapilar do hematokrytu z woskiem do ich zatykania | 2 op. |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 5

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 0.25% (w/v) Trypsyna 0.53 mM EDTA 1 x 100mL (przykładowy, spełniający kryteria: Thermo Fisher, Gibco, cat: 25200056) | 100 ml |  |  |
| 2 | Ham’s F12K Medium z L-glutaminą i czerwienią fenolową (przykładowy, spełniający kryteria: Thermo Fisher, Gibco, cat: 21127022) | 2 op. x 500 ml |  |  |
| 3 | RPMI1640 Medium z L-glutaminą, czerwienią fenolową, HEPES 6 x 500 mL (przykładowy, spełniający kryteria: Thermo Fisher, Gibco, cat: 52400025) | 6 op. x 500 ml |  |  |
| 4 | DMSO (przykładowy, spełniający kryteria: Sigma D2650) | 5 op. x 5 ml |  |  |
| 5 | Płodowa surowica bydlęca (FBS) (przykładowy, spełniający kryteria: EurX, cat: E5050-02) | 1 op. x 500 ml |  |  |
| 6 | Antybiotyki penicylina (10 000 U/ mL, streptomycyna 10 mg/ml) (przykładowy, spełniający kryteria: Thermo Fisher, Gibco, cat: 15140122) | 1 op. x 100 ml |  |  |
| 7 | Buforowany Roztwór Soli (PBS) (przykładowy, spełniający kryteria: Thermo Fisher, Gibco, cat: 10010023) | 2 op. x 500 ml |  |  |
| 8 | Butelki do hodowli komórek adherentnych 25cm2 z filtrem (przykładowy, spełniający kryteria: Polgen, TPP, cat: 90026) | 50 sztuk |  |  |
| 9 | Butelki do hodowli komórek adherentnych 75cm2 z filtrem (przykładowy, spełniający kryteria: Polgen, TPP, cat: 90076) | 10 sztuk |  |  |
| 10 | Probówki wirownicze typu falcon, sterylne, objętość 15mL (przykładowy, spełniający kryteria: BioSpace, Biologix, cat:02/10-0151) | 100 sztuk |  |  |
| 11 | Probówki wirownicze typu falcon, sterylne, objętość 50mL (przykładowy, spełniający kryteria: BioSpace, Biologix, cat:02/10-0501) | 50 sztuk |  |  |
| 12 | Alkohol etylowy 96%, jakość cz.d.a | 1 L |  |  |
| 13 | Probówki stożkowe o pojemności 1,5 ml, z zakrętką, z uszczelką gumową, wolne od DNA i RNA (przykładowy, spełniający kryteria: SARSTEDT, ref:72.692.405) | 1000 sztuk |  |  |
| 14 | Zestaw do oznaczania cytotoksyczności metodą kolorymetryczną z wykorzystaniem sulforodaminy B na 1000 oznaczeń (przykładowy, spełniający kryteria: In Vitro Toxicology Assay Kit, Sulforhodamine B based, Sigma-Aldrich, TOX6-1KT) | 1 zestaw |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.