Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY-zad.1

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Lubrykant do intubacji w saszetkach, pojedyncze opakowanie żelu medycznego ułatwiającego wprowadzenie rurek nosowych, krtaniowych i intubacyjnych do tchawicy. Waga: 5g. | 100 |  |  |
| 2 | szyny typu Splint, "długa" 91cmx11cm, szyna wyprodukowana jest z plastycznej dającej się łatwo wymodelować listwy aluminiowej pokrytej z obu stron pianką poliuretanową. | 1 |  |  |
| 3 | mankiet do pomiaru ciśnienia tetniczego do symulatora ALS, kompatybilny z fantomami LAERDAL | 1 |  |  |
| 4 | worek samorozprężalny, dla dorosłych, wykonany z wysokiej jakości medycznego, przeźroczystego PVC o lekko chropowatej powierzchni zapewniającej lepszą kontrolę podczas ucisku worka, z zastawką ciśnieniową i rezerwuarem, w komplecie worek samorozprężalny, maska, dren oraz rezerwuar tlenu | 2 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.