Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY-zad.2

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | szpatułki laryngologiczne drewniane, niejałowe, 100 szt/op. | 10,00 |  |  |
| 2 | mydło w płynie, antybakteryjne z lanoliną. Zawiera łagodne składniki myjące, substancję antybakteryjną, lanolinę, substancje nawilżające i pielęgnujące skórę.. Posiada atest PZH HŻ. Przebadane dermatologicznie, butelka 500 ml z dozownikiem | 10,00 |  |  |
| 3 | papierowe ręczniki składane, ZZ 4000 szt./op | 10,00 |  |  |
| 4 | wzierniki uszne jednorazowego użytku do otoskopów , 4 mm, 250 szt./op, kompatybilne z otoskopami TECH-MED | 15,00 |  |  |
| 5 | gaziki do dezynfekcji, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, jałowe, 100 szt./op | 10,00 |  |  |
| 6 | jednorazowe elektrody BIA – Biatrodes. Elektrody żelowe przeznaczone specjalnie do pomiarów bioimpedancji elektrycznej (BIA),kompatybilne dla analizatora BIA 101 Akern. Elektrody samoprzylepne, o podkładzie żelowym AgCl, Hypoalergiczne, nie zawierają lateksu oraz PVC. Impedancja własna pojedynczej elektrody wynosi 25-30 Ω. Elektrody posiadają zgodność z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC. | 11,00 |  |  |
| 7 | nakłuwacz jednorazowy, średnica 0,8 mm (21G), ostrze trzy-płaszczowe, kolor niebieski, 200 szt./op | 3,00 |  |  |
| 8 | gaziki jałowe, do ogólnego opatrywania ran przy zabiegach ambulatoryjnych i stacjonarnych, pakowane 3 szt/op , każdy gazik pakowany osobno | 200,00 |  |  |
| 9 | paski testowe do lipidogramu, opakowanie składające się z 15 testów do pomiaru gospodarki lipidowej (TC+HDL+LDL+TG+TC/HDL), 15 szt./op, kompatybilne z glukometrem do kontroli gospodarki lipidowej CardioChek PA | 5,00 |  |  |
| 10 | Pipety do panelu lipidowego, pipety 40ul, 16 szt./op., kompatybilne z glukometrem do kontroli gospodarki lipidowej CardioChek PA . | 5,00 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.