ZP/UR/41/2017

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY-zad.1

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Aparat EKG opis przedmiotu: - Prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3 lub więcej odprowadzeń; - Zapis badania w trybie manual i auto; - Zasilanie sieciowe i akumulatorowe; - Szerokość papieru używanego w aparacie 112 mm; - Gwarancja min. 24 msc | 1 |  |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/41/2017

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY-zad.2

| Lp. | Nazwa chemiczna | Nazwa powszechna | Ilość | Przykładowy spełniający wymagania zamawiającego | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 5β-PREGNAN-3α, 17, 20α, 21-TETROL-11-ONE | α-kortolon | 10 mg | Steraloids nr kat: P9150-000 |  |  |
| 2 | 5β-PREGNAN-3α, 17, 20β, 21-TETROL-11-ONE | β-kortol | 10 mg | Steraloids nr kat: P9200-000. |  |  |
| 3 | 4-PREGNEN-6α-METHYL-17-OL-3, 20-DIONE | medroxyprogesteron | 100 mg | Steraloids nr kat: Q3020-000 |  |  |
| 4 | SEP PAK C18 cartridges 360 mg x 50 sztuk | mikrokolumienki SPE | 100 szt. | firma Waters nr WAT051910 |  |  |

…..................., dnia ….................                                                               						……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia