ZP/UR/45/2018													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 1

| LP. | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Paski wskaźnikowe do wykrywania kwaśnej fosfatazy przykładowy spełniający wymagania to np. PHOSPHATESMO KM (op./25 szt.) | 1 |  |  |
| 2 | Woda do biologii molekularnej, wolna od DNA pochodzenia ludzkiego, DNAz i inhibitorów PCR, butelkowana o poj od 0,5 l do 0,75 l | 4 |  |  |
| 3 | Nożyczki lab proste , nierdzewne, o ostrych końcach i dł ok 140mm | 23 |  |  |
| 4 | Pincety laboratoryjne, nierdzewne o tępych końcach | 25 |  |  |
| 5 | Statyw do probówek EPPendorf, PP na min 100 probówek o pojemności 1,5 lub 2,0 ml | 6 |  |  |
| 6 | Pipeta jednokanałowa z wyrzutnikiem 0,1 -2,0uL, kolorowe człony, przykładowy spełniający wymagania to np. DISCOVERY Comfort D2 | 1 |  |  |
| 7 | Testy kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie przykładowy spełniający wymagania to np. typu TST-SKA typu paskowego (op.100 sz.) | 5 |  |  |
| 8 | Butelki szklane autoklawowalne z podziałką i nakrętką, 100ml | 3 |  |  |
| 9 | Butelki szklane autoklawowalne z podziałką i nakrętką, 250ml | 3 |  |  |
| 10 | Butelki szklane autoklawowalne z podziałką i nakrętką, 500ml | 3 |  |  |
| 11 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe –S (op./100 szt.) | 10 |  |  |
| 12 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe –L (op./100 szt.) | 10 |  |  |
| 13 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe –M (op./100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/45/2018													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 2

| LP. | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Paski do analizy moczu multistix -10 SG (op./100 szt.) | 3 |  |  |
| 2 | Testy immunochromatograficzne do ujawniania krwi przykładowy spełniający wymagania to np. InstAlert FOB test (op./50 szt.) | 2 |  |  |
| 3 | Test do wykrywania antygenu prostaty przykładowy spełniający wymagania przykładowy spełniający wymagania to np. PSA Seratec(op./40 szt.) | 1 |  |  |
| 4 | Test do wykrywania śliny przykładowy spełniający wymagania to np. typu phadebas (op./25 szt.) | 1 |  |  |
| 5 | Test do kwaśnej fosfatazy (op./25 szt.) | 1 |  |  |
| 6 | Środek do dekontaminacji DNA 250ml | 10 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/45/2018													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 3

| LP. | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Testy paskowe do analizy moczu -10 parametrowe przykładowy spełniający wymagania to np. typu URS-10 (op./100 szt.) | 4 |  |  |
| 2 | Probówki do badania osadu moczu – min 1000 szt w opakowaniu | 1 |  |  |
| 3 | Czytnik testów paskowych moczu z wyświetlaczem i drukarką o min wydajności 110testów/godz. ; z łączem RS 232 + port szeregowy | 1 |  |  |
| 4 | Wymazówki w tulejce do zabezpieczenia śladów biologicznych, nalepką do opisu , sterylne (op./100szt) | 2 |  |  |
| 5 | Probówki typu Eppendorf safe-Look tubes max do1,5ml, czyste molekularnie (op.500szt.) | 2 |  |  |
| 6 | Probówki typu Eppendorf o poj max do 1,5 ml z PP bezbarwne, dno stożkowe, płaskie wieczko, podziałka z polem do opisu (op./500szt) | 1 |  |  |
| 7 | Probówki typu Falcone o poj max do 50 ml -kolor czerwony sterylizowane tlenkiem etylenu, w pudełku kartonowym z dozownikiem (op./50szt.) | 2 |  |  |
| 8 | Probówki typu Eppendorf o poj max do 1,5 ml , molekularnie czyste z podziałką (op./500szt.) | 2 |  |  |
| 9 | Probówki typu Eppendorf o poj max do 0,2 ml , molekularnie czyste z podziałką (op./1000szt) | 1 |  |  |
| 10 | Probówki typu Eppendorf o poj max do 2 ml , z podziałką, molekularnie czyste (op./1000szt.) | 1 |  |  |
| 11 | Probówki typu Eppendorf o poj max do 1,5ml z PP zielone , dno stożkowe, płaskie wieczko, podziałka z polem do opisu (op./500szt.) | 1 |  |  |
| 12 | Probówki typu Eppendorf o poj max do 1,5ml z PP żółte, dno stożkowe, płaskie wieczko, podziałka z polem do opisu (op./500szt.) | 1 |  |  |
| 13 | Probówki typu Eppendorf o poj max do 1,5ml z PP niebieskie, dno stożkowe, płaskie wieczko, podziałka z polem do opisu (op./500szt.) | 1 |  |  |
| 14 | Probówki typu Eppendorf o poj max do 2,0ml z PP bezbarwne o podwyższonej przeźroczystości, dno soczewkowe, płaskie wieczko, podziałka z polem do opisu (op./500szt.) | 1 |  |  |
| 15 | Probówki do PCR , poj max do 0,2 ml bezbarwne (op./1000szt.) | 1 |  |  |
| 16 | Probówki do PCR , poj max do 0,2 ml żółte (op./1000szt.) | 1 |  |  |
| 17 | Probówki do PCR , poj max do 0,2 ml niebieskie (op./1000szt.) | 1 |  |  |
| 18 | Pipeta jednokanałowa , zmienna typu np. MLPetteS-V min zakres: 0,5-10ul, w całości autoklawowalna | 1 |  |  |
| 19 | Pipeta jednokanałowa , zmienna typu np MLPetteS-V ,min zakres: 2-20ul, w całości autoklawowalna | 1 |  |  |
| 20 | Pipeta jednokanałowa , zmienna typu np MLPetteS-V, min zakres :1-100ul, w całości autoklawowalna | 1 |  |  |
| 21 | Pipeta jednokanałowa , zmienna typu np MLPetteS-V, min zakres: 100 - 1000ul, w całości autoklawowalna | 1 |  |  |
| 22 | Pipeta jednokanałowa , zmienna typu np MLPetteS-V, min zakres: 1000 - 5000ul, w całości autoklawowalna | 1 |  |  |
| 23 | Mikrokońcówki typu Gilson – Pipetman molekularnie czyste, sterylne, poj min zakres: 0,1 - 10ul (op./96 szt.) | 3 |  |  |
| 24 | Mikrokońcówki typu Gilson, molekularnie czyste, sterylne, poj – min zakres : 0,5 do 20ul (op./96 szt.) | 3 |  |  |
| 25 | Mikrokońcówki typu Gilson, molekularnie czyste, sterylne, poj- min zakres: 2 do 100ul (op./96 szt.) | 3 |  |  |
| 26 | Mikrokońcówki typu Gilson, molekularnie czyste, sterylne, poj – min zakres: 50 do 1000ul (op./96 szt.) | 3 |  |  |
| 27 | Zlewki laboratoryjne z podziałką autoklawowalne o pojem. Do max 150ml | 3 |  |  |
| 28 | Zlewki laboratoryjne z podziałką autoklawowalne o pojem. max 250ml | 3 |  |  |
| 29 | Mikropłytki titracyjne, aseptyczne, płaskie dno, oddzielnie pakowane, poj max do 370 ul (op./50 szt.) | 1 |  |  |
| 30 | Pokrywki do płytek titracyjnych, aseptyczne, pakowane indywidualnie (op./50 szt.) | 1 |  |  |
| 31 | Szkiełka z szlifowanymi krawędziami matowione dwustronnie (op./50 szt.) | 5 |  |  |
| 32 | Szkiełka adhezyjne MLMark z polem do opisu (op./50szt.) | 5 |  |  |
| 33 | Szkiełka typu "Superior" min wymiar:18x18 mm (op./1000 szt.) | 1 |  |  |
| 34 | Pudełko na min 100 szt preparatów mikroskopowych | 5 |  |  |
| 35 | Szkiełka typu "Superior" min wymiar :24x24 mm (op./1000 szt.) | 1 |  |  |
| 36 | Szkiełka nakrywkowe, hematokrytowe, szlifowane krawędzie, min wymiar: 20x26mm, max gr 0,4mm | 2 |  |  |
| 37 | Gaziki do dezynfekcji i oczyszczania skóry (op./100 szt.) | 10 |  |  |
| 38 | Nakłuwacze hematologiczne o śr igły do 0,8mm , pomarańczowe (op./100 szt.) | 2 |  |  |
| 39 | Nakłuwacze hematologiczne o śr igły max do 0,5mm , żółte (op./100 szt.) | 2 |  |  |
| 40 | Nakłuwacze automatyczne nożykowe, żółte (op./200 szt.) | 2 |  |  |
| 41 | Nakłuwacze automatyczne nożykowe, pomarańczowe (op./200 szt.) | 2 |  |  |
| 42 | Pojemniki sterylne o poj w zakresie od 4l do 5l (op./10 szt.) | 1 |  |  |
| 43 | Pojemniki o poj w zakresie od 4l do 5l (op./10 szt.) | 1 |  |  |
| 44 | Naklejki rejestracyjne samoprzylepne min wymiar : 130x80 mm (op./40 szt.) | 2 |  |  |
| 45 | Pisaki laboratoryjne-czerwone (op./12 szt.) | 2 |  |  |
| 46 | Pisaki laboratoryjne-niebieskie (op./12 szt.) | 2 |  |  |
| 47 | Pisaki laboratoryjne-czarne (op./12 szt.) | 2 |  |  |
| 48 | Końcówki o poj do 200ul np. typu Gilson , żółte (op./1000 szt.) | 1 |  |  |
| 49 | Końcówki o poj do 1000ul typu Eppendorf, niebieskie (op./500 szt.) | 1 |  |  |
| 50 | Końcówki o poj do 5000ul typu Eppendorf, bezbarwne (op./200 szt.) | 1 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/45/2018													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 4

| LP. | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Skalpele jednorazowe sterylne , z uchwytem nr 15 DS. (op./10 szt.) | 3 |  |  |
| 2 | Ostrza do skalpeli (Sterylne ostrze chirurgiczne ze stali węglowej) nr 11(op./100 szt.) | 5 |  |  |
| 3 | Fartuchy fizelinowe ,wiązane, z mankietem zakończone ściągaczem | 50 |  |  |
| 4 | Maski chirurgiczne jednorazowe z gumką , 3-warstwowe (op./50 szt.) | 3 |  |  |
| 5 | Czepki flizelinowe (op./100 szt.) | 1 |  |  |
|  | Razem: |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.