Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY-zad.1

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Urometr szklany 1,000 – 1,030, długość 15 cm, działka elementarna 0,001 Przykładowy spełniający wymagania to PROFILAB nr katalogowy 238.03 | 1,00 |  |  |
| 2 | Cylinder szklany do urometru, poj. 50 ml Przykładowy spełniający wymagania to PROFILAB nr katalogowy 239.L | 1,00 |  |  |
| 3 | Kamera Bürkera Przykładowy spełniający wymagania to PROFILAB nr katalogowy 485.1 | 5,00 |  |  |
| 4 | Szkiełka do kamer Bürkera 22 x 22 x 0,4 mm, szlifowane; 10 szt. Przykładowy spełniający wymagania to PROFILAB nr katalogowy 486.1 | 5,00 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY-zad.2

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Butelka z niebieską zakrętką, z gwintem GL 45-100 ml | 5,00 |  |  |
| 2 | Butelka z niebieską zakrętką, z gwintem GL 45-250 ml | 5,00 |  |  |
| 3 | Butelka z niebieską zakrętką, z gwintem GL 45-500 ml | 5,00 |  |  |
| 4 | Butelka z niebieską zakrętką, z gwintem GL 45-1000 ml | 5,00 |  |  |
| 5 | Lejek laboratoryjny szklany - 60mm | 1,00 |  |  |
| 6 | Lejek laboratoryjny szklany - 90mm | 1,00 |  |  |
| 7 | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną - 10 ml | 1,00 |  |  |
| 8 | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną - 25 ml | 1,00 |  |  |
| 9 | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną - 50 ml | 1,00 |  |  |
| 10 | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną - 100 ml | 1,00 |  |  |
| 11 | Cylinder miarowy kl. B ze szklaną stopką sześciokątną - 500 ml | 1,00 |  |  |
| 12 | Zlewka wysoka - 50 ml | 4,00 |  |  |
| 13 | Zlewka wysoka - 100 ml | 4,00 |  |  |
| 14 | Zlewka wysoka - 150 ml | 4,00 |  |  |
| 15 | Zlewka wysoka - 250 ml | 4,00 |  |  |
| 16 | Zlewka wysoka - 500 ml | 3,00 |  |  |
| 17 | Zlewka wysoka - 1000 ml | 3,00 |  |  |
| 18 | Szkiełko zegarkowe - 50mm | 20,00 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.