Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- zadanie 1

| LP | Opis produktu | szt. | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1. Pipeta jednomiarowa, szklana o pojemności 100 ml. | 6 szt |  |  |
| 2 | 2. Nasadka destylacyjna z łapaczem kropli (cieczy), z rurką zgiętą (75°), bez szlifów. | 7 szt |  |  |
| 3 | 3. Biureta automatyczna, z przyciskiem spustowym i mikrośrubą, o pojemności 25 ml. Z paskiem Schellbacha. | 2 szt |  |  |
| 4 | 4. Piknometr Reischauera cylindryczny o pojemności 50 ml, ze skalą na szyjce. | 4szt |  |  |
| 5 | 5. Gruszka do pipet, wyposażona w trzy szklane zawory kulkowe, kontrolowane za pomocą nacisku palca. Model uniwersalny. | 6 szt |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.