ZP/UR/59/2020													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY

Etap 2 , zadanie: jakość mięsa, materiały

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Elektroda do pomiaru pH mięsa z nożem do wprowadzania w kawałki mięsa, kompatybilna z pehametrem CPC-411, zakres pomiarowy 0 ÷ 14 pH, Zakres temperatury 0 ÷ 60 °C (krótkotrwale 70 °C), punkt zerowy 7 ±0,5 pH, impedancja 100 do 200 MΩ (w 25 °C), elektroda odniesienia Ag / AgCl, elektrolit żel, nasycony KCl, typ łącznika / membrana ceramiczny / szklana, średnica wąskiej części 6,0 mm ±0,5, średnica szerokiej części 12,0 mm ±0,5 mm, długość 120 mm ±5 mm, poz. 81 | 2 |  |  |  |
| 2 | Elektroda do pomiaru potencjału oksydoredukcyjnego w roztworach wodnych mięsa, kompatybilna z pehametrem CPC-411, zakres pomiarowy ± 2000 mV, zakres temperatury 0...80ºC, półogniwo wskaźnikowe platyna o powierzchni ok. 1 cm2, półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl, roztwór odniesienia 3,0 M KCl + AgCl, łącznik elektrolityczny ceramiczny, średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm, długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm, średnica bocznego tubusu 6...7 mm, minimalna głębokość zanurzenia 20 mm, maksymalna głębokość zanurzenia 120 mm, materiał korpusu szkło, materiał oprawki polipropylen, materiał tulejki uszczelniającej łącznik guma silikonowa, materiał kapturka uszczelniającego tubus guma silikonowa, długość przewodu ok. 1 m, wtyczka BNC, poz. 82 | 2 |  |  |  |
| 3 | Pipeta automatyczna wielokanałowa, 12- kanałowa, 50-300 µl, poz. 83 | 1 |  |  |  |
| 4 | Pipeta automatyczna 10-100 μl z wyrzutnikiem i wydmuchem, bezstopniowe cyfrowe ustawianie objętości, a także oznaczenie objętości maksymalnej na uchwycie, w całości autoklawowalna w temp. 121°C, zgodna z normą DIN EN ISO 8655-6, poz. 84 | 1 |  |  |  |
| 5 | WZORZEC pH 4,01 (DOKŁ.0,01), FTALANOWY ; a'100 ml, poz. 85 | 2 |  |  |  |
| 6 | WZORZEC pH 7,00 (DOKŁ.0,01), FOSFORANOWY E ; a'100 ml, poz. 86 | 2 |  |  |  |
| 7 | KOLBA MIAROWA KL.A 250 ml ;fi-80 mm ; h-220 mm korek PP z certyfikatem serii, skala niebieska ;szlif 14/23, poz. 87 | 20 |  |  |  |
| 8 | PROBÓWKA 15-16x100 mm, poz. 88 | 250 |  |  |  |
| 9 | KOLBA STOŻKOWA SZ/SZ 200 ml, poz. 89 | 20 |  |  |  |
| 10 | Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha, pojemność 250 ml 70/95 mm (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3, poz. 90 | 20 |  |  |  |
| 11 | Zlewka szklana niska z wylewem bez ucha, pojemność 600 ml 90/125 mm (d/h). Szkło borokrzemowe typ 3.3, poz. 91 | 20 |  |  |  |
| 12 | CYLINDER MIAROWY KL.A 250 ml, fi-41 mm ; h-320 mm, skala niebieska, poz. 92 | 15 |  |  |  |
| 13 | KOLBA ERLENMEYERA ZE SZLIFEM 29/32, 200 ml, poz. 93 | 10 |  |  |  |
| 14 | PIPETA WIELOMIAROWA kl. AS 25 ml, skala niebieska, poz. 94 | 10 |  |  |  |
| 15 | PIPETA WIELOMIAROWA kl. AS 50 ml, skala niebieska, poz. 95 | 10 |  |  |  |
| 16 | BIURETA AUTOMATYCZNA 25 ml, WG SCHILLINGA podz.0,1ml z paskiem ; butelka 1000 ml, poz. 96 | 2 |  |  |  |
| 17 | BIURETA AUTOMATYCZNA 10 ml, WG SCHILLINGA podz.0,05 ml z paskiem ; butelka 500 ml, poz. 97 | 2 |  |  |  |
| 18 | SZKIEŁKA ZEGARKOWE 50 mm, krawędzie obtapiane, poz. 98 | 40 |  |  |  |
| 19 | MOŹDZIERZ porcelanowy z tłuczkiem śr.wew. 125 mm poj. 550 ml, poz. 99 | 4 |  |  |  |
| 20 | Płytka Petriego o 90/0 H=14,2 sterylna R (bez wentylacji)/25/600, poz. 100 | 2 op./600 szt. |  |  |  |
| 21 | BIBUŁA JAKOŚCIOWA NR 1, 46x57 CM /a'100 szt., zatrzymanie cząstek (płyn) [μm]: 11,0; współczynnik przepływu [s/100ml/cal^2]: 10,5; zawartość popiołu [%]: 0,06; typowa grubość [μm]: 180; gramatura [g/m^2]: 88; wytrzymałość na mokro [psi]: 0,3; wytrzymałość na sucho [psi]: 16; wytrzymałość mechaniczna [N/15mm]: 39,1. (np. WHATMAN)., poz.107 | 2 op./100 szt. |  |  |  |
| 22 | SĄCZKI JAKOŚCIOWE NR 1, ŚR.15 CM /a'100 szt., zatrzymanie cząstek (płyn) [μm]: 11,0; współczynnik przepływu [s/100ml/cal^2]: 10,5; zawartość popiołu [%]: 0,06; typowa grubość [μm]: 180; gramatura [g/m^2]: 88; wytrzymałość na mokro [psi]: 0,3; wytrzymałość na sucho [psi]: 16; wytrzymałość mechaniczna [N/15mm]: 39,1. (np. WHATMAN ), poz. 108 | 6 op./100 szt. |  |  |  |
| 23 | Końcówka do pipety automatycznej bez filtra, niesterylne - typu Gilson - 100-500 µl, poz. 110 | 1 opakowanie- 960 sztuk |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 5.