ZP/UR/64/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 1

| LP | Opis produktu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań [szt.] | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Probówki typu Eppendorf, 1.5ml, bezbarwne, z Safe Lock, ze stożkowym dnem, z płaskim matowym wieczkiem, z równomierną grubością ścianek umożliwiające szybki transfer ciepła, autoklawowalne | 500szt/op | 20 |  |  |
| 2 | Probówki typu Eppendorf, 2.0ml,bezbarwne, z Safe Lock, ze stożkowym dnem, z płaskim matowym wieczkiem, z równomierną grubością ścianek umożliwiające szybki transfer ciepła, autoklawowalne | 500szt/op | 20 |  |  |
| 3 | Końcówki o pojemności 10ul, typu Eppendorf, bezbarwne, długie i cienkie, pakowane w worek, długość końcówki 46mm, średnica wewnętrzna: 4mm | 1000szt/op | 15 |  |  |
| 4 | Końcówki o pojemności 10ul, typu Gilson, bezbarwne, pakowane w worek, długość końcówki 32mm, średnica wewnętrzna: 4mm | 1000szt/op | 16 |  |  |
| 5 | Końcówki o pojemności 200ul, typu Eppendorf, żółte, pakowane w worek, długość końcówki 48mm, średnica wewnętrzna: 5mm | 1000szt/op | 35 |  |  |
| 6 | Końcówki o pojemności 1000ul, typu Eppendorf, niebieskie, pakowane w worek, długość końcówki 70mm, średnica wewnętrzna: 7.5mm | 2x500szt/1000szt | 35 |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/64/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 2

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kapilara kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego analizatora komórek „Muse” firmy Merck Millipore | 1 |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/64/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 3

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zestaw odczynników przeznaczony do oceny fagocytozy na 100 oznaczeń; Przykładowy spełniający wymagania zamawiającego to: produkt o numerze katalogowym 341060 firmy BD Biosciences | 1 |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/64/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 4

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Odczynnik przeznaczony do lizy erytrocytów w próbkach krwi pełnej, dziesięciokrotnie stężony, opakowanie 100ml; Przykładowy spełniający wymagania zamawiającego to: FACS Lysing Solution firmy BD Biosciences o numerze katalogowym 349202 | 2 |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/64/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 5

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Kamera hematologiczna z dwiema siatkami typu Neubauera, Przykładowy spełniający wymagania zamawiającego to produkt firmy Medlab o numerze katalogowym 49-4200-6 | 1 |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.