ZP/UR/73/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 1

| LP | Opis produktu | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Płytki 96-dołkowe wraz z foliami, 50 sztuk zwalidowane do pracy z aparatem Real Time PCR COBAZ Z 480 , do przeprowadzenia reakcji typu qReal Time-PCR. |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 3. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR73/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 2

| LP | Opis produktu | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Gotowy mix reakcyjny do reakcji typu qReal-Time PCR oparty na technologii SYBR Green, pozwalający na wykonanie 1000 reakcji zgodnie z zaleceniami producenta. Zwalidowany do pacy na aparacie do Real-Time PCR Light Cycler 480. Mix przeznaczony do pracy z trudnymi matrycami, o zwiększonej odporności na działanie inhibitorów reakcji PCR. Nie może zawierać polimerazy typu „Proofreading” lub innej, która jest inhibitowana/wrażliwa na uracyl zawarty w amplifikowanej matrycy. Termin ważności odczynnika co najmniej 6 miesięcy od momentu realizacji zamówienia. |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 3. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/73/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 3

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Chlorek litu cz. d. a | 1 |  |  |  |
| 2 | Siarczan neomycyny do celów mikrobiologicznych | 1 |  |  |  |
| 3 | Nalidixic acid analytical standard | 1 |  |  |  |
| 4 | Cylinder miarowy szkl. kl. A 100 ml (1) podst. szklana, skala nieb. SIMAX | 5 |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.