ZP/UR/73/2020														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE: KWASY TŁUSZCZOWE, etap 2 , pozycja 145

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Przedmiotem zamówienia są materiały zużywalne do chromatografu gazowego – kolumny do rozdziału i oznaczania badanych związków: Kolumna GC z fazą stacjonarną: glikol polietylenowy typu „wax” ,właściwą do oznaczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) o wymiarach 30m x 0,25mm x 0,25 um | 1 sztuka |  |  |  |
| 2. | Kolumna o wysokiej polarności, odpowiednia do rozdzielania i oznaczania izomerów „trans” estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) o długości minimum 100 m; Przykładowe: BPX70, CP-Sil 88, HP-88,DB23, Rtx-2330,SP-2330,SP-2380 | 1 sztuka |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.