ZP/UR/75/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 1

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy Opis przedmiotu zamówienia | Wartość brutto | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Mini-wirówki typu vortex OPIS - ruch kołowy o orbicie min: 4mm - głowica do wytrząsania z silikonową nakładką uniemożliwiają zalanie wnętrza vortexu - wydajne mieszanie dużych objętości próbek (do 50 ml) - tryb pracy aktywowanej „na dotyk” - kolor: preferowany czerwony PARAMETRY TECHNICZNE - stała prędkość wytrząsania min: 2800 rpm (start/stop przy naciśnięciu końcówki mieszającej vortexu) - orbita ruchu: min 4mm - wymiary (S x G x W): 9,4 x 9,9 x 6,6 cm +/- 1cm - praca w temperaturze od +4°C do +45°C - parametry elektryczne: 100-240V, 50-60Hz, 150W Gwarancja: min: 2 lata | 1 |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4 oraz opisu przedmiotu zamówienia, tj. podania (wpisania) parametrów, jakie posiada zaoferowane urządzenie. Należy wpisać wszystkie parametry, które Zamawiający podał w Opisie produktu.   Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/75/2017													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 2

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Probówki wirówkowe 1.5ml typu Eppendorf, z zamknięciem typu Lockup, możliwość wirowania do 30000g, wytrzymałe na temperaturę -80C do 121C, endotoksyny: 0.1EU, w worku, | 1000 sztuk |  |  |
| 2 | Końcówki z filtrem o pojemności 10μl, Sterylne, NISKO ADHEZYJNE, wykonane z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, | 10x96 sztuk |  |  |
| 3 | końcówki z filtrem o pojemności 200μl, Sterylne, NISKO ADHEZYJNE, wykonane z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, | 10x96 sztuk |  |  |
| 4 | końcówki z filtrem o pojemności 1000μl, Sterylne, NISKO ADHEZYJNE, wykonane z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, | 10x96 sztuk |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/75/2017															Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 3

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | MOX Reagent- odczynniki do derywatyzacji 10 ml, chlorowodorek metoksyaminy w pirydynie Przykładowy spełniający wymagania np. Thermo Scientific numer katalogowy TS-45950 | 1 |  |  |
| 2 | SEP PAK C18 cartridges 360 mg x 50 sztuk Przykładowy spełniający wymagania np. Waters nr WAT051910 | 3 |  |  |
| 3 | Lipidex 5000/25 g Przykładowy spełniający wymagania np. Perkin Elmer nr katalogowy 6008303 | 2 |  |  |
| 4 | ETANOL BEZWODNY absolutny do HPLC 1 litr Przykładowy spełniający wymagania np. MERCK nr kat.101986 1L | 1 |  |  |
| 5 | Metanol HPLC Przykładowy spełniający wymagania np. 34860-2.5L-M z Sigma-Aldrich | 2 |  |  |
| 6 | ß-Glucuronidase from Helix pomatia 1 ml Przykładowy spełniający wymagania np. G7017-1ML z Sigma-Aldrich | 1 |  |  |
| 7 | 1-(Trimethylsilyl)imidazole for GC derivatization Przykładowy spełniający wymagania np. 394874-10X1ML z Sigma-Aldrich | 2 |  |  |
| 8 | Końcówki do pipet 1-200ul, torba, 1000 sztuk | 1 |  |  |
| 9 | alfa-CORTOLONE Przykładowy spełniający wymagania np. Steraloids nr katalogowy (P9150-000) 10 mg | 1 |  |  |
| 10 | beta-CORTOL 10 mg Przykładowy spełniający wymagania np. Steraloids nr katalogowy P8590-000. | 1 |  |  |
| 11 | Medroksyprogestreon 100 mg Przykładowy spełniający wymagania np. Steraloids nr katalogowy Q3020-000 | 1 |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/75/2017															Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 4

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Końcówki 1000μl typu Gilson, NIEBIESKIE, w worku, wymiary: wysokość 87mm, szer. zewn.8mm szer. wewn. 7mm- opakowanie 1000 szt. | 5 |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  ……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.