Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie1: Dostawa materiałów i środków jednorazowego użytku dla Pracowni Wczesnej Adaptacji Noworodka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | etanol 96% cz.d.a. – 2 x 0,5l |  |  | 2 |  |
| 2. | propanol-2ol cz.d.a. - 1 x 0,5l |  |  | 1 |  |
| 3. | pudełka kriogeniczne na 100 probówek o pojemności 1,5 ml - 100 szt, pudełka kriogeniczne, kartonowe o wys. 5cm, 10x10 kolor żółty, w 1 opakowaniu po 50 sztuk. Wykonane z tektury o podwyższonej grubości, powlekane laminatem ograniczającym nasiąkanie wodą. |  |  | 100 szt. |  |
| 4. | probówki stożkowe (typu falkon) PP, sterylne o pojemności 15 ml z podziałką, szczelną nakrętką i polem do podpisu (1 op/ 150 szt) |  |  | 2 op |  |
| 5. | końcówki do pipet sterylne z filtrem 100-1000ul (100 szt/ pudełko x 10) |  |  | 10 op. |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i nr katalogowego (jeśli dotyczy) oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 2: Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych- pakiet I

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Szalki do hodowli komórkowych 35 mm Średnica 35 mm, wysokość 10 mm. Powierzchnia wzrostu 8,7 cm2. Powierzchnia wzrostu przystosowana dla komórek adherentnych. Posiadają otwory wentylacyjne zapewniające odpowiednie napowietrzanie. Sterylne, niepirogenne, niecytotoksyczne. Wolne od RNaz, DNaz i ludzkiego DNA. Dostosowane do obserwacji mikroskopowych. Możliwość układania w stosy. Pakowane sterylnie po 15 szt. w rękawie. |  |  | 740 szt. |  |
| 2 | Szalki do hodowli komórkowych 60 mm Średnica 60 mm, wysokość 15 mm. Powierzchnia wzrostu 21 cm2. Powierzchnia wzrostu przystosowana dla komórek adherentnych. Posiadają otwory wentylacyjne zapewniające odpowiednie napowietrzanie. Sterylne, niepirogenne, niecytotoksyczne. Wolne od RNaz, DNaz i ludzkiego DNA. Dostosowane do obserwacji mikroskopowych. Możliwość układania w stosy. Pakowane sterylnie po 10 szt. w rękawie. |  |  | 600 szt. |  |
| 3 | Szalki do hodowli komórkowych 100 mm Średnica 100 mm, wysokość 20 mm. Powierzchnia wzrostu 58 cm2. Powierzchnia wzrostu przystosowana dla komórek adherentnych. Posiadają otwory wentylacyjne zapewniające odpowiednie napowietrzanie. Sterylne, niepirogenne, niecytotoksyczne. Wolne od RNaz, DNaz i ludzkiego DNA. Dostosowane do obserwacji mikroskopowych. Możliwość układania w stosy. Pakowane sterylnie po 15 szt. w rękawie. |  |  | 360 szt. |  |
| 4 | Płytki 12-dołkowe do hodowli komórkowych Powierzchnia wzrostu przystosowana dla komórek adherentnych. Powierzchnia pojedynczego dołka 3,9 cm2. Wysoka przezroczystość i niska autofluorescencja. Wyposażone w pokrywkę zapewniającą odpowiednią wentylację, jednocześnie minimalizującą parowanie. Pokrywka wyklucza mozliwość nieprawidłowego założenia, a tym samym ryzyko cross-kontaminacji. Oznakowanie alfanumeryczne. Możliwość stosowania w systemach automatycznych i urządzeniach o uchwytach kompatybilnych z wymiarami płytek. Sterylne, niepirogenne, niecytotoksyczne. Wolne od RNaz, DNaz i ludzkiego DNA. Pakowane pojedynczo. |  |  | 100 szt. |  |
| 5 | Płytki 24-dołkowe do hodowli komórkowych Powierzchnia wzrostu przystosowana dla komórek adherentnych. Powierzchnia pojedynczego dołka 1,9 cm2. Wysoka przezroczystość i niska autofluorescencja. Wyposażone w pokrywkę zapewniającą odpowiednią wentylację, jednocześnie minimalizującą parowanie. Pokrywka wyklucza mozliwość nieprawidłowego założenia, a tym samym ryzyko cross-kontaminacji. Oznakowanie alfanumeryczne. Możliwość stosowania w systemach automatycznych i urządzeniach o uchwytach kompatybilnych z wymiarami płytek. Sterylne, niepirogenne, niecytotoksyczne. Wolne od RNaz, DNaz i ludzkiego DNA. Pakowane pojedynczo. |  |  | 100 szt. |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i nr katalogowego  oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 3:  Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych- pakiet II

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Krioprobówki Probówki do mrożenia z PP o pojemności 2ml, z gwintem wewnętrznym i silikonową uszczelką, umożliwia mrożenie w temp. do -196⁰C, sterylne, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów i DNA, samostojące, z podziałką, z obszarem etykietowania, o średnicy 12,5mm, wysokość 49mm, 100sztuk. |  |  | 10 op. |  |
| 2 | Mikroprobówki 1,5ml safe-lock Probówki reakcyjne z PP o pojemności 1,5ml, z zamykaniem typu safe-lock, matowy obszar etykietowania oraz matowa powierzchnia zatyczki umożliwiająca opisanie probówki, szczelna zatyczka zapobiegająca wyparowywaniu zawartości, odporne na temp. od -86⁰C do 100⁰C, autoklawowalne w temp. 121⁰C, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, ludzkiego DNA i inhibitorów PCR, niesterylne, możliwość wirowania do 30 000xg, 1000sztuk. |  |  | 3 op. |  |
| 3 | Mikroprobowki 1,5ml Probówki reakcyjne z PP o pojemności 1,5ml, z przykrywką, podziałką, matowy obszar etykietowania i matowa powierzchnia zatyczki umożliwiająca opisanie probówki, możliwość wirowania do 30 000xg, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, endotoksyn i ludzkiego DNA, niesterylne, o średnicy 10,75mm, wysokość 40,8mm, 1000sztuk. |  |  | 3 op. |  |
| 4 | Mikroprobówki 2ml Probówki reakcyjne z PP o pojemności 2ml, z przykrywką, podziałką, matowym obszarem do etykietowania, autoklawowalne w temp.121⁰C, wolne od RNaz, DNaz, pirogenów, niesterylne, 500sztuk. |  |  | 4 op. |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i nr katalogowego  oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 4: Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych- pakiet III

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Probówki wirownicze typu „Falcon” 15ml Probówki wirówkowe z PP o pojemności 15ml, pakowane po 50/worek, 10 worków/pudełko, niesterylne, 500sztuk, stożkowe denko, średnica 17mm, wysokość 118mm, wytrzymują wirowanie do 17 000xg, duża odporność na rozpuszczalniki, z obszarem etykietowania, z czarna podziałką, autoklawowalne w temp. 121⁰C. |  |  | 4 op. |  |
| 2 | Probówki wirownicze typu „Falcon” 50ml Probówki wirówkowe z PP o pojemności 50ml, pakowane po 50/worek, 10 worków/pudełko, niesterylne, 500sztuk, stożkowe denko, średnica 29mm, wysokość 115mm, wytrzymują wirowanie do 20 000xg, duża odporność na rozpuszczalniki, z obszarem etykietowania, z czarna podziałką, nakrętka z uszczelką zapobiegającą przeciekom, autoklawowalne w temp. 121⁰C. |  |  | 4 op. |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i nr katalogowego  oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 5: Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych- pakiet IV

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Pipety Pasteura sterylne Pipety typu Pasteur’a, z polietylenu, o długości 155mm, o pojemności użytkowej 3ml i całkowitej ok. 4ml, z podziałka co 0,5ml do 3ml, pakowane po 5 sztuk, sterylne, 500sztuk. |  |  | 4 op. |  |
| 2 | Pipety Pasteura niesterylne Pipety typu Pasteur’a, z polietylenu, o długości 155mm, o pojemności użytkowej 3ml i całkowitej ok. 4ml, z podziałka co 0,5ml do 3ml, niesterylne, pakowane zbiorczo w kartonowym pudełku z dozownikiem, 500sztuk. |  |  | 10 op. |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i nr katalogowego  oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 6: Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych- pakiet V

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | pipeta serologiczna 10 ml krótka pipeta serologiczna 10 ml, długość max. 25 cm, sterylna, pakowana pojedynczo, ze skalą, nietoksyczna dla hodowli komórkowych |  |  | 200 szt. |  |
| 2 | pipeta serologiczna 5 ml krótka pipeta serologiczna 5 ml, długość max. 25 cm, sterylna, pakowana pojedynczo, ze skalą, nietoksyczna dla hodowli komórkowych |  |  | 200 szt. |  |
| 3 | końcówki do pipet 1000 ul końcówki do pipet 1000 ul, sterylne, z filtrem, pudełko 96 szt., kompatybilne z pipetami CAPP, pudełko autoklawowalne |  |  | 10 op. |  |
| 4 | końcówki do pipet 200 ul końcówki do pipet 200 ul, sterylne, z filtrem, pudełko 96 szt., kompatybilne z pipetami CAPP, pudełko autoklawowalne |  |  | 10 op. |  |
| 5 | końcówki do pipet 10 ul końcówki do pipet 10 ul, sterylne, z filtrem, pudełko 96 szt., kompatybilne z pipetami CAPP, pudełko autoklawowalne |  |  | 10 op. |  |
| 6 | końcówki do pipet 200 ul końcówki do pipet 200 ul, sterylne, autoklawowalne, pudełko 96 szt., kompatybilne z pipetami CAPP, pudełko autoklawowalne |  |  | 20 op. |  |
| 7 | końcówki do pipet 200 ul końcówki do pipet 200 ul, autoklawowalne, worek 1000 szt., kompatybilne z pipetami CAPP |  |  | 4 op. |  |
| 8 | końcówki do pipet 1000 ul końcówki do pipet 1000 ul, autoklawowalne, worek 1000 szt., kompatybilne z pipetami CAPP |  |  | 6 op. |  |
| 9 | końcówki do pipet 1000 ul końcówki do pipet 1000 ul, sterylne z filtrem, worek 1000 szt., kompatybilne z pipetami CAPP |  |  | 1 op. |  |
| 10 | końcówki do pipet 10 ul długie końcówki do pipet 10 ul długie, sterylne, autoklawowalne, pudełko 96 szt., kompatybilne z pipetami CAPP, pudełko autoklawowalne |  |  | 20 op. |  |
| 11 | końcówki do pipet 10 ul długie końcówki do pipet 10 ul długie, sterylne, autoklawowalne, worek 1000 szt., kompatybilne z pipetami CAPP |  |  | 6 op. |  |
| 12 | końcówki do pipet 200 ul końcówki do pipet 200 ul, sterylne, z filtrem, pudełko 96 szt., kompatybilne z pipetami CAPP, pudełko autoklawowalne |  |  | 30 op. |  |
| 13 | końcówki do pipet 1000 ul końcówki do pipet 1000 ul, sterylne, autoklawowalne, pudełko 96 szt., kompatybilne z pipetami CAPP, pudełko autoklawowalne |  |  | 10 op. |  |
| 14 | probówki 0,2 ml probówki do PCR o pojemności 0,2ml polipropylenowe, bezbarwne z płaską pokrywą, DNAase RNAse free |  |  | 5000 szt. |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i nr katalogowego  oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 7: Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych- pakiet VI

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | pipeta serologiczna 10 ml pipeta serologiczna 10 ml, sterylna, pakowana pojedynczo, posiadająca skalę rosnącą oraz malejącą, z zatyczką np. bawełnianą lub filtrem zabezpieczającym pipetor przed zalaniem, nietoksyczna dla hodowli komórkowych |  |  | 800 szt. |  |
| 2 | pipeta serologiczna 5 ml pipeta serologiczna 5 ml, sterylna, pakowana pojedynczo, posiadająca skalę rosnącą oraz malejącą, z zatyczką np. bawełnianą lub filtrem zabezpieczającym pipetor przed zalaniem, nietoksyczna dla hodowli komórkowych |  |  | 400 szt. |  |
| 3 | pipeta serologiczna 25 ml pipeta serologiczna 25 ml, sterylna, pakowana pojedynczo, posiadająca skalę rosnącą oraz malejącą, z zatyczką np. bawełnianą lub filtrem zabezpieczającym pipetor przed zalaniem, nietoksyczna dla hodowli komórkowych |  |  | 800 szt. |  |
| 4 | butelka szklana butelka szklana, przezroczysta, 1l, z zakrętką, autoklawowalna butelka i zakrętka |  |  | 6 szt. |  |
| 5 | butelka szklana butelka szklana, przezroczysta, 100 ml, z zakrętką, autoklawowalna butelka i zakrętka |  |  | 6 szt. |  |
| 6 | butelka szklana butelka szklana, szkło oranżowe, 1l zakrętką, autoklawowalna butelka i zakrętka |  |  | 2 szt. |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i nr katalogowego  oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 8: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1 | Zestaw do liczenia komórek Zestaw do oceny liczebności komórek, umożliwiający określenie żywotności komórek na podstawie wiązania barwnika do DNA komórek z uszkodzenia błona komórkową, przeznaczone do wykonania 100testów. Kompatybilne z analizatorem komórkowym Muse (nr kat. 0500-3115). |  |  | 2 |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i nr katalogowego  oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.