|  |  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/82/2015 							Załącznik nr 1.1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stolik narzędziowy- 5 szt. |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku np. 0H18N9 | TAK/NIE | xxx |
| 2. | Stolik z blatem i półką zagłębionymi. Półka montowana na stałe | TAK/NIE | xxx |
| 3. | Odległość między blatami wynosi 445 mm (+/- 50 mm) | xxx |  |
| 4. | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. | TAK/NIE | xxx |
| 5. | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK/NIE | xxx |
| 6. | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. | TAK/NIE | xxx |
| 7. | Obudowa kółka wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie w jednostkach służby zdrowia. | TAK/NIE | xxx |
| 8. | Wyrób na kółkach fi 100 mm (+/- 5 mm) - dwa z blokadą. | xxx |  |
| 9. | Wymiary blatu: 750x650 mm (+/- 10 mm) | xxx |  |
| 10. | Wymiary zewnętrzne: 865x720x880mm (+/- 10 mm.) | xxx |  |
| 11. | Gwarancja – min. 12 miesięcy *gwarancja stanowi kryterium oceny ofert | xxx |  |

| Czas reakcji serwisowej max. 48 godz. | TAK/NIE | XXXX |
| --- | --- | --- |
| Czas naprawy max. 14 dni w przypadku dłuższego czasu naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego | TAK/NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

Opis kryteriów wyboru oferty.

*Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

A. Cena:		80%

B. Gwarancja (w miesiącach): 	20%

Minimalny czas gwarancji: 12 miesięcy

Oferty z okresem gwarancji krótszym od wymaganego zostaną odrzucone. Oferty uzyskują maksymalną ilość punktów w kryterium „gwarancja”, gdy oferowany czas gwarancji wynosi 36 miesięcy lub więcej

................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy