Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 1

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sodu chlorek, czda, 1kg | 2 |  |  |
| 2 | Sodu diwodorofosforan (Izas) bezw., czda, 1 kg | 2 |  |  |
| 3 | Sodu fosforan II zas bezw., czda, 1 kg | 2 |  |  |
| 4 | Kolba miarowa szkl.kl.A 500ml,korek pl., 19/26 | 1 |  |  |
| 5 | Biureta prosta 50ml kl.A, kran tefl., pasek Schellbacha, skala nieb. | 2 |  |  |
| 6 | Płaszcz grzewczy z regulacją mocy na kolbę poj. 100ml | 1 |  |  |
| 7 | Statyw do pipet szklanych z tworzywa (200x130x265), na 32 pipety | 10 |  |  |
| 8 | Pompka do pipet o pojemności do 2 ml | 4 |  |  |
| 9 | Pompka do pipet o pojemności do 10 ml | 4 |  |  |
| 10 | Pompka do pipet o pojemności do 25 ml | 4 |  |  |
| 11 | Zlewka szkl.niska 150ml, 60/80mm (d/h) | 10 |  |  |
| 12 | Zlewka szkl.niska 250ml, 70/95mm (d/h) | 10 |  |  |
| 13 | Szpatułko-łyżeczka PA 180 mm, np. taka jak 814-00596/00 | 50 |  |  |
| 14 | Kolba kulista szkl.250ml, 14/23 | 15 |  |  |
| 15 | Klips do szlifów WS14/23 żółty, np. taki jak: 431850031423 | 20 |  |  |
| 16 | Butelka LDPE w/sz GL14 30ml z nakrętką | 20 |  |  |
| 17 | Kapka PVC do nasadki GL14 (butla 10/20/30ml) | 20 |  |  |
| 18 | Nakrętka LDPE do kroplomierza GL14 (butla 10/20/30ml) | 20 |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY- Zadanie 2

| LP | Opis produktu | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mikrowirówka typu spin z rotorem na probówki 0,2 ml w paskach - 2 sztuki Idealna do krótkich wirowań niewielkiej ilości próbek. Posiadająca przeźroczystą pokrywę, co umożliwia obserwacje próbek w trakcie wirowania. Zatrzymanie wirówki następuje przez wyłączenie przyciskiem bądź otwarcie pokrywy. Wyposażona w dodatkowe zabezpieczenie – nie można uruchomić silnika przy otwartej pokrywie. Urządzenie posiadające antypoślizgowe, gumowe nóżki, uniemożliwiające przesuwanie się wirówki w trakcie pracy. Posiadająca znak CE. Wyposażona w rotory: - rotor na 6 probówek 1,5/2,0 ml lub (przy użyciu dołączonych adapterów) 0,4/0,5 ml, - rotor na 6 probówek: 3 x 0,4/0,5 ml i 3 x 1,5/2 ml, - rotor na probówki w paskach: dwa paski 8-stanowiskowe lub 16 pojedynczych probówek 0,2 ml, - pudełko do przechowywania nieużywanych rotorów i adapterów, - niewielki statyw na probówki. Prędkość minimum: 6000 rpm Minimalne RCF: 2000 x g Temperatura otoczenia: od +5 do +40°C Zasilanie: 220-230 V 50/60 Hz Gwarancja minimum: 12 miesięcy | Gwarancja: |  |
| 2 | Zestaw pipet automatycznych jednokanałowych o zmiennej objętość – 2 komplety Pipety gwarantujące dokładność, precyzję i bezpieczeństwo pracy. Specjalna blokada zapobiega przypadkowej zmianie nastawionej objętości, a kolorowe, zdejmowane pierścienie umożliwiają znakowanie pipet (np. w celu identyfikacji użytkownika lub zastosowania). Odporne na sterylizację za pomocą promieniowania UV oraz w pełni autoklawowalne (bez konieczności rekalibracji po każdym cyklu autoklawowania). Regulowana długość wyrzutnika pozwala na stosowanie końcówek różnych producentów bez straty dokładności. Specjalny system miękkich sprężyn redukuje siłę potrzebną do zrzucenia końcówki, a także siłę wydmuchu. Do wszystkich pipet musi być statyw. Zestaw zawierajacy: - Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, 0,1-2 (lub 2.5) µl - Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, 0,5-10 µl - Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, 10-100 µl - Pipeta jednokanałowa o zmiennej objętości, 100-1000 µl |  |  |
| 3 | Statyw na 96 probówek o poj. 0,2 ml, ze zdejmowaną pokrywą - 2 sztuki |  |  |
| 4 | Statyw na 20 probówek o poj. 1,5 ml , dwupoziomowy - 2 sztuki |  |  |
| 5 | Statyw na min. 20 probówek o poj. 15 ml - 2 sztuki |  |  |
| 6 | Statyw na min 10 probówek o poj. 50 ml - 2 sztuki |  |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 3. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.