Opis przedmiotu zamówienia	Załącznik nr 1.1 do siwz

Oferujemy defibrylator*:

Producent: ……………………………………….

Model: …………………………………………….

| Lp. | Atrybut | Parametry /Funkcje WYMAGANE | Parametry/Funkcje oferowane* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Typ | Automatyczny defibrylator zewnętrzny |  |
| 2 | Energia wyjściowa | Min. 150J dla dorosłych i 50 J dla dzieci |  |
| 3 | Czas ładowania | Max 8s |  |
| 4 | Wydajność | Min 200 wyładowań lub 8 godz. pracy |  |
| 5 | Wytrzymałość | Odporny na upuszczenie z wysokości min 1,2m na dowolną powieszchnię |  |
| 6 | Normy | Uszczelnienie – DIN EN 60529:IP55, ESD – EN61000-4-2:2001, Interferencja elektromagnetyczna EMI – EN 60601-1-2, Drgania – MIL-STD-810G (lub normy równoważne) |  |
| 7 | Dodatkowe Informacje | Karta SD, moduł IrDA, |  |
| 8 | Gwarancja | Min. 5 Lat* Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert | Oferowany okres gwarancji należy obowiązkowo wpisać do Formularza oferty-zał. nr 1 do siwz |
|  | Wykonawca, za każdy z wymienionych dodatkowych oferowanych parametrów/funkcji może otrzymać 4 punkty | Parametry/Funkcje DODATKOWO PUNKTOWANE | Należy opisać te parametry/funkcje z wymienionych w kol. 3, które Wykonawca oferuje: |
| 9 | 4 punkty | Nieodpłatna wymiana elektrod za każdym razem w sytuacji wcześniejszego użycia w celu ratowania życia |  |
| 10 | 4 punkty | Funkcja dostosowania głośności komend do hałasu otoczenia zewnętrznego |  |
| 11 | 4 punkty | Darmowe szkolenie 4 osób w zakresie obsługi AED |  |
| 12 | 4 punkty | Możliwość zmiany za pomocą przycisku energii elektrycznej z osoby dorosłej na dziecko |  |
| 13 | 4 punkty | W cenie sprzętu uwzględniona skrzynka, oznaczenia i instrukcja AED |  |

* Zamawiający wymaga wpisania producenta i modelu oferowanego sprzętu oraz wypełnienia kolumny 4(poz. 1-7) przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów oferowanego asortymentu. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozycje 9-13 w kolumnie nr 4 wypełnia Wykonawca, który oferuje wymienione parametry/funkcje dla oferowanego sprzętu. Bedą one  dodatkowo punktowane. W przypadku, gdy Wykonawca nie opisze parametrów/funkcji w poz. 9-1,3 nie zostaną mu przyznane dodatkowo punkty w kryterium ”parametry techniczne” lub zostaną przyznane odpowiednio do wpisanych pozycji.