ZP/UR/86/2013                                                                                                                          Zał. nr A2 do siwz

FORMULARZ JEDNOSTEK – ZADANIE NR 2

| Nr etapu | ASORTYMENT | Liczba jednostek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena brutto (liczba jednostek x cena) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE Fabrycznie nowa kolumna chromatograficzna o wymiarach 10mm x 250mm i uziarnieniu 5 mikronów, posiadająca wymienny tytanowy filtr o porowatości 0.5 mikrona, wypełniona fazą stacjonarną wykonaną w technice "Steric Interaction Technique" o porowatości 120A, zawierającą 19% węgla. Faza stacjonarna musi być skalibrowana w oprogramowaniu ChromSword do automatycznego projektowania metod chromatograficznych. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI UPLC Acetonitryl o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI UPLC Metanol o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI UPLC Chloroform o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI UPLC Aceton o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS MRÓWKOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas mrówkowy do HPLC LC/MS grade w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS OCTOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas octowy do HPLC 99-100% w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Metanol czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Aceton czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Chloroform czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: OCTAN ETYLU O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Octan etylu czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MINIKOLUMNY SPE Minikolumienki w kartridżu do ekstrakcji do fazy stałej zawierające 225mg wypełnienia polimerowego o uziarnieniu 60 mikronów. Opakowanie jednostkowe 50 sztuk. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH Zestaw wzorców do HPLC związków polifenolowych zawierający minimum 5 mg następujących fenolokwasów: 3-Kawowo-chinowy, 4-kawowo-chinowy, 5-kawowo-chinowy, 3,4-dikawowchinowy, 3,5-dikawowo-chinowy, 1,5-dikawowo-chinowy, 1,3-dikawowo-chinowy, elagowy, kaftarowy, winowy, koutarowy | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO KWASÓW ORGANICZNYCH Zestaw wzorców do HPLC kwasów organicznych zawierający minimum 10 g następujących substancji: kwasy: Cytrynowy, Izocytrynowy, Maleinowy (malonowy), Jabłkowy, Szczawiowy, Fumarowy, Bursztynowy, Winowy, Glutarowy, Benzoesowy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO BARWNIKÓW KAROTENOIDOWYCH Zestaw wzorców do HPLC barwników karotenoidowych zawierający minimum 5 mg następujących substancji: Alfa-Karoten, Beta-Karoten, Likopen, Luteina, Kapsantyna, Zeaksantyna, Kryptoksantyna. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: FIOLKI DO AUTOSAMPLERA Fiolki do autosamplera Waters Aquity 1.5 ml 12x32 mm, zakręcane z Septa PTFE/Silicon w opakowaniach jednostkowych po 100 sztuk. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO EKSTARKTORA (10 kg ziemi okrzemkowej, 10 fryt) Materiały eksploatacyjne do ekstarktora Buchi E-916: ziemia okrzemkowa w opakowaniu jednostkowym 10 kg oraz sita do celek ekstrakcyjnych w opakowaniu jednostkowym zawierającym 10 sztuk. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: HEKSAN O CZYSTOŚCI UPLC N-Heksan 99% do HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER NAFTOWY CZ. D. A. Eter naftowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER DIETYLOWY CZ. D. A. Eter dietylowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE Kolumna o wymiarach 10mm x 250mm i uziarnieniu 5 mikronów posiadająca wymienny tytanowy filtr o porowatości 0.5 mikrona, wypełniona z fazą stacjonarną C18 o porowatości 150A, powierzchni czynnej 200m2/g, zawierającą 12% węgla, odporną na pH poniżej 0.7 jednostek w temp. 50st. C. Faza stacjonarna musi być skalibrowana w oprogramowaniu ChromSword do automatycznego projektowania metod chromatograficznych | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI UPLC Acetonitryl o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI UPLC Metanol o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI UPLC Chloroform o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI UPLC Aceton o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS MRÓWKOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas mrówkowy do HPLC LC/MS grade w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS OCTOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas octowy do HPLC 99-100% w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Metanol czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Aceton czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Chloroform czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: OCTAN ETYLU O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Octan etylu czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MINIKOLUMNY SPE Minikolumienki w kartridżu do fazy stałej zawierające 360mg wypełnienia krzemionkowego typu SAX o uziarnieniu 37-55 mikronów i porowatości 300A. Opakowanie jednostkowe 50 sztuk. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH Zestaw wzorców do HPLC związków polifenolowych zawierający minimum 5 mg następujących flawonoidów: 3,7,4’-O-triglukozyd kwercetyny; 7,4’-O-diglukozyd kwercetyny; 3-O-glukozyd kwercetyny; 4-O-glukozyd kwercetyny; 3-O-ksylozylo-glukozylo-ramnozyd kwercetyny; 3,7-O-diglukozyd kemferolu; 3-O-rutynozyd kemferolu; 3-O-glukozyd kemferolu; 7-O-glukozyd kemferolu; 6-C-glukozyd Apigeniny; 8-C-glukozyd Apigeniny; 7-O-glukozyd Apigeniny; 7-O-rutynozyd Apigeniny; 6,8-C-diglukozyd Apigeniny; 3,4’-O-diglukozyd Izoramnetyny; 4’-O-glukozyd Izoramnetyny; 3’7-O-diglukozyd Luteoliny; 7-O-glukozyd Luteoliny; 4’-O-glukozyd Luteoliny; 6-C-glukozyd Luteoliny; 8-C-glukozyd Luteoliny; 3-O-glukozyd Myrycetyny; 7-O-glukozyd Chrysoeriolu; 7-O-glukozyd Naringeniny; Naringenina | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO KWASÓW ORGANICZNYCH Zestaw wzorców do HPLC kwasów organicznych zawierający minimum 10 g następujących substancji: kwasy: Cytrynowy, Izocytrynowy, Maleinowy (malonowy), Jabłkowy, Szczawiowy, Fumarowy, Bursztynowy, Winowy, Glutarowy, Benzoesowy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO BARWNIKÓW KAROTENOIDOWYCH Zestaw wzorców do HPLC barwników karotenoidowych zawierający minimum 5 mg następujących substancji: Alfa-Karoten, Beta-Karoten, Likopen, Luteina, Kapsantyna, Zeaksantyna, Kryptoksantyna. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: FIOLKI DO AUTOSAMPLERA Fiolki 4 ml, 46 x 15 mm, zakręcane z Septa PTFE/Silicon, w opakowaniach jednostkowych po 100 sztuk. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO EKSTARKTORA (10 kg ziemi okrzemkowej, 10 fryt) Materiały eksploatacyjne do ekstarktora Buchi E-916: ziemia okrzemkowa w opakowaniu jednostkowym 10 kg oraz sita do celek ekstrakcyjnych w opakowaniu jednostkowym zawierającym 10 sztuk. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: HEKSAN O CZYSTOŚCI UPLC N-Heksan 99% do HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER NAFTOWY CZ. D. A. Eter naftowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER DIETYLOWY CZ. D. A. Eter dietylowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE Kolumna o wymiarach 10mm x 250mm i uziarnieniu 5 mikronów, posiadająca wymienny tytanowy filtr o porowatości 0.5 mikrona, wypełniona z fazą stacjonarną C18 o porowatości 100A, powierzchni czynnej 410m2/g, zawierającą 17% węgla. Faza stacjonarna musi być skalibrowana w oprogramowaniu ChromSword do automatycznego projektowania metod chromatograficznych. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI UPLC Acetonitryl o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI UPLC Metanol o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI UPLC Chloroform o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI UPLC Aceton o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS MRÓWKOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas mrówkowy do HPLC LC/MS grade w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS OCTOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas octowy do HPLC 99-100% w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Metanol czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Aceton czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Chloroform czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: OCTAN ETYLU O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Octan etylu czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MINIKOLUMNY SPE Minikolumienki w kartridżu do fazy stałej zawierające 360mg wypełnienia c18 o uziarnieniu w zakresie 55-105 mikronów. Opakowanie jednostkowe 50 sztuk. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH Zestaw wzorców do HPLC związków polifenolowych zawierający minimum 5 mg następujących antocjanów: 3-O-rutynozyd Peonidyny; 3-O-glukozyd Peonidyny; 3-O-rutynozyd Delfinidyny; 3,5-O-diglukozyd Delfinidyny; 3-O-glukozyd Delfinidyny; 3-O-rutynozyd Cjanidyny; 3-O-glukozyd Cjanidyny; 3,5-O-diglukozyd Cjanidyny; 3-O-glukozyd Malvidyny; 3,5-O-diglukozyd Malvidyny; 3-O-rutynozyd Pelargonidyny; 3-O-glukozyd Pelargonidyny | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO KWASÓW ORGANICZNYCH Zestaw wzorców do HPLC kwasów organicznych zawierający minimum 10 g następujących substancji: kwasy: Cytrynowy, Izocytrynowy, Maleinowy (malonowy), Jabłkowy, Szczawiowy, Fumarowy, Bursztynowy, Winowy, Glutarowy, Benzoesowy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO BARWNIKÓW KAROTENOIDOWYCH Zestaw wzorców do HPLC barwników karotenoidowych zawierający minimum 5 mg następujących substancji: Alfa-Karoten, Beta-Karoten, Likopen, Luteina, Kapsantyna, Zeaksantyna, Kryptoksantyna. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: FIOLKI DO AUTOSAMPLERA Fiolki do autosamplera Waters Aquity 1.5 ml 12x32 mm, zakręcane z Septa PTFE/Silicon w opakowaniach jednostkowych po 100 sztuk. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO EKSTARKTORA (10 kg ziemi okrzemkowej, 10 fryt) Materiały eksploatacyjne do ekstarktora Buchi E-916: ziemia okrzemkowa w opakowaniu jednostkowym 10 kg oraz sita do celek ekstrakcyjnych w opakowaniu jednostkowym zawierającym 10 sztuk. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: HEKSAN O CZYSTOŚCI UPLC N-Heksan 99% do HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER NAFTOWY CZ. D. A. Eter naftowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER DIETYLOWY CZ. D. A. Eter dietylowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE Kolumna o wymiarach 10mm x 250mm i uziarnieniu 5 mikronów, posiadająca wymienny tytanowy filtr o porowatości 0.5 mikrona, wypełniona fazą stacjonarną wykonaną w technice "Steric Interaction Technique" o porowatości 120A, zawierającą 19% węgla. Faza stacjonarna musi być skalibrowana w oprogramowaniu ChromSword do automatycznego projektowania metod chromatograficznych. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI UPLC Acetonitryl o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI UPLC Metanol o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI UPLC Chloroform o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI UPLC Aceton o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS MRÓWKOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas mrówkowy do HPLC LC/MS grade w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS OCTOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas octowy do HPLC 99-100% w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Metanol czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Aceton czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Chloroform czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: OCTAN ETYLU O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Octan etylu czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MINIKOLUMNY SPE Minikolumienki w kartridżu do ekstrakcji do fazy stałej zawierające 225mg wypełnienia polimerowego o uziarnieniu 60 mikronów. Opakowanie jednostkowe 50 sztuk. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH Zestaw wzorców do HPLC związków polifenolowych zawierający minimum 5 mg następujących fenolokwasów: 3-Kawowo-chinowy, 4-kawowo-chinowy, 5-kawowo-chinowy, 3,4-dikawowchinowy, 3,5-dikawowo-chinowy, 1,5-dikawowo-chinowy, 1,3-dikawowo-chinowy, elagowy, kaftarowy, winowy, koutarowy | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO KWASÓW ORGANICZNYCH Zestaw wzorców do HPLC kwasów organicznych zawierający minimum 10 g następujących substancji: kwasy: Cytrynowy, Izocytrynowy, Maleinowy (malonowy), Jabłkowy, Szczawiowy, Fumarowy, Bursztynowy, Winowy, Glutarowy, Benzoesowy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO BARWNIKÓW KAROTENOIDOWYCH Zestaw wzorców do HPLC barwników karotenoidowych zawierający minimum 5 mg następujących substancji: Alfa-Karoten, Beta-Karoten, Likopen, Luteina, Kapsantyna, Zeaksantyna, Kryptoksantyna. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: FIOLKI DO AUTOSAMPLERA Fiolki 4 ml, 46 x 15 mm, zakręcane z Septa PTFE/Silicon, w opakowaniach jednostkowych po 100 sztuk. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO EKSTARKTORA (10 kg ziemi okrzemkowej, 10 fryt) Materiały eksploatacyjne do ekstarktora Buchi E-916: ziemia okrzemkowa w opakowaniu jednostkowym 10 kg oraz sita do celek ekstrakcyjnych w opakowaniu jednostkowym zawierającym 10 sztuk. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: HEKSAN O CZYSTOŚCI UPLC N-Heksan 99% do HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER NAFTOWY CZ. D. A. Eter naftowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER DIETYLOWY CZ. D. A. Eter dietylowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE Kolumna o wymiarach 10mm x 250mm i uziarnieniu 5 mikronów posiadająca wymienny tytanowy filtr o porowatości 0.5 mikrona, wypełniona z fazą stacjonarną C18 o porowatości 150A, powierzchni czynnej 200m2/g, zawierającą 12% węgla, odporną na pH poniżej 0.7 jednostek w temp. 50st. C. Faza stacjonarna musi być skalibrowana w oprogramowaniu ChromSword do automatycznego projektowania metod chromatograficznych | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI UPLC Acetonitryl o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI UPLC Metanol o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI UPLC Chloroform o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI UPLC Aceton o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS MRÓWKOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas mrówkowy do HPLC LC/MS grade w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS OCTOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas octowy do HPLC 99-100% w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Metanol czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Aceton czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Chloroform czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: OCTAN ETYLU O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Octan etylu czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MINIKOLUMNY SPE Minikolumienki w kartridżu do fazy stałej zawierające 360mg wypełnienia krzemionkowego typu SAX o uziarnieniu 37-55 mikronów i porowatości 300A. Opakowanie jednostkowe 50 sztuk. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH Zestaw wzorców do HPLC związków polifenolowych zawierający minimum 5 mg następujących flawonoidów: 3,7,4’-O-triglukozyd kwercetyny; 7,4’-O-diglukozyd kwercetyny; 3-O-glukozyd kwercetyny; 4-O-glukozyd kwercetyny; 3-O-ksylozylo-glukozylo-ramnozyd kwercetyny; 3,7-O-diglukozyd kemferolu; 3-O-rutynozyd kemferolu; 3-O-glukozyd kemferolu; 7-O-glukozyd kemferolu; 6-C-glukozyd Apigeniny; 8-C-glukozyd Apigeniny; 7-O-glukozyd Apigeniny; 7-O-rutynozyd Apigeniny; 6,8-C-diglukozyd Apigeniny; 3,4’-O-diglukozyd Izoramnetyny; 4’-O-glukozyd Izoramnetyny; 3’7-O-diglukozyd Luteoliny; 7-O-glukozyd Luteoliny; 4’-O-glukozyd Luteoliny; 6-C-glukozyd Luteoliny; 8-C-glukozyd Luteoliny; 3-O-glukozyd Myrycetyny; 7-O-glukozyd Chrysoeriolu; 7-O-glukozyd Naringeniny; Naringenina | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO KWASÓW ORGANICZNYCH Zestaw wzorców do HPLC kwasów organicznych zawierający minimum 10 g następujących substancji: kwasy: Cytrynowy, Izocytrynowy, Maleinowy (malonowy), Jabłkowy, Szczawiowy, Fumarowy, Bursztynowy, Winowy, Glutarowy, Benzoesowy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO BARWNIKÓW KAROTENOIDOWYCH Zestaw wzorców do HPLC barwników karotenoidowych zawierający minimum 5 mg następujących substancji: Alfa-Karoten, Beta-Karoten, Likopen, Luteina, Kapsantyna, Zeaksantyna, Kryptoksantyna. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: FIOLKI DO AUTOSAMPLERA Fiolki do autosamplera Waters Aquity 1.5 ml 12x32 mm, zakręcane z Septa PTFE/Silicon w opakowaniach jednostkowych po 100 sztuk. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO EKSTARKTORA (10 kg ziemi okrzemkowej, 10 fryt) Materiały eksploatacyjne do ekstarktora Buchi E-916: ziemia okrzemkowa w opakowaniu jednostkowym 10 kg oraz sita do celek ekstrakcyjnych w opakowaniu jednostkowym zawierającym 10 sztuk. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: HEKSAN O CZYSTOŚCI UPLC N-Heksan 99% do HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER NAFTOWY CZ. D. A. Eter naftowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER DIETYLOWY CZ. D. A. Eter dietylowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KOLUMNY CHROMATOGRAFICZNE Kolumna o wymiarach 10mm x 250mm i uziarnieniu 5 mikronów, posiadająca wymienny tytanowy filtr o porowatości 0.5 mikrona, wypełniona z fazą stacjonarną C18 o porowatości 100A, powierzchni czynnej 410m2/g, zawierającą 17% węgla. Faza stacjonarna musi być skalibrowana w oprogramowaniu ChromSword do automatycznego projektowania metod chromatograficznych. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETONITRYL O CZYSTOŚCI UPLC Acetonitryl o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI UPLC Metanol o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI UPLC Chloroform o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI UPLC Aceton o czystości HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS MRÓWKOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas mrówkowy do HPLC LC/MS grade w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: KWAS OCTOWY O CZYSTOŚCI UPLC Kwas octowy do HPLC 99-100% w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: METANOL O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Metanol czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ACETON O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Aceton czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: CHLOROFORM O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Chloroform czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: OCTAN ETYLU O CZYSTOŚCI CZ. D. A. Octan etylu czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MINIKOLUMNY SPE Minikolumienki w kartridżu do fazy stałej zawierające 360mg wypełnienia c18 o uziarnieniu w zakresie 55-105 mikronów. Opakowanie jednostkowe 50 sztuk. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO ZWIĄZKÓW POLIFENOLOWYCH Zestaw wzorców do HPLC związków polifenolowych zawierający minimum 5 mg następujących antocjanów: 3-O-rutynozyd Peonidyny; 3-O-glukozyd Peonidyny; 3-O-rutynozyd Delfinidyny; 3,5-O-diglukozyd Delfinidyny; 3-O-glukozyd Delfinidyny; 3-O-rutynozyd Cjanidyny; 3-O-glukozyd Cjanidyny; 3,5-O-diglukozyd Cjanidyny; 3-O-glukozyd Malvidyny; 3,5-O-diglukozyd Malvidyny; 3-O-rutynozyd Pelargonidyny; 3-O-glukozyd Pelargonidyny | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO KWASÓW ORGANICZNYCH Zestaw wzorców do HPLC kwasów organicznych zawierający minimum 10 g następujących substancji: kwasy: Cytrynowy, Izocytrynowy, Maleinowy (malonowy), Jabłkowy, Szczawiowy, Fumarowy, Bursztynowy, Winowy, Glutarowy, Benzoesowy | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: WZORCE CHROMATOGRAFICZNE UPLC DO BARWNIKÓW KAROTENOIDOWYCH Zestaw wzorców do HPLC barwników karotenoidowych zawierający minimum 5 mg następujących substancji: Alfa-Karoten, Beta-Karoten, Likopen, Luteina, Kapsantyna, Zeaksantyna, Kryptoksantyna. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: FIOLKI DO AUTOSAMPLERA Fiolki 4 ml, 46 x 15 mm, zakręcane z Septa PTFE/Silicon, w opakowaniach jednostkowych po 100 sztuk. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO EKSTARKTORA (10 kg ziemi okrzemkowej, 10 fryt) Materiały eksploatacyjne do ekstarktora Buchi E-916: ziemia okrzemkowa w opakowaniu jednostkowym 10 kg oraz sita do celek ekstrakcyjnych w opakowaniu jednostkowym zawierającym 10 sztuk. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: HEKSAN O CZYSTOŚCI UPLC N-Heksan 99% do HPLC w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER NAFTOWY CZ. D. A. Eter naftowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie UPLC: ETER DIETYLOWY CZ. D. A. Eter dietylowy czysty do analizy w opakowaniach jednostkowych 1 litr. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SUMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |