Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie1: Dostawa odczynników dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Enzymy do biologii molekularnej - Polimeraza Phusion HighFidelity – 500u - BglI – 2000u - BglII - 500u - KpnI - 4000u - NdeI - 2500u - NotI - 500u - PstI - 10000u - SacI - 1200u - Cfr42I (SacII) - 1200u - ScaI - 1000u - XhoI - 2000u - Cfr9I (XmaI) - 300u Color Taq Polimeraza DNA |  | 13 (łącznie) |  |
| 2. | Kit do izolacji DNA Zestaw do oczyszczania DNA – 150 izolacji Przykładowe spełniające wymagania: GeneMATRIX BACTERIAL & YEAST – 150 izolacji |  | 2 |  |
|  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie   producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie C. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 2: Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Zestaw do destylacji (kolba, chłodnica Liebiga, deflegmator Vigreux, płaszcz grzewczy, termometr, statywy i łączniki) |  | 2 szt. |  |
| 2 | Biureta laboratoryjna |  | 4 szt. |  |
|  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie   producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie C. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 3:  Dostawa odczynników dla Laboratorium Biologii Molekularnej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Trizma PUFFERAN min. 99.9 %, p.a. for sensitive assays in molecular biology |  | 1,00 |  |
| 2 | EDTA Na2 do elektroforezy, biologii molekulanej 99-101% |  | 1,00 |  |
| 3 | Sacharoza czda |  | 1,00 |  |
| 4 | Kwas solny r-r 35-38% czda /prekursor/ |  | 1,00 |  |
| 5 | Magnezu chlorek 6 hyd. czda |  | 1,00 |  |
| 6 | Triton X100 1L |  | 1,00 |  |
| 7 | Sodu chlorek czda |  | 1,00 |  |
| 8 | Sodu laurylosiarczan do elektroforezy &gt;98,5% |  | 1,00 |  |
| 9 | Fenol:Chloroform:alkohol izoamylowy 25:24:1 |  | 1,00 |  |
| 10 | Lignina rolki 150g |  | 5,00 |  |
| 11 | Igła preparacyjna stal nierdzewna dł. 100mm |  | 20,00 |  |
| 12 | Kwas borowy czda |  | 1,00 |  |
| 13 | Błękit bromofenolowy wsk. |  | 1,00 |  |
| 14 | Cyjanoksylen FF |  | 1,00 |  |
| 15 | Gliceryna bezwodna czda |  | 1,00 |  |
|  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie   producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie C. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 4: Dostawa odczynników i probówek dla Laboratorium Biologii Molekularnej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | 2-Merkaptoetanol &gt;99% |  | 1 |  |
| 2 | Probówka PP stożkowa Falcon sterylna 50 ml 30x115 mm op. po 100szt. |  | 4 |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie   producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie C. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Zadanie 5: Dostawa środków medycznych do Pracowni Fizykoterapii

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | - Preparat do dezynfekcji 1000 ml - Przykładowy spełniający wymagania: Sterill ﻿ |  | 30 |  |
| 2 | Kompresy 10x10 cm niejałowe - (100 szt w opakowaniu) |  | 10 |  |
| 3 | Kompresy gazowe niejałowe 100 szt./pack.) - 7,5 cm x 7,5 cm |  | 10 |  |
| 4 | Gaza niejałowa 1m x 1m |  | 200 |  |
| 5 | Prześcieradła jednorazowe papierowe miękkie, białe, ilość metrów bieżących na rolce: 50m, - Szerokość 50 cm |  | 54 rolki |  |
| 6 | Podkłady nieprzemakalne, foliowane. Podkłady ochronne, jednorazowe Standardowy rozmiar rolki: szerokość rolki 51cm, długość podkładu 50cm. Ilość sztuk na rolce: min.80. |  | 5 rolek |  |
| 7 | Ręczniki papierowe w rolce |  | 200 sztuk |  |
| 8 | Woda utleniona, 3%, 100 g |  | 20 sztuk |  |
| 9 | Spirytus salicylowy, 2% płyn, 100 g |  | 30 sztuk |  |
| 10 | Woda destylowana 1l |  | 5 sztuk |  |
| 11 | Rękawice diagnostyczne, winylowe opakowanie 100 szt., dostępne rozmiary: S, M, L - po 10 każdego rozmiaru |  | s-10opakowań m-10 opakowań l-10 opakowań |  |
| 12 | Żel do ultrasonografii (USG) - butelka 250g - Przykładowy spełniający wymagania Żelpol |  | 15 sztuk |  |
| 13 | Pojedyncze ręcznik papierowe białe - gofrowane, składane w "Z" 200 sztuk w opakowaniu |  | 3 opakowania |  |
| 14 | Woreczek z piaskiem do dociskania elektrod zabiegowych na ciele pacjenta |  | 5 sztuk |  |
| 15 | Parafina do zabiegów parafinowych opakowanie 5 kg Przykładowy spełniający wymagania: Paraligno |  | 1 opakowanie |  |
| 16 | # Opaska elastyczna |  | 10 sztuk |  |
|  |  |  | Razem: |  |

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie   producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie C. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 6: Dostawa laboratoryjnych dla Katedry Biochemii i Biologii Komórki

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent i nr katalogowy* | Wielkość opakowania | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Końcówki o pojemności 10ul, typu Eppendorf, bezbarwne, długie i cienkie, pakowane w worek, długość końcówki 46mm, średnica wewnętrzna: 4mm |  |  | 1000szt/op | 5 |  |
| 2 | Końcówki o pojemności 200ul, typu Eppendorf, żółte, pakowane w worek, długość końcówki 48mm, średnica wewnętrzna: 5mm |  |  | 1000szt/op | 12 |  |
| 3 | Końcówki o pojemności 1000ul, typu Eppendorf, niebieskie, pakowane w worek, długość końcówki 70mm, średnica wewnętrzna: 7.5mm |  |  | 2x500szt/1000szt | 12 |  |
| 4 | Końcówki o pojemności 10ul, typu Gilson, bezbarwne, pakowane w worek, długość końcówki 32mm, średnica wewnętrzna: 4mm |  |  | 1000szt/op | 2 |  |
| 5 | Końcówki o pojemności 200ul, typu Gilson, żółte, pakowane w worek, z żebrowaniem zewnętrznym, długość końcówki 50.5mm, średnica wewnętrzna: 5mm |  |  | 1000szt/op | 2 |  |
| 6 | Końcówki o pojemności 1000ul, typu Gilson, niebieskie, pakowane w worek, długość końcówki 71mm, średnica wewnętrzna: 8mm |  |  | 2x500szt/1000szt | 2 |  |
| 7 | Sterylne szalki Petriego o średnicy 90mm, z wentylacją, wysokość szalki: 14mm, jednorazowego użytku, sterylne, niepirogenne, nietoksyczne, wykonane z polistyrenu, 25szt w rękawie. |  |  | 600szt/op | 1 |  |
| 8 | Sterylne probówki typu FALCON, o pojemności 15 ml, wykonane z polipropylenu z zakrętką z polietylenu, posiadającą bardzo dużą odporność na zużycie cierne oraz bardzo dobre właściwości ślizgowe, posiadająca również dobrą odporność na korozję naprężeniową, zakrętka posiada rowki, które które zabezpieczająprzed ślizganiem się dłoni, falkony pakowane w statywy z PS, wolne od DNaz RNaz, sterylizowane promieniamii Gamma, z czarną podziałka oraz z białym, polem do opisu |  |  | 500szt/op | 1 |  |
| 9 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar S (6-7), AQL:≤1.5, kolor niebieski/fioletowy, z powierzchnią teksturowaną na końcach palców, z równomiernie rolowanym brzegiem |  |  | 100szt/op | 5 |  |
| 10 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar M (6-7), AQL:≤1.5, kolor niebieski/fioletowy, z powierzchnią teksturowaną na końcach palców, z równomiernie rolowanym brzegiem |  |  | 100szt/op | 5 |  |
| 11 | Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe, rozmiar L (6-7), AQL:≤1.5, kolor niebieski/fioletowy, z powierzchnią teksturowaną na końcach palców, z równomiernie rolowanym brzegiem |  |  | 100szt/op | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Razem: |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie   producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie C. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY/OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 7: Dostawa odczynników dla Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Producent i nr katalogowy* | Ilość | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Trizol (np. Tri Reagent): Niezbędny do jednoetapowej izolacji całkowitego RNA metodą opracowaną przez Chomczyńskiego. Sposób izolacji RNA na podstawie tego odczynnika jest szeroko stosowany i sprawdzony w zastosowaniach RNA. Jest idealny do szybkiego i ekonomicznego i efektywnego izolacji całkowitego RNA lub jednoczesnego izolowania RNA, DNA i białek z próbki ludzi, zwierząt, roślin, bakterii, drożdży i pochodzenia wirusowego. Ponadto pozwala na szybką, ekonomiczną i wydajną izolację całkowitego RNA z różnych próbkach biologicznych. produkt jest czysty (A260 / A280 ~ 1,8) i może być bezpośrednio stosowany w Northern blotting. Jednoczesne używany jest do izolacji DNA, RNA i białek. |  | 25ml |  |
| 2 | # Mieszanina Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v) Mieszanina fenol: chloroform: alkohol izoamylowy (25: 24: 1, v / v) stosuje się do oczyszczania kwasów nukleinowych. Odczynnik ten składa się z bardzo czystego chloroformu, alkoholu izoamylowego oraz Fenolu nasyconego Tris-HCl. |  | 100ml |  |
| 3 | # Octan sodu (3 M), pH 5.2- 5.5 (liquid) 3 M roztwór octanu sodu. Odczynnik powinien być rekomendowany do technik biologii molekularnej, w tym izolacji RNA. |  | 100ml |  |
| 4 | # SDS (siarczan dodecylu sodu) # Wykorzystane do rozpuszczenia i denaturacji białka na żelu denaturującym. Wykorzystywany w technikach biologii molekularnej. |  | 100g |  |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie   producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie C. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…..................., dnia ….................

……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)