|  | WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZP/UR/88/2014 														Załącznik nr 1.1b do siwz

FORMULARZ CENOWY

Zadanie nr 2: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Elisa i enzymatycznych analiz miodu.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (Wypełnia Wykonawca) Producent, nr katalogowy | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto [zł] | Ilość [szt.] | Wartość netto (4x5) [zł] | Stawka vat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zużywalne materiały do referencyjnych analiz antyoksydantów (test FRAP i TPC): wzorce do kalibracji TROLOX | Opak. 5g Biały lub jasnobeżowy proszek, rozpuszczalny w metanolu, widmo IR odpowiadające strukturze, o czystości większej lub równej 98%, pakowany w szklana butelkę |  | op |  | 2 |  |  |
| 2 | Zużywalne materiały do referencyjnych analiz antyoksydantów (test FRAP i TPC): wzorce do kalibracji kwas galusowy | Opak. 25g Bezwodny do syntezy, pakowany w plastikową butelkę, zawartość substancji oznaczona acydymetrycznie co najmniej 98%, widmo IR odpowiadające strukturze |  | op |  | 1 |  |  |
| 3 | Zużywalne materiały do referencyjnych analiz antyoksydantów (test FRAP i TPC): TPTZ | Opak. 5g Biały lub jasnobeżowy proszek, rozpuszczalny w metanolu, widmo IR odpowiadające strukturze, o czystości większej lub równej 98%, pakowany w szklana butelkę |  | op |  | 3 |  |  |
| 4 | Zużywalne materiały do referencyjnych analiz antyoksydantów (test FRAP i TPC): Odczynnik FOLINA | 250 ml Przeźroczysty jasnożółty do żółtego roztwór, o stężeniu 2N, odpowiedni do oznaczania białek metodą Lowry’ego oraz zawartości polifenoli |  | op |  | 4 |  |  |
| 5 | Zużywalne materiały do referencyjnych analiz antyoksydantów (test FRAP i TPC): kwas octowy | cz.d.a bezbarwna klarowna ciecz, zawartość min. 99,5 max 99,9%, gęstość 1,049-1,052g/ml, zaw. CH3CHO max 0,01%, metali ciężkich max 0,0001%, substancji redukujących KMnO4 (j. HCOOH) max 0,02% |  | l |  | 4 |  |  |
| 6 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: Zestaw testów do reflektometrycznego oznaczania HMF i cukrów z czytnikiem | Reflektometryczne paski testowe: 1. do oznaczania HMF w miodzie (zakres 1-60 mg/l)- co najmniej na 50 oznaczeń 2. do oznaczania glukozy w miodzie (zakres 1-100 mg/l)- co najmniej na 50 oznaczeń 3. do oznaczania cukru całkowitego w miodzie (zakres 65-650 mg/l)- co najmniej na 50 oznaczeń 4. czytnik paskowy dedykowany do testów 1-3 |  | zestaw |  | 7 |  |  |
| 7 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: odczynnik do oznaczania aktywności kwaśnej fosfatazy | 5g Substrat w postaci tabletek o masie min 48 mg, łatwych do rozpuszczenia, reakcja z substratem zatrzymywana 3N NaOH, odczyt przy 405 nm , zachowujący właściwości przez 2 lata (retest) |  | op |  | 1 |  |  |
| 8 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: odczynnik do oznaczania aktywności beta-galaktozydazy | 250 mg biały krystaliczny proszek, o czystości ≥98% ( enzym.), o rozpuszczalności w wodzie min. 10 mg/ml, wolny od p-nitrofenolu (≤0.1%), temp. przechowywania -20st., zachowujący właściwości przez 4 lata (retest) |  | op |  | 2 |  |  |
| 9 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: odczynnik do oznaczania aktywności N-acetyloglukozaminidazy | 500 mg - biały proszek, o czystości ≥99% (TLC), o rozpuszczalności w wodzie min. 5 mg/ml, wolny od p-nitrofenolu (≤0.05%), temp. przechowywania -20st. zachowujący właściwości przez 3 lata (retest) |  | op |  | 2 |  |  |
| 10 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: odczynnik do oznaczania aktywności alfa-mannozydazy | 250 mg biały krystaliczny proszek, o czystości ≥98% (TLC), o rozpuszczalności w DMF 50mg/ml zawartość wody <6%, temp. przechowywania -20st., zachowujący właściwości przez 5 lat (retest) |  | op |  | 2 |  |  |
| 11 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: odczynnik do oznaczania aktywności beta-mannozydazy | 250 mg biały krystaliczny proszek, o czystości ≥98% (TLC), o rozpuszczalności w wodzie min. 10 mg/ml, wolny od p-nitrofenolu (≤0.01%), temp. przechowywania -20st. |  | op |  | 2 |  |  |
| 12 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: odczynnik do oznaczania aktywności alfa-glukozydazy | 1 g biały krystaliczny proszek, o czystości ≥98% (TLC), o rozpuszczalności w metanolu min. 20 mg/ml, skręcalność względna +210 do +220° (c=1 w wodzie), zachowujący właściwości przez 5 lat (retest) |  | op |  | 2 |  |  |
| 13 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: Test do oznaczania aktywności diastazowej miodu | Test aktywności amylazy dedykowany do miodu, wystarczający na 500 oznaczeń, w postaci niebieskich tabletek, zawierających „blue starch”, zalecany przez Honey International Commision |  | kpl |  | 2 |  |  |
| 14 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: Test do oznaczania inwertazy miodu | Wystarczający na 100 oznaczeń, wynik testu w U [µmol glukozy/min w pH 4,5], w skład zestawu wchodzą: 10X bufor reakcyjny, bufor do próbki, 10x sacharoza, mieszanina enzymów, odczynnik barwiący, standard glukozy. |  | kpl |  | 3 |  |  |
| 15 | Zużywalne materiały do analiz ELISA :zestaw testów do oznaczania witamin B1 i B6 z systemem płukania | Testy Elisa o szerokim spektrum specyficzności i swoistości, dedykowane do różnych próbek biologicznych, z systemem płukania kompatybilnym z aparatem Clindiag, test witaminy B1 -wystarczające na 96 oznaczeń, objetośc próbki 50 ul, odczyt 450 nm, test witaminy B6 - wystarczające na 96 oznaczeń, objetośc próbki 50 ul, odczyt 450 nm |  | kpl |  | 1 |  |  |
| 16 | Zużywalne materiały do analiz ELISA :test witaminy B1 | Test Elisa charakteryzujący się wysoką czułościa i swoistościa przy oznaczaniu witaminy B1; dedykowany do wielu próbek biologicznych, wystarcza na 96 oznaczeń, Odczyt 450 nm; objętość próby 50 ul |  | szt |  | 2 |  |  |
| 17 | Zużywalne materiały do analiz ELISA :test witaminy B6 | Test Elisa charakteryzujący się wysoką czułościa i swoistościa przy oznaczaniu witaminy B6; dedykowany do wielu próbek biologicznych, wystarcza na 96 oznaczeń, Odczyt 450 nm; objętość próby 50 ul |  | szt |  | 2 |  |  |
| 18 | Zużywalne materiały do analiz ELISA: pipeta automatyczna wielokanałowa 20-200 ul | Pipeta automatyczna 6-kanałowa z regulowanym rozstawem kanałów umożliwiającym dozowanie zarówno do płytek titracyjnych jaki i probówek w statywach, wyposażona w blokadę nastawy objętości oraz identyfikator RFID; |  | szt |  | 2 |  |  |
| 19 | Zestaw szkła laboratoryjnego do analiz biochemicznych miodu: lejki szklane 80x140mm | Wykonane ze szkła DURAN ® . Z krótką rurką ssącą. Zgodne z normą DIN ISO 4798. Szkło typu 1/neutralne zgodnie z klasyfikacją USP, EP i JP. Można sterylizować w autoklawie. |  | szt |  | 50 |  |  |
| 20 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: mikropłytki 96-dołkowe z okrągłym dnem Microplate 350 ul 100szt/op | z przykrywką, pasujące do czytnika Clindiag, z okrągłym dnem, pakowane indywidualnie, aseptyczne |  | op |  | 5 |  |  |
| 21 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: mikropłytki 96-dołkowe z okrągłym dnem Dipwellplate 800 ul 20szt/op | Przystosowane do mrożenia próbek, z płaskim dnem, pakowane indywidualnie, aseptyczne |  | op |  | 5 |  |  |
| 22 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu:folia aluminiowa do mikropłytek 96-dołkowych 100 szt/op | W arkuszach o wymiarach pasujących do płytek z poz, 18 |  | op |  | 3 |  |  |
| 23 | Zestaw szkła laboratoryjnego do analiz biochemicznych miodu: zlewki 50 ml | Wysokie z wylewem, wykonane ze szkła DURAN ® . Z podziałką i wylewem. Zgodne z DIN 12331, ISO 3819. Posiadające retrace code. Autoklawowalne. Szkło DURAN- szkła boro krzemianowego pierwszej klasy hydrolitycznej o odporności na działanie wody wg ISO 719 (98 °C) i wg ISO 720 (121°C), o składzie chemicznym: 81% 22SiO2, 13% B2O3, 4% Na2O/K2O, 2% Al223O3, o wysokiej odporności na gwa24łtowne zmiany temperatury, niskim 25współczynniku rozszerzalności cieplnej, 26wysokiej odporności na działanie w27ody, kwasów, roztworów soli, związków 28 organicznych, halogenów takich 29 jak chlor i brom |  | szt |  | 100 |  |  |
| 24 | Zestaw szkła laboratoryjnego do analiz biochemicznych miodu: zlewki 1000 ml | Wysokie z wylewem, grubościenne, wykonane ze szkła DURAN ®. Z podziałką i wylewem. Zgodne z DIN 12331, ISO 3819. Posiadające retrace code. Autoklawowalne, jakość szkła jak w poz. 22. |  | szt |  | 10 |  |  |
| 25 | Zestaw szkła laboratoryjnego do analiz biochemicznych miodu: kolby stożkowe ze szlifem i korkiem PP 100 ml | Ze szkła DURAN®. Ze szlifem standardowym 29/32. DIN 12387. Z podziałką. Z korkami PP. Pojemność 100 ml. jakość szkła jak w poz. 22. |  | szt |  | 100 |  |  |
| 26 | Zestaw szkła laboratoryjnego do analiz biochemicznych miodu: cylindry miarowe | Wysokie. Ze szkła DURAN®. Nakładana sześciokątna podstawa i kołnierz ochronny z PP. Z wylewem i podziałką pierścieniową w głównych punktach skali. Zgodne z DIN 12680-2. Dostarczane z numerem seryjnym nadrukowanym na produkcie. Certyfikatem zgodności dostępnym na życzenie. Kalibrowane na wlew (IN). Autoklawowalne. jakość szkła jak w poz. 22. O pojemności 50 ml -5szt 100 ml – 7 szt 250 ml-5 szt 500 ml -2szt |  | szt |  | 20 |  |  |
| 27 | Zestaw szkła laboratoryjnego do analiz biochemicznych miodu: kolby miarowe 100ml | Ze szkła DURAN®. Klasy A. Z numerem seryjnym nadrukowanym na produkcie. Certyfikatem zgodności dostępnym na życzenie. Szlif NS 14/23 oraz korek z PE. Kalibrowane na wlew (IN). Zgodne z DIN EN ISO 1042. jakość szkła jak w poz. 22. |  | szt |  | 100 |  |  |
| 28 | Zestaw szkła laboratoryjnego do analiz biochemicznych miodu: kolby miarowe 50ml | Ze szkła DURAN®. Klasy A. Z numerem seryjnym nadrukowanym na produkcie. Certyfikatem zgodności dostępnym na życzenie. Szlif NS 14/23 oraz korek z PE. Kalibrowane na wlew (IN). Zgodne z DIN EN ISO 1042. jakość szkła jak w poz. 22. |  | szt |  | 100 |  |  |
| 29 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: filtry strzykawkowe | Filtry strzykawkowe jednorazowe, ce. Wyposażone w filtr wstępny z włókien szklanych. Średnica filtra 25-30[mm], objętość próbki 1,5 - 100[ml], max objętość martwa 0,3[ml], max ciśnienie robocze 7[bar]. W obudowie polipropylenowej. Standard Luer - Lock. Z membraną MCE i Nylon |  | szt |  | 500 |  |  |
| 30 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: strzykawki jednorazowe 100 szt/op | o pojemności 2 ml, Luer-lock |  | op |  | 10 |  |  |
| 31 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: parafilm | Folia uszczelniająca wolna od plastyfikatorów, składająca się głównie z poliolefin i wosków parafinowych, odporna przez 48 godz. Na ekspozycję względem rozpuszczalników polarnych, zakres temperatur w których można stosować -45-+50 °C, wymiary 100x 75 m |  | szt |  | 3 |  |  |
| 32 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: pojemniki plastikowe 125 ml (10szt/op) | Wykonane z PTFE. Z zakrętką. Obojętne chemicznie. Trwałe w temp. -200 do +260°C. Niska przenikalność gazowa. Antyadhezyjne. Autoklawowalne. |  | op |  | 100 |  |  |
| 33 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: probówki Eppendorfa 1,5 ml 1000szt/op | Probówki mikrowirówkowe z PP, bezbarwne, z dnem stożkowym, zamknięcie typu safe lock, płaskie wieczko na zawiasie, z podziałką i polem do opisu |  | op |  | 5 |  |  |
| 34 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: bibuła filtracyjna sred 110-125mm | Średniej twardości |  | op |  | 5 |  |  |
| 35 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: falkony 50ml | Probówki wirówkowe, zaopatrzone w zakrętkę z bezbarwnego PP, biologicznie obojętny, chemicznie odporny. Precyzyjna, widoczna skala z białym polem do opisu (druk solwentowy - odporny na starcie). silikonowane, nisko adhezyjne, wytrzymałe na wirowanie i niskie temperatury |  | szt |  | 500 |  |  |
| 36 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: falkony 15 ml | z bezbarwnego PP, biologicznie obojętny, chemicznie odporny. Precyzyjna, widoczna skala z białym polem do opisu (druk solwentowy - odporny na starcie). silikonowane, nisko adhezyjne, wytrzymałe na wirowanie i niskie temperatury |  | szt |  | 500 |  |  |
| 37 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: jednorazowe kuwety plastikowe 1 ml (100szt/op) | PS, do pomiarów VIS |  | op |  | 10 |  |  |
| 38 | Zużywalne materiały do analiz biochemicznych miodu: rekawice ochronne (100szt/op) | Winylowe, rozmiar S, M i L |  | op |  | 20 |  |  |
| 39 | Zużywalne materiały do analiz gleby: zestaw do pomiaru pH gleby | Miernik z elektrodą i sondą temperaturową, trzy punktowa kalibracja, zakres: 0.00-14.00 pH / 0.01 pH Zasilanie bateryjne, automatyczna kompensacja temperatury, tabletki do roztworów buforowych w komplecie |  | kpl |  | 1 |  |  |
| 40 | Zużywalne materiały do analiz gleby: próbnik do gleby | Do poboru gleby lekkiej i ciężkiej , o głębokości poboru 30 cm, dł. 80 cm -2 szt i 30 cm - 2 szt z młotkami |  | kpl |  | 4 |  |  |
| 41 | Zużywalne materiały do analiz gleby: woreczki na próbki (100 szt/op) | Plastikowe torby o wymiarach 15 x 10cm, zapinane na suwak, z nadrukowaną instrukcją dotyczącą prawidłowego poboru próby gleby |  | op |  | 4 |  |  |
| 42 | Zużywalne materiały do analiz na aparacie Photochem: jednorazowe koncówki do pipet w op. Tower 960 szt/op | Kompatybilne do pipet z poz. 18 |  |  |  | 5 |  |  |

*RAZEM:

Wartość netto: ………………………………………..zł

Wartość VAT - ……………………………………… zł

Wartość brutto ………………………………………zł

*powyższe  wartości należy przenieść do  formularza oferty (Druk „Formularz Oferty”) – załącznik nr 1 do SIWZ                          ................................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy