ZP/UR/96/2014     							Załącznik nr 1.1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Poz. nr 1 Mieszadło mechaniczne – 10 szt. |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | max. obj. pracy w odniesieniu do wody 100 [l] | XXXXXX |  |
| 2. | min. moc 85 [W] | XXXXXX |  |
| 3. | max. obroty 50 [Ncm] | XXXXXX |  |
| 4. | min. zakres szybkości 50–1600 [obroty/min] | XXXXXX |  |
| 5. | średnica otworu głowicy mieszającej 10,5 [mm] | TAK/NIE | XXXXXX |
| 6. | wyposażone w pokrętło | TAK/NIE | XXXXXX |
| 7. | napięcie 230 V | TAK/NIE | XXXXXX |
| 8. | max. wymiary: 65x108x100 mm | XXXXXX |  |
| 9. | waga 2,1 kg (+/- 0,1 kg) | XXXXXX |  |
| 10. | końcówka do mieszadła w kształcie śmigła, dł. min. 500 mm, śr. pręta min. 8 mm, śr. końcówki 50 mm | XXXXXX |  |
| 11. | statyw, wymiary platformy: min. 330x200 mm, średnica pręta: min. 16mm, długość: 690mm (+/- 10 mm) | XXXXXX |  |
| 12. | zacisk do statywu | TAK/NIE | XXXXXX |
| 13. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 2 Płyta ociekowa- 1szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1. | wykonana z polistyrenu, | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | min. wymiary 450x630x110mm | XXXXXX |  |
| 3. | min. 72miejsc | XXXXXX |  |
| 4. | Kolor szary | TAK/NIE | XXXXXX |
| 5. | Wymiary kołka: długość 95 mm, średnica 15 mm | TAK/NIE | XXXXXX |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 3 Wózek do butli – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1. | przeznaczony do butli gazowych o średnicy do 230 mm | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | wykonany ze stalowej blachy lakierowanej metodą proszkowo | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | wyposażony w opaskę podtrzymującą butlę i zabezpieczającym oparciem | TAK/NIE | XXXXXX |
| 4. | wyposażony w dwa koła o minimalnej średnicy 200 mm z pełnym ogumieniem | TAK/NIE | XXXXXX |
| 5. | wymiary: szerokość - minimum 420 mm, wysokość minimum 1160 mm | XXXXXX |  |
| 6. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 4 Wózek wielofunkcyjny – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wyposażony w dwie półki z PE w kształcie wanien | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | dopuszczalne obciążenie półek min. 65 kg | XXXXXX |  |
| 3. | wyposażony w 4 gumowe kółka | TAK/NIE | XXXXXX |
| 4. | minimalna wysokość wózka 1060 mm | XXXXXX |  |
| 5. | minimalna głębokość wózka 540 mm | XXXXXX |  |
| 6. | minimalna szerokość wózka 840 mm | XXXXXX |  |
| 7. | powierzchnia użytkowa min. 480x730 mm | XXXXXX |  |
| 8. | min. odległość między półkami 610 mm | XXXXXX |  |
| 9. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. Nr 5 Wózek laboratoryjny – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonany ze stalowych rur i stalowej blachy | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | wyposażony w 2 kosze o pojemności min 65 i min. 24 litrów | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | kosze odporne na korozję i pokryte miękkimi osłonami z tworzywa sztucznego | TAK/NIE | XXXXXX |
| 4. | dopuszczalne obciążenie jednego kosza min. 30 kg | XXXXXX |  |
| 5. | minimalna wysokość wózka 850 mm (z uchwytem 970 mm) | XXXXXX |  |
| 6. | minimalna długość wózka 730 mm | XXXXXX |  |
| 7. | minimalna szerokość wózka 410 mm | XXXXXX |  |
| 8. | wyposażony w kółka o minimalnej średnicy 100 mm w pełni obrotowe | XXXXXX |  |
| 9. | waga maks. 14 kg | XXXXXX |  |
| 10. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 6 Wózek serwisowy – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonany ze stali szlachetnej | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | wyposażony w 4 samonastawne kółka z pełnym ogumieniem | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | minimalna średnica kółek 125 mm | XXXXXX |  |
| 4. | minimalna długość wózka 620 mm | XXXXXX |  |
| 5. | minimalna szerokość wózka 460 mm | XXXXXX |  |
| 6. | minimalna wysokość wózka 1200 mm | XXXXXX |  |
| 7. | minimalna odległość między poziomami 300 mm | XXXXXX |  |
| 8. | minimalna ładowność wózka 200 kg | XXXXXX |  |
| 9. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 7 Pojemnik do piętrowania – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonany z tworzywa sztucznego | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | odpowiedni do wózka serwisowego | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | minimalna długość pojemnika 600 mm | XXXXXX |  |
| 4. | minimalna szerokość pojemnika 400 mm | XXXXXX |  |
| 5. | minimalna wysokość pojemnika 235 mm | XXXXXX |  |
| 6. | maksymalna pojemność pojemnika 45 litrów | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 8 Wózek platformowy – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | konstrukcja wykonana ze stalowych rur | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | platforma wykonana ze sklejki bukowej | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | minimalne wymiary platformy 1200 x 700 mm | XXXXXX |  |
| 4. | minimalna wysokość platformy 270 mm | XXXXXX |  |
| 5. | wyposażona w 2 samonastawne koła oraz 2 koła zamocowane na stałe | TAK/NIE | XXXXXX |
| 6. | minimalna średnica koła 200 mm | XXXXXX |  |
| 7. | maksymalna ładowność wózka 500 kg | XXXXXX |  |
| 8. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 9 Mata do zlewu – 10 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonana z miękkiego PVC | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | okrągły kształt prętów | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | minimalna długość maty 750mm | XXXXXX |  |
| 4. | minimalna szerokość maty 450mm | XXXXXX |  |
| 5. | minimalna wysokość maty 15mm | XXXXXX |  |
| 6. | średnica prętów minimum 8mm | XXXXXX |  |
| 7. | odstęp między prętami minimum 40mm | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 10 Nożyczki kombinowane - 2 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonane ze stali szlachetnej | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | z blokadą | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | minimalna długość 190mm | XXXXXX |  |
| 4. | cześć tnąca minimum 40mm | XXXXXX |  |
| 5. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 11 Płytka do testów kroplowych – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonana ze szkliwionej porcelany | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | autoklawowalna | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | 6 wgłębień | TAK/NIE | XXXXXX |
| 4. | minimalna średnica wgłębienia 36 mm | XXXXXX |  |
| 5. | minimalna głębokość wgłębienia 11 mm | XXXXXX |  |
| 6. | minimalna długość płytki 115 mm | XXXXXX |  |
| 7. | minimalna szerokość płytki 80 mm | XXXXXX |  |
| 8. | minimalna wysokość płytki 12 mm | XXXXXX |  |
| 9. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 12 Tygiel porcelanowy – 10 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonany ze szkliwionej porcelany | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | minimalna pojemność tygla 40 ml | XXXXXX |  |
| 3. | minimalna wysokość tygla 32 mm | XXXXXX |  |
| 4. | minimalna średnica górna 50 mm | XXXXXX |  |
| 5. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 13 Koszyk na butelki – 2 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonany z drutu stalowego pokrytego plastikiem | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | wyposażony w rączki transportowe z lekkim efektem sprężynowym | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | przeznaczony do transportu 4 butelek o pojemności 1 litra | TAK/NIE | XXXXXX |
| 4. | minimalna długość koszyka 235 mm | XXXXXX |  |
| 5. | minimalna szerokość koszyka 235 mm | XXXXXX |  |
| 6. | minimalna wysokość koszyka 130 mm | XXXXXX |  |
| 7. | minimalna wysokość koszyka z rączką 300 mm | XXXXXX |  |
| 8. | minimalna szerokość przegrody 105 mm | XXXXXX |  |
| 9. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 14 Tacka – 20 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonana z PP | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | wyposażona w ministopki | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | minimalna długość tacki 450 mm | XXXXXX |  |
| 4. | minimalna szerokość tacki 350 mm | XXXXXX |  |
| 5. | minimalna wysokość tacki 20 mm | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 15 Naczynka na próbki – 4 opak. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonane z niebarwionego PE | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | wyposażone we wciskany korek | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | maksymalna pojemność naczynka 35 ml | XXXXXX |  |
| 4. | minimalna wysokość pojemnika 75 mm | XXXXXX |  |
| 5. | minimalna średnica zewnętrzna 31 mm | XXXXXX |  |
| 6. | 50 sztuk w opakowaniu | TAK/NIE | XXXXXX |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 16 Probówki wirówkowe – 2 opak. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonane z PP | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | wyposażone w pokrywkę z PE | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | niesterylne | TAK/NIE | XXXXXX |
| 4. | nadrukowana czarna podziałka | TAK/NIE | XXXXXX |
| 5. | minimalna pojemność 50 ml | XXXXXX |  |
| 6. | minimalna średnica probówki 29 mm | XXXXXX |  |
| 7. | minimalna wysokość 115 mm | XXXXXX |  |
| 8. | opakowanie: 500 sztuk | TAK/NIE | XXXXXX |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 17 Cylinder Nesslera – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonany ze szkła sodowo-wapniowego | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | z wylewem | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | pojemność całkowita kalibrowana na wlew | TAK/NIE | XXXXXX |
| 4. | z białą podziałką pierścieniową | TAK/NIE | XXXXXX |
| 5. | minimalna pojemność 50 ml | XXXXXX |  |
| 6. | minimalna wysokość 265 mm | XXXXXX |  |
| 7. | minimalna średnica 21 mm | XXXXXX |  |
| 8. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 18 Cylinder Nesslera – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonany ze szkła sodowo-wapniowego | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | z wylewem | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | pojemność całkowita kalibrowana na wlew | TAK/NIE | XXXXXX |
| 4. | z białą podziałką pierścieniową | TAK/NIE | XXXXXX |
| 5. | minimalna pojemność 100 ml | XXXXXX |  |
| 6. | minimalna wysokość 320 mm | XXXXXX |  |
| 7. | minimalna średnica 26mm | XXXXXX |  |
| 8. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 19 Cylinder do mieszania – 2 opak. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonany ze szkła nie gorszego niż DURAN | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | szlif 19/26 | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | zgodny z DIN 12685 cz.1 | TAK/NIE | XXXXXX |
| 4. | wyposażony w polietylenowy korek i niebieską podziałkę | TAK/NIE | XXXXXX |
| 5. | kalibrowany na wylew | TAK/NIE | XXXXXX |
| 6. | z sześciokątną podstawą | TAK/NIE | XXXXXX |
| 7. | minimalna pojemność 50 ml | XXXXXX |  |
| 8. | podziałka 1,0 ml | TAK/NIE | XXXXXX |
| 9. | minimalna wysokość 226 mm | XXXXXX | XXXXXX |
| 10. | opakowanie 2 sztuki | TAK/NIE | XXXXXX |
| 11. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 20 Cylinder do mieszania – 2 opak. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | wykonany ze szkła nie gorszego niż DURAN | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | szlif 24/29 | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | zgodny z DIN 12685 cz.1 | TAK/NIE | XXXXXX |
| 4. | wyposażony w polietylenowy korek i niebieską podziałkę | TAK/NIE | XXXXXX |
| 5. | kalibrowany na wylew | TAK/NIE | XXXXXX |
| 6. | z sześciokątną podstawą | TAK/NIE | XXXXXX |
| 7. | minimalna pojemność 100 ml | TAK/NIE | XXXXXX |
| 8. | podziałka 1,0 ml | XXXXXX |  |
| 9. | minimalna wysokość 290 mm | XXXXXX |  |
| 10. | opakowanie 2 sztuki | TAK/NIE | XXXXXX |
| 11. | Gwarancja min.12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 21 Pompka pipetowa z akumulatorem – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | przeznaczona do pipet szklanych i z tworzywa sztucznego o pojemności od 0,1-200 ml | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | płynna regulacja prędkości pipetowania | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | minimalna wydajność pompki- 50 ml w 10 sekund | XXXXXX |  |
| 4. | ostrzegawcza dioda LED informująca o niskim stanie baterii | TAK/NIE | XXXXXX |
| 5. | możliwość 8 godzin pracy ciągłej z pipetą o pojemności 10 ml | TAK/NIE | XXXXXX |
| 6. | aktywna kompensacja ciśnienia chroniąca przed korozją | TAK/NIE | XXXXXX |
| 7. | wyposażona w zawór zwrotny/filtr membranowy zabezpieczający przed przedostaniem się płynów do urządzenia | TAK/NIE | XXXXXX |
| 8. | 2 tryby opróżniania cieczy do wyboru: swobodny wypływ lub wydmuchiwanie wspomagane pracą silnika | TAK/NIE | XXXXXX |
| 9. | kolor niebieski | TAK/NIE | XXXXXX |
| 10. | w zestawie akumulator NiMH, zasilacz 230V/50Hz, 2 pokrywki schowane na baterie, uchwyt ścienny, 2 zapasowe sterylne filtry membranowe 0,2 µm | TAK/NIE | XXXXXX |
| 11. | waga maksymalna 200 g | XXXXXX |  |
| 12. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 22 Pierścień obciążający – 10 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | forma otwarta | TAK/NIE | XXXXXX |
| 2. | wykonany z metalowego rdzenia i powłoką z winylu | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | minimalna średnica wewnętrzna 42 m | XXXXXX |  |
| 4. | przeznaczony do kolb Erlenmeyera o pojemności 125-500 ml | TAK/NIE | XXXXXX |
| 5. | maksymalna waga 200 g | XXXXXX |  |
| 6. | Gwarancja min. 12msc | XXXXXX |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| Poz. nr 23 Młynek hydrometryczny – 1 szt. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | min. zakres pomiaru prędkości 0.02 do 3.0 m/s, | XXXXXX |  |
| 2. | możliwość ustawienia położenia wirnika na kołowrotku, | TAK/NIE | XXXXXX |
| 3. | min. śr. wirnika 80 mm | XXXXXX |  |
| Zestaw zawiera: |  |  |  |
| 4. | sztyca 4m z podziałką co 10cm i aluminiowa stopą (składana z 4 odcinków 1m | TAK/NIE | XXXXXX |
| 5. | młynek hydrometryczny z wirnikiem 80mm | TAK/NIE | XXXXXX |
| 6. | elektroniczny panel odczytująco – sterujący | TAK/NIE | XXXXXX |
| 7. | kabel do podłączenia młynka z panelem elektronicznym | TAK/NIE | XXXXXX |
| 8. | kołowrotek z linką do opuszczania wirnika na sztycy | TAK/NIE | XXXXXX |
| 9. | Gwarancja min. 12 msc | XXXXXX |  |

UWAGA !!

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.