Załącznik nr 1.1 do siwz

Formularz cenowy

Opis przedmiotu zamówienia  -  oferowany przedmiot zamówienia

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zakup kasetek/testów do oznaczania profilu lipidowego i glukozy we krwi (20 opakowań po 10 testów) |  |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Możliwość analizy – Panel Lipidowy (TC, HDL, TG, LDL, TC/HDL) i glukozy. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Kompatybilne z urządzeniem Cholestech LDX Alere. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Opakowania należy przechowywać w temperaturze min. 2 °C do max. 8 °C lub w temp. pokojowej nie dłużej niż 30 dni. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Możliwość analizy krwi włośniczkowej lub żylnej. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Min. 10 sztuk kasetek w opakowaniu. | TAK / NIE | XXXX |
|  | Optics Check Cassette kompatybilna z urządzeniem Cholestech LDX Alere – 1 szt. | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.