ZP/UR/UR/94/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 1

ZADANIE: KWASY TŁUSZCZOWE, etap 2, pozycja 147

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pęseta ze stali nierdzewnej z lekko zaokrąglonymi końcami – 3 długości ok. 100, ok. 130 i 0k. 160 mm | 5 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Statyw laboratoryjny z podstawowym wyposażeniem - minimum: pręt z podstawą L=90 cm, łącznik krzyżowy, podwójna łapa do biuret, ,łapa do chłodnic, łapa do kolb, pierścień otwarty 60 mm. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Naklejki punktowe kolorowe do oznaczania małych szklanych naczynek; 1000 sztuk. | 2 op. (2000 sztuk) |  |  |  |  |
| 4 | Taśma samoprzylepna do opisywania – odporna na wodę i słabe kwasy, i wysoką temperaturę do minimum +105°C. długość rolki minimum 50m, szerokość do 15 mm. | 5 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Korki silikonowe gąbczaste do zamykania probówek, średnica górna 12 mm | 30 sztuk |  |  |  |  |
| 6 | Probówka typu falcon 15 ml z nakrętką i podziałką, sterylne | 400 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Obrotowy stojak na pipety, min. 5-pozycyjny | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Pojemnik do przechowywania i transportu, odporny na działanie niskiej temperatury i na działanie chemikaliów, przystosowany do przechowywania żywności; poj. 10 L | 1 sz. |  |  |  |  |
| 9 | Pudełko ochronne na 6 butelek (do 100 ml) - opakowanie transportowe na szklane butelki z polistyrenu piankowego. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Statywy – pudełka na probówki, wialki o poj. 1,5-2 ml (od 40 do 100 probówek) | 4 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Długopis do opisywania wilgotnych powierzchni | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Kartonowe kriopudełko na probówki typu falcon o poj. 15 ml, 36 - miejscowe | 13 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Kartonowe kriopudełko na probówki typu falcon o poj. 50 ml, 16-miejscowe | 6 szt. |  |  |  |  |
| 14 | Kriopudełka - odporne na temp. -90°C ,do przechowywania fiolek 1,2-2 ml; z możliwością ustawiania piętrowego, na 50 probówek (różne kolory) | 5 sztuk |  |  |  |  |
| 15 | Kriopudełko kartonowe z pokrywką, wys. 50 mm z wkładem na probówki 15 ml | 3 sztuki |  |  |  |  |
| 16 | Tryskawki kolorowe wykonane z PE, pojemność 500 ml, kolorowe (3 różne kolory) | 3 sztuki |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.

ZP/UR/94/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 2

ZADANIE: KWASY TŁUSZCZOWE, etap 2 , pozycja 144

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | metanolowy roztwór wodorotlenku potasu KOH o stężeniu 0,5 mol/l (roztwór mianowany) | 2,5 litra |  |  |  |  |
| 2 | metanolowy roztwór trifluorku boru 12%, roztwór trifluorku boru w metanolu 12% (roztwór mianowany) | 3 litry |  |  |  |  |
| 3 | nasycony roztwór chlorku sodu cz.d.a | 1,5 litra |  |  |  |  |
| 4 | heksan cz.d.a.; min. 99% (w opakowaniach nie większych niż 2,5 L) | 7,5 litra |  |  |  |  |
| 5 | eter naftowy cz.d.a | 3 litry |  |  |  |  |
| 6 | bezwodny siarczan sodu – cz.d.a ≥ 99,0% | 1 kg |  |  |  |  |
| 7 | metanol cz.d.a | 3 litry |  |  |  |  |
| 8 | etanol cz.d.a | 2 litry |  |  |  |  |
| 9 | eter naftowy cz.d.a | 2 litry |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.

ZP/UR/94/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 3

ZADANIE: KWASY TŁUSZCZOWE, etap 2 , pozycja 144

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wysokiej jakości jednokanałowa pipeta automatyczna, pojemność 10-100 µl, precyzyjna i dokładna, z prostą regulacją pojemności i zabezpieczeniem ustawienia pojemności, trwała i odporna chemicznie, termicznie i mechanicznie, z możliwością sterylizacji, przycisk do pipetowania umiejscowiony centralnie oraz oddzielna funkcja zrzucania końcówek, deklaracja zgodności CE-IVD | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do mikropipety (10-100 µl), wysokiej jakości, kompatybilne z zamawianą pipetą (z pozycji 1) | opakowanie zawierające minimum 130 sztuk |  |  |  |  |
| 3 | Pudełko do końcówek do pipety, 96-pozycyjne, autoklawowalne (kompatybilne z końcówkami z pozycji 2) | 3 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Wysokiej jakości jednokanałowa pipeta automatyczna, pojemność 100-1000 µl, precyzyjna i dokładna, z prostą regulacją pojemności i zabezpieczeniem ustawienia pojemności, trwała i odporna chemicznie, termicznie i mechanicznie, z możliwością sterylizacji, przycisk do pipetowania umiejscowiony centralnie oraz oddzielna funkcja zrzucania końcówek, deklaracja zgodności CE-IVD | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Końcówki do pipety (100-1000 µl), wysokiej jakości, kompatybilne z zamawianą pipetą (z pozycji 4) | opakowanie zawierające minimum 130 sztuk |  |  |  |  |
| 6 | Pudełko do końcówek do pipety, 96-pozycyjne, autoklawowalne (kompatybilne z końcówkami z pozycji 5) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Wysokiej jakości jednokanałowa pipeta automatyczna, pojemność 1-10 ml, precyzyjna i dokładna, z prostą regulacją pojemności i zabezpieczeniem ustawienia pojemności, trwała i odporna chemicznie, termicznie i mechanicznie, z możliwością sterylizacji, przycisk do pipetowania umiejscowiony centralnie oraz oddzielna funkcja zrzucania końcówek, deklaracja zgodności CE-IVD | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Końcówki do pipety (1-100 ml), wysokiej jakości, kompatybilne z zamawianą pipetą (z pozycji 7) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Pudełko do końcówek do pipety, 25-pozycyjne, autoklawowalne (kompatybilne z końcówkami z pozycji 8) | 6 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.

ZP/UR/94/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 4

ZADANIE: KWASY TŁUSZCZOWE, etap 2 , pozycja 144

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pipeta Pasteura z podziałką 3 ml | 1 opakowanie, minimum 390 sztuk |  |  |  |  |
| 2 | Eksykator szklany z płytką porcelanową – z wysokiej jakości szkła borokrzemowego, zgodne jest z normą np. ISO 3585 ČSN 70 4300, odporny jest na działanie gorącej wody, kwasów, a także roztworów zasadowych, średnica min/max: 240/329 mm | 6 sztuk |  |  |  |  |
| 3 | Środek pochłaniający wilgoć - żel krzemionkowy | 3 kg |  |  |  |  |
| 4 | Cylinder miarowy 10 ml ze stopką i znacznikiem, szklany | 13 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Cylinder miarowy 20 ml ze stopką i znacznikiem, szklany | 13 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Naczynko wagowe 40x50 | 26 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Naczynko wagowe 25 x 25 mm | 13 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Kolby okrągłodenne 100 ml | 3 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Łyżkoszpatułka do naważania | 13 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Bagietka szklana do mieszania 20 cm | 6 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Zlewka szklana niska o wysokiej odporności termicznej 25 ml z podziałką, szklana | 26 szt. |  |  |  |  |
| 12 | Zlewka szklana niska o wysokiej odporności termicznej 50 ml z podziałką, szklana | 26 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Zlewki plastikowe wykonane z odpornego chemicznie i stabilnego termicznie (-100 to +150 °C) tworzywa. Przeźroczyste. z wyraźną, nadrukowaną skalą, pojemność 500 ml | 13 szt. |  |  |  |  |
| 14 | butelka szklana z nakrętką i podziałką, 500 ml, odporna na działania wysokiej temperatury, kwasów, roztworów zasadowych, możliwość sterylizacji | 13 szt. |  |  |  |  |
| 15 | butelka szklana z nakrętką i podziałką, 100 ml, odporna na działania wysokiej temperatury, kwasów, roztworów zasadowych, możliwość sterylizacji | 13 szt. |  |  |  |  |
| 16 | Fiolka 10 ml z kapslem PE; naczynka z wywinięciem, szkło sodowo-wapniowe, wciskany korek PE, wysokość 45 mm; 200 sztuk w opakowaniu | 2 op. |  |  |  |  |
| 17 | Statyw na fiolki i mikrowkłady, przezroczysty, akrylowy, z silikonowymi nóżkami, rozmiar: 160 x 160 x 30 mm, średnica otworu 24 mm; statyw 25-miejscowy | 4 szt. |  |  |  |  |
| 18 | Gilza ekstrakcyjna 33x94 mm; 25 sztuk w opakowaniu | 6 op. |  |  |  |  |
| 19 | Drewniane szczypce do probówek o długości 180 mm. Do probówek o średnicy od 12 mm. | 1 opakowanie (12 sztuk) |  |  |  |  |
| 20 | Probówka typu falcon 15 ml z nakrętką i podziałką, z polipropylenu, opakowanie 1000 sztuk | 1 op. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.

ZP/UR/94/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 5

ZADANIE: KWASY TŁUSZCZOWE, etap 2 , pozycja 144

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | wata szklana 454 g | 1 opakowanie |  |  |  |  |
| 2. | odczynnik osuszający do posiadanego przez zamawiającego urządzenia LECO TFE 2000 przykładowy produkt spełniający wymagania zamawiającego to np. LECO dry 500 g | 1 sztuka - 500 g |  |  |  |  |
| 3. | ściereczki do posiadanego przez zamawiającego urządzenia LECO TFE 2000 przykładowy produkt spełniający wymagania zamawiającego to np. LECO TFE opakowanie (280 szt)., | 2 opakowania (280 sztuk) |  |  |  |  |
| 4. | wkładka do korka górna | 3 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Naczynka szklane ekstrakcyjne do posiadanego przez zamawiającego urządzenia LECO TFE 2000 | 6 opakowań (minimum 390 sztuk) |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.

ZP/UR94/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 6

ZADANIE: KWASY TŁUSZCZOWE, etap 2 , pozycja 144

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wzorce do identyfikacji estrów metylowych kwasów tłuszczowych – w mieszaninie 37-składnikowa (37-component FAME Mix) 1 ml | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Mieszanina wzorcowa izomerów „trans” kwasów tłuszczowych, 1 ml | 1 szt |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.