ZP/UR/09/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY- DLA ZADANIA NR 1

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Filtry strzykawkowe NYL 0,45 µm, średnica 25 mm, niesterylne, opakowanie 1000 szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Filtry membranowe do mikroskopu skaningowego porowatość 3 µm, średnica 25 mm op. 100 szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Filtry membranowe do mikroskopu skaningowego porowatość 5 µm, średnica 25 mm op. 100 szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Sączki ilościowe twarde (390), średnica 185 mm, opakowanie 100 szt. | 13 |  |  |  |
| 5 | Sączki ilościowe twarde (390), średnica 150 mm, opakowanie 100 szt. | 10 |  |  |  |
| 6 | Sączki ilościowe średnio-twarde (390), średnica 185 mm, typ 13A, opakowanie 100 szt. | 6 |  |  |  |
| 7 | Alkaliczny płyn do posiadanej przez zamawiającego zmywarki laboratoryjnej Salvis Lab SCD1190, z aktywnym chlorem, bez dodatku środków powierzchniowo czynnych, możliwy do zastosowania z wodą o dowolnym stopniu twardości, opakowanie 10L. Przykładowy spełanijący wymagania to np.: Labo Pur Des 1000 F. | 1 |  |  |  |
| 8 | Rękawice lateksowe, bezpudrowe, niejałowe Safety op. 100 szt. | 9 |  |  |  |
| 9 | Worki do dializ 100ft 43 mm 12400D | 1 |  |  |  |
| 10 | zamknięcia do worków do dializ 100ft 43 mm 12400D | 1 |  |  |  |
| RAZEM: |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  		……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.

ZP/UR/09/2020													Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY- DLA ZADANIA NR 2

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy/opis oferowanego przedmiotu zamówienia* | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Oferowana Gwarancja (msc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Lodówka z zamrażalnikiem Pojemność użytkowa chłodziarki min. 270 litrów. Pojemność użytkowa zamrażarki min. 85 litrów. Klasa energetyczna A+++. Bezszronowa (No Frost) pełny No Frost Gwarancja: min 12 miesięcy | 2 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Lodówka turystyczna pojemność min: 30 l, elektryczna, zasilanie: 230-240 V 50/60 Hz i z gniazda zapalniczki samochodowej - 12 V Gwarancja: min. 12 miesięcy | 2 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Zamrażarka skrzyniowa pojemność min: 284 l, moc całkowita: 0.12 kW, napięcie: 230 V, temperatura minimalna: -26 °C, temperatura maksymalna: -14 °C, ilość koszy- 2 szt., drzwi uchylne, kolor: biały, rozmrażanie ręczne. Gwarancja min. 12 miesięcy | 1 szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  		……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta, nr katalogowego oraz opisu  oferowanego asortymentu w kolumnie 4.