ZP/UR/16/2019														Załącznik  nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY zadanie nr 1

| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pozycja nr 1. Manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej dziecka |  |  | 1 szt. |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Manekin dziecka ok 5 lat pełna postać do nauki resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 2 | Monitor czynności resuscytacyjnych | Tak/Nie |  |  |  |
| 3 | Zasilanie manekina napięciem bezpiecznym pozwalające na zachowanie pełnej mobilności | Tak/Nie |  |  |  |
| 4 | Wbudowany w manekin układ do bezprzewodowej komunikacji Bluetooth | Tak/Nie |  |  |  |
| 5 | Symulacja i kontrola tętna na tętnicy szyjnej z obu stron | Tak/Nie |  |  |  |
| 6 | Poprawna anatomicznie budowa pozwalająca na realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej | Tak/Nie |  |  |  |
| 7 | Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odgięcie głowy i uniesienie podbródka | Tak/Nie |  |  |  |
| 8 | Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na realistyczny trening wentylacji i masażu serca, realistyczną głębokość ucisku, realistyczny opór klatki piersiowej, unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 9 | Wentylacja metodą usta-usta, usta-nos lub za pomocą worka samorozprężalnego | Tak/Nie |  |  |  |
| 10 | Pomiar objętości wdmuchiwanego powietrza | Tak/Nie |  |  |  |
| 11 | Pomiar częstości wentylacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 12 | Elektroniczna kontrola miejsca uciśnięć klatki piersiowej | Tak/Nie |  |  |  |
| 13 | Pomiar głębokości ucisku | Tak/Nie |  |  |  |
| 14 | Pomiar relaksacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 15 | Pomiar częstości ucisku | Tak/Nie |  |  |  |
| 16 | Dźwiękowa sygnalizacja za dużej objętości wentylacji z regulacją głośności | Tak/Nie |  |  |  |
| 17 | Wbudowany zegar pozwalający na pomiar czasu trwania ćwiczenia | Tak/Nie |  |  |  |
| 18 | Raport w postaci podsumowania wykonywanej resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 19 | Procentowa ocena wykonywanego masażu serca i wentylacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 20 | Podsumowanie z informacją o popełnionych błędach resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 21 | Standardy resuscytacji zgodne z wytycznymi 2015 | Tak/Nie |  |  |  |
| 22 | Wymienne drogi oddechowe i część twarzowa | Tak/Nie |  |  |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy do pełnej postaci o kończyny urazowe | Tak/Nie |  |  |  |
| 24 | Zestaw DVD Polish Life suport (BLS) | Tak/Nie |  |  |  |
| 25 | Walizka lub torba na manekin i akcesoria | Tak/Nie |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |  |
| Pozycja nr 2: Manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej |  |  | 1 szt. |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Manekin osoby dorosłej tors do nauki resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 2 | Monitor czynności resuscytacyjnych | Tak/Nie |  |  |  |
| 3 | Zasilanie manekina napięciem bezpiecznym pozwalające na zachowanie pełnej mobilności | Tak/Nie |  |  |  |
| 4 | Wbudowany w manekin układ do bezprzewodowej komunikacji Bluetooth | Tak/Nie |  |  |  |
| 5 | Symulacja i kontrola tętna na tętnicy szyjnej z obu stron | Tak/Nie |  |  |  |
| 6 | Poprawna anatomicznie budowa pozwalająca na realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej | Tak/Nie |  |  |  |
| 7 | Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odgięcie głowy i uniesienie podbródka | Tak/Nie |  |  |  |
| 8 | Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na realistyczny trening wentylacji i masażu serca, realistyczną głębokość ucisku, realistyczny opór klatki piersiowej, unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 9 | Wentylacja metodą usta-usta, usta-nos lub za pomocą worka samorozprężalnego | Tak/Nie |  |  |  |
| 10 | Pomiar objętości wdmuchiwanego powietrza | Tak/Nie |  |  |  |
| 11 | Pomiar częstości wentylacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 12 | Elektroniczna kontrola miejsca uciśnięć klatki piersiowej | Tak/Nie |  |  |  |
| 13 | Pomiar głębokości ucisku | Tak/Nie |  |  |  |
| 14 | Pomiar relaksacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 15 | Pomiar częstości ucisku | Tak/Nie |  |  |  |
| 16 | Dźwiękowa sygnalizacja poprawnej wentylacji z regulacją głośności | Tak/Nie |  |  |  |
| 17 | Dźwiękowa sygnalizacja za dużej objętości wentylacji z regulacją głośności | Tak/Nie |  |  |  |
| 18 | Wbudowany zegar pozwalający na pomiar czasu trwania ćwiczenia | Tak/Nie |  |  |  |
| 19 | Raport w postaci podsumowania wykonywanej resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 20 | Procentowa ocena wykonywanego masażu serca i wentylacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 21 | Podsumowanie z informacją o popełnionych błędach resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 22 | Standardy resuscytacji zgodne z wytycznymi 2015 | Tak/Nie |  |  |  |
| 23 | Sygnalizacja na manekinie poprawnego umieszczenia elektrod na klatce piersiowej | Tak/Nie |  |  |  |
| 24 | Uruchamianie sekwencji szkoleniowej AED dopiero po otrzymaniu automatycznego sygnału zwrotnego z manekina po naklejeniu elektrod we właściwym miejscu na klatce piersiowej | Tak/Nie |  |  |  |
| 25 | Możliwość wykonania płytkiej intubacji za pomocą Combitube, rurki krtaniowej, maski gardłowej | Tak/Nie |  |  |  |
| 26 | Wymienne drogi oddechowe i część twarzowa | Tak/Nie |  |  |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy do pełnej postaci o kończyny urazowe | Tak/Nie |  |  |  |
| 28 | Walizka lub torba na manekin i akcesoria | Tak/Nie |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |  |
| Pozycja 3: Manekin dziecka do nauki BLS |  |  | 3 szt. |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Manekin do nauki masażu serca ok. 5-6 letniego dziecka | Tak/Nie |  |  |  |
| 2 | 2 szt. skóra jasna, 1 szt. skóra ciemna | Tak/Nie |  |  |  |
| 3 | Wentylacja za pomocą worka AMBU przez usta i nos | Tak/Nie |  |  |  |
| 4 | Wentylacja metoda usta-usta i usta-nos | Tak/Nie |  |  |  |
| 5 | Ruchomy podbródek | Tak/Nie |  |  |  |
| 6 | Realistyczne rysy twarzy | Tak/Nie |  |  |  |
| 7 | Ruchoma żuchwa | Tak/Nie |  |  |  |
| 8 | Odchylana głowa | Tak/Nie |  |  |  |
| 9 | Naturalna blokada dróg oddechowych | Tak/Nie |  |  |  |
| 10 | Możliwość zaciśnięcia nosa z blokadą wypływu powietrza | Tak/Nie |  |  |  |
| 11 | Klatka piersiowa unosząca się w trakcie sztucznego oddychania | Tak/Nie |  |  |  |
| 12 | Informacja zwrotna wykonywanej resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 13 | Informacja o poprawności wykonywanych ucisków | Tak/Nie |  |  |  |
| 14 | Informacja o poprawności wykonywanej wentylacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 15 | Informacja o poprawnej częstości ucisku | Tak/Nie |  |  |  |
| 16 | Informacja o zwolnieniu ucisku | Tak/Nie |  |  |  |
| 17 | Informacja o objętości wentylacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 18 | Informacja o ilości ucisków, wentylacji i cykli | Tak/Nie |  |  |  |
| 19 | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego | Tak/Nie |  |  |  |
| 20 | Realistyczne elementy budowy anatomicznej, pozwalające na zlokalizowanie właściwego miejsca ucisku | Tak/Nie |  |  |  |
| 21 | Łatwość utrzymania higieny dzięki prostej wymianie dróg oddechowych i maski twarzowej | Tak/Nie |  |  |  |
| 22 | Praca w trybie ucznia i instruktora | Tak/Nie |  |  |  |
| 23 | Bezprzewodowa praca manekina z urządzeniem do gromadzenia i przetwarzania danych z wykonywanej resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 24 | Możliwość podłączenia do urządzenia jednocześnie do 6 manekinów | Tak/Nie |  |  |  |
| 25 | Bezpłatne oprogramowanie do obsługi manekina | Tak/Nie |  |  |  |
| 26 | Opcjonalnie panel ciekłokrystaliczny do rejestracji prowadzonej resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |  |
| Pozycja 4: Manekin osoby dorosłej do nauki BLS |  |  | 4 szt. |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Manekin do nauki masażu serca osoby dorosłej | Tak/Nie |  |  |  |
| 2 | 2 szt. skóra jasna, 2 szt. skóra ciemna | Tak/Nie |  |  |  |
| 3 | Wentylacja za pomocą worka AMBU przez usta i nos | Tak/Nie |  |  |  |
| 4 | Wentylacja metoda usta-usta i usta-nos | Tak/Nie |  |  |  |
| 5 | Ruchomy podbródek | Tak/Nie |  |  |  |
| 6 | Realistyczne rysy twarzy | Tak/Nie |  |  |  |
| 7 | Ruchoma żuchwa | Tak/Nie |  |  |  |
| 8 | Odchylana głowa | Tak/Nie |  |  |  |
| 9 | Naturalna blokada dróg oddechowych | Tak/Nie |  |  |  |
| 10 | Możliwość zaciśnięcia nosa z blokadą wypływu powietrza | Tak/Nie |  |  |  |
| 11 | Klatka piersiowa unosząca się w trakcie sztucznego oddychania | Tak/Nie |  |  |  |
| 12 | Informacja zwrotna wykonywanej resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 13 | Informacja o poprawności wykonywanych ucisków | Tak/Nie |  |  |  |
| 14 | Informacja o poprawności wykonywanej wentylacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 15 | Informacja o poprawnej częstości ucisku | Tak/Nie |  |  |  |
| 16 | Informacja o zwolnieniu ucisku | Tak/Nie |  |  |  |
| 17 | Informacja o objętości wentylacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 18 | Informacja o ilości ucisków, wentylacji i cykli | Tak/Nie |  |  |  |
| 19 | Wbudowany zegar czasu rzeczywistego | Tak/Nie |  |  |  |
| 20 | Realistyczne elementy budowy anatomicznej, pozwalające na zlokalizowanie właściwego miejsca ucisku | Tak/Nie |  |  |  |
| 21 | Łatwość utrzymania higieny dzięki prostej wymianie dróg oddechowych i maski twarzowej | Tak/Nie |  |  |  |
| 22 | Praca w trybie ucznia i instruktora | Tak/Nie |  |  |  |
| 23 | Bezprzewodowa praca manekina z urządzeniem do gromadzenia i przetwarzania danych z wykonywanej resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 24 | Możliwość podłączenia do urządzenia jednocześnie do 6 manekinów | Tak/Nie |  |  |  |
| 25 | Bezpłatne oprogramowanie do obsługi manekina | Tak/Nie |  |  |  |
| 26 | Tablet do sterowania manekinami łączący się po Bluetooth, przekątna min. 8 cali | Tak/Nie |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |  |
| Pozycja nr 5: Zestaw manekinów do nauki masażu serca |  |  | 1 kpl. |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wentylacja metoda usta-usta i usta-nos | Tak/Nie |  |  |  |
| 2 | Ruchomy podbródek | Tak/Nie |  |  |  |
| 3 | Realistyczne rysy twarzy | Tak/Nie |  |  |  |
| 4 | Ruchoma żuchwa | Tak/Nie |  |  |  |
| 5 | Odchylana głowa | Tak/Nie |  |  |  |
| 6 | Naturalna blokada dróg oddechowych | Tak/Nie |  |  |  |
| 7 | Możliwość zaciśnięcia nosa z blokadą wypływu powietrza | Tak/Nie |  |  |  |
| 8 | Klatka piersiowa unosząca się w trakcie sztucznego oddychania | Tak/Nie |  |  |  |
| 9 | Możliwość ćwiczenia 10 osób jednocześnie | Tak/Nie |  |  |  |
| 10 | Informacja o poprawności wykonywanych ucisków | Tak/Nie |  |  |  |
| 11 | Folie do prowadzenia wentylacji 12 rolek | Tak/Nie |  |  |  |
| 12 | Torba na manekiny i akcesoria | Tak/Nie |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |  |
| Pozycja nr 6: Manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowlęcia |  |  | 1 szt. |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Manekin niemowlęcia pełna postać do nauki resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 2 | Monitor czynności resuscytacyjnych | Tak/Nie |  |  |  |
| 3 | Zasilanie manekina napięciem bezpiecznym pozwalające na zachowanie pełnej mobilności | Tak/Nie |  |  |  |
| 4 | Symulacja i kontrola tętna na tętnicy ramieniowej | Tak/Nie |  |  |  |
| 5 | Poprawna anatomicznie budowa pozwalająca na realistyczny trening odnajdywania miejsca uciśnięć klatki piersiowej | Tak/Nie |  |  |  |
| 6 | Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odgięcie głowy i uniesienie podbródka | Tak/Nie |  |  |  |
| 7 | Poprawna anatomiczna budowa pozwalająca na realistyczny trening wentylacji i masażu serca, realistyczną głębokość ucisku, realistyczny opór klatki piersiowej, unoszenie się klatki piersiowej podczas wentylacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 8 | Wentylacja metodą usta-usta lub za pomocą worka samorozprężalnego | Tak/Nie |  |  |  |
| 9 | Możliwość pomiaru objętości wdmuchiwanego powietrza w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych | Tak/Nie |  |  |  |
| 10 | Możliwość pomiaru częstości wentylacji w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych | Tak/Nie |  |  |  |
| 11 | Możliwość elektronicznej kontroli miejsca uciśnięć klatki piersiowej w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych | Tak/Nie |  |  |  |
| 12 | Możliwość pomiaru głębokości ucisku w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych | Tak/Nie |  |  |  |
| 13 | Możliwość pomiaru relaksacji w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych | Tak/Nie |  |  |  |
| 14 | Możliwość pomiaru częstości ucisku w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych | Tak/Nie |  |  |  |
| 15 | Dźwiękowa sygnalizacja poprawnej wentylacji z regulacją głośności | Tak/Nie |  |  |  |
| 16 | Dźwiękowa sygnalizacja za dużej objętości wentylacji z regulacją głośności | Tak/Nie |  |  |  |
| 17 | Możliwość pomiaru czasu trwania ćwiczenia w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych | Tak/Nie |  |  |  |
| 18 | Możliwość uzyskania raportu w postaci podsumowania wykonywanej resuscytacji w przypadku współpracy z monitorem czynności resuscytacyjnych | Tak/Nie |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |  |
| Pozycja nr 7: Manekin do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej niemowlęcia |  |  | 1 szt. |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Manekin niemowlęcia pełna postać do nauki resuscytacji | Tak/Nie |  |  |  |
| 2 | Nauka usuwania ciała obcego z dróg oddechowych za pomocą rękoczynu Heimlicha | Tak/Nie |  |  |  |
| 3 | Masaż serca | Tak/Nie |  |  |  |
| 4 | Wentylacja usta-usta lub za pomocą worka AMBU | Tak/Nie |  |  |  |
| 5 | Udrożnianie dróg oddechowych metodą bezprzyrządową | Tak/Nie |  |  |  |
| 6 | Torba na manekin | Tak/Nie |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |  |
| Pozycja nr 8: Zaawansowane ramię do nauki wkłuć dożylnych |  |  | 1 szt. |  |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 2 | Ręka pokryta miękka elastyczną skórą | Tak/Nie |  |  |  |
| 3 | Żyły wyczuwalne dotykiem | Tak/Nie |  |  |  |
| 4 | Żyły: odpromieniowa, odłokciowa, grzbietowa śródręcza, pośrodkowa łokcia | Tak/Nie |  |  |  |
| 5 | Możliwość ćwiczenia: wenopunkcji, kaniulacji dozylnej, wlewu dożylnego | Tak/Nie |  |  |  |
| 6 | Realistyczny wypływ krwi | Tak/Nie |  |  |  |
| 7 | Symulacja tamowania przepływu krwi uciśnięciem palca | Tak/Nie |  |  |  |
| 8 | Możliwość podawania płynów w bolusie | Tak/Nie |  |  |  |
| 9 | Możliwość zaciśnięcia nosa z blokadą wypływu powietrza | Tak/Nie |  |  |  |
| 10 | Możliwość użycia systemu próżniowego pobierania krwi | Tak/Nie |  |  |  |
| 11 | Wykonanie wkłuć do 500 igłą 21G | Tak/Nie |  |  |  |
| 12 | Zamknięty system podawania krwi | Tak/Nie |  |  |  |
| 13 | Regulacja ciśnienia krwi w żyłach | Tak/Nie |  |  |  |
| Nazwa przedmiotu zamówienia |  | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |  |  |  |
| Pozycja nr 9: Podkładka na ramię do nauki wkłuć |  |  |  |  |  |
| Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia |  | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Podkładka w formie poduszeczki na dół łokciowy | Tak/Nie |  |  |  |
| 2 | Poduszeczka imitująca skórę i tkankę wraz z żyłami | Tak/Nie |  |  |  |
| 3 | Palpacyjne rozpoznawanie układu żył | Tak/Nie |  |  |  |
| 4 | Łatwe mocowanie na pozoranta za pomocą elastycznego paska | Tak/Nie |  |  |  |
| 5 | Realistyczny wypływ krwi | Tak/Nie |  |  |  |
| 6 | Wymienne samozasklepiające się żyły wielokrotnego użycia | Tak/Nie |  |  |  |
| 7 | Żyły wypełnione krwią z możliwością uzupełnienia | Tak/Nie |  |  |  |
| 8 | Zabezpieczenia przed zakłuciem pozoranta | Tak/Nie |  |  |  |
| 9 | Podkładka w formie poduszeczki na dół łokciowy | Tak/Nie |  |  |  |
| 10 | Poduszeczka imitująca skórę i tkankę wraz z żyłami | Tak/Nie |  |  |  |
| 11 | Palpacyjne rozpoznawanie układu żył | Tak/Nie |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |

| Wymagana min. gwarancja na urządzenia dla pozycji: od 1 do 9 to min. 24 miesiące* | Oferujemy gwarancję:……….. msc. |
| --- | --- |

- W rubryce obok nazwy przedmiotu zamówienia podanej przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązkowo wpisuje np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

ZP/UR/16/2019													                        Załącznik nr 1.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY zadanie nr 2

| Lp | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Aparat EKG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Aparat 12-kanałowy 2. Kolorowy ekran graficzny-dotykowy LCD z możliwością podglądu min 3, 6, 12 odprowadzeń (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą) 3. Wymiar ekranu min 5,7” ; 118 x 89 mm lub większy o 20 % 4. Rozdzielczość ekranu co najmniej (punkty 640 x 480) 5. Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna, ekran dotykowy 6. Interfejs RS232, USB, opcjonalnie LAN i WI-FI do aparatu 7. Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą 8. Wymiary (mm) minimum 330x270x74 9. Zasilanie sieciowo-akumulatorowe 10. Waga minimum 3,2 kg (z wbudowanym akumulatorem)do max 4 kg. 11. Zasilanie 115V/230V, 50Hz 12. Szerokość papieru 112 mm 13. Rodzaj papieru - rolka/ A4 po podłączeniu drukarki pod USB 14. Rodzaj wydruku - termiczny / zewnętrzna drukarka atramentowa lub laserowa 15. Prędkość przesuwu papieru minimum (mm/s) 5; 10; 25; 50 16. Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona 17. Ilość kanałów: 3, 4, 6, 12 18. Ilość odprowadzeń - 12 19. Ilość wyświetlanych odprowadzeń 3,6,12 20. Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro 21. Detekcja kardiostymulatorów 22. Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20 23. Filtr zakłóceń sieciowych (Hz)min 50-60 24. Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) min 25; 35 25. Sygnał dźwiękowy tętna 26. Baza danych min. 250 zapisów EKG w pamięci aparatu 27. Profil automatyczny 28. Profil manualny 29. Możliwość ustawienia nieograniczonej ilości własnych profili użytkownika 30. Tryb LONG (do wykrywania arytmii), długi zapis 1/2 odprowadzenia (minuty) - 10/10 31. Minimum 10 profili LONG 32. Możliwość wydruku bezpośrednio na drukarce 33. Możliwość podglądu zapisów EKG i analizą bez drukowania z pamięci aparatu 34. Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu 35. Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta 36. Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia 37. Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna) 38. Oprogramowanie do komputerowego EKG 39. Współpraca na dzień składania oferty z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię. 40. Możliwość rozbudowy o zestaw do prowadzenia prób wysiłkowych (współpraca z Cardio Point ERGO) 41. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny min 24 miesiące 42. Certyfikat CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych 43. Częstotliwość próbkowania: 2000 Hz 44. Możliwość rozbudowy o wewnętrzny moduł spirometryczny 45. Wydajność akumulatora do minimum 90 min 46. Czas ładownia akumulatora max 4-6 godzin (przy całkowitym rozładowaniu) | 1 szt. |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

| Wymagana min. gwarancja to min. 24 miesiące | Oferujemy gwarancję: …………… msc. |
| --- | --- |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

ZP/UR/16/2019													Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY zadanie nr 3

| LP | Opis produktu | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wkłucia doszpikowe |  |  |  |
| 1 | Igła do wkłuć doszpikowych kompatybilne z napędem typu wiertarka o długości 15mm, 25mm, 45 mm o średnicy 15Ga. W zestawie: 1 igła, 1 zestaw infuzyjny z zastawką bezigłową, 1 opaska; instrukcja obsługi. Napęd od zestawów doszpikowych typu wiertarka Zestaw kości treningowych ramieniowa, piszczelowa dziecięca, piszczelowa dolna, piszczelowa niemowlęca, piszczelowa dorosła Rurki intubacyjne zbrojone z mankietem uszczelniającym w rozmiarze 5 i 6 mm · jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo, wyraźne oznaczenie daty ważności na opakowaniu jednostkowym oraz opis w języku polskim, · ustno – nosowe, · wykonane z materiału o sztywności ułatwiającej intubację, termoplastyczne, · wyprofilowane w kształcie łuku, o długości od 321 mm do 329mm w zależności od rozmiaru, · wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami zaoblone, · z miękkim cienkościennym wysokoobjętościowym niskociśnieniowym mankietem o kształcie baryłkowatym, · z otworem Murphego, · zbrojenie na całej długości rurki, dwa oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki i dodatkowo na łączniku, · przewód łączący balonik kontrolny zintegrowany z rurką na całej jej długości, rozmiar rurki podany na baloniku kontrolnym, · znacznik głębokości intubacji (oznaczenia nad mankietem w postaci jednego czytelnego ringu o grubości 1 cm wokół całego obwodu rurki), skalowanie co 1 cm, · łącznik 15 mm trwale złączony z rurką z zaznaczonym rozmiarem rurki i producenta, z prostokątnym skrzydełkiem z symetrycznymi nacięciami po obydwu stronach ułatwiającymi utrzymanie tasiemki mocującej rurkę, wraz z aluminiową prowadnicą powleczoną PCV Przyrząd do napełniania i monitorowania ciśnienia w niskociśnieniowych mankietach rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, dooskrzelowych oraz mankietach masek krtaniowych. Zawieszka do powieszenia. Na skali dokładnie określone barwnie zakres dla intubacji i masek krtaniowych w skali od 0 do 120 cm H2O. Charakterystyczny czerwony przycisk do spuszczania nadmiaru ciśnienia z sterylnym drenem łączącym 100 cm 2x3 mm. Dren łączący z PCV do manometru typu Endotest monitorującego ciśnienie w mankiecie, przezroczysty, z łącznikiem Luer (męski i żeński), długość 100 cm, 2 x 3 mm, sterylny Razem: | 1 kpl. |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  	……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

| Wymagana min. gwarancja to min. 12 miesięcy | Oferujemy gwarancję:………. msc. |
| --- | --- |

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania produktów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.