ZP/UR/172/2020															Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE nr 1

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Kit zestaw do oznaczania tauryny w próbach fizjologicznych przy pomocy analizatora aminokwasów, | 1 kpl | 1 |  |  |  |  |
| 2 | HPLC kolumna do oznaczania witamin z grupy B o wymiarach 1.9µm, 100X2.1mm, przykładowa spełniająca wymagania to np.: Hypersil GOLD aQ™ 1.9µm, 100X2.1mm, | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do oznaczania aminokwasów w próbach fizjologicznych przy pomocy automatycznego analizatora aminokwasów, | 1 szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw kolumn do oznaczania aminokwasów w automatycznym analizatorze aminokwasów, | 1kpl | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Filtry strzykawkowe nylonowe o wymiarach 13mm i wielkości porów 0,22 µm, | 100szt/op. | 5 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 5.

ZP/UR/172/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 2

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Kolumna chromatograficzna do GCw typie WCOT, faza stacjonarna kopolimer dinfeylo(5%)dimetylo(95%)polisiloksanu, długość 50m, średnia 0.20mm, grubość filmu 0.33um. Kolumna o zmniejszonej podatności na wymywanie fazy stacjonarnej przystosowana do pracy zdetektorem spektrometrii mas. Temperaturowy przedział pracy kolumny: (-60 °C)-(325/350 °C) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Uszczelki dozownika GC, średnica 11mm, pakowane po 50 sztuk w blistrze3-częściowym. Septy sterylne, czyste.Max temp.dozownika 400 °C | 1 op.(50 sztuk) |  |  |  |  |
| 3 | Uszczelki - wkładki dozownika GC, o-kształtne, sterylne. Uszczelki kondycjonowane, pokryte powłoką obojętną, wykonane ze związków fluorowęglowych, certyfikowane (Certified of conformance) do posiadanego przez Zamawiającego chromatografu Agilent 7890B | 1 op. (100 sztuk) |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka dozownika GC, pokryta powłoką obojętną (Ultra Inert), pakowana w sposób umożliwiający bezkontaktową obługę i montaż, w górnej komorze wypełniona watą szklaną, z jednym przewężeniem kapilarnym, z punktowym podparciem umożliwiającym pracę z techniką podziału strumienia. Długość 78.5mm, średnica zewnętrzna 6.25mm, średnica wewnętrzna 4.00mm, objętość 870uL | 1 op. (5 sztuk) |  |  |  |  |
| 5 | Nakrętka kolumny do interfejsu detektora spektrometrii mas samozaciskajaca się do posiadanego przez Zamawiającego chromatografu Agilent 7890B | 1 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Uszczelki do kolumny, elastyczne, z podwójnym kołnierzem, 0.4 mm średnicy wewnętrznej, wykonane z materiału: 15% grafit/ 85% poliamid, 10 sztuk w opakowaniu. Pasujące do nakrętek samozaciskających się | 1 opakowanie (10 sztuk) |  |  |  |  |
| 7 | Nakrętka kolumny do dozownika chromatografu gazowego, który posiada zamawiający Agilent 7890B , samozaciskajaca się. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Filtr zatrzymujący węglowodory do poziomu 0.10PPM węglowodorów na wylocie, z certyfikatem jakości oraz potwierdzeniem zgodności (Certified of conformance). Filtr kompatybilny z podstawą Agilent. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Filtr zatrzymujący wodę do poziomu 0.10PPM wody na wylocie, z certyfikatem jakości oraz potwierdzeniem zgodności (Certified of conformance), z substancją wskaźnikową charakteryzującą poziom zużycia filtra poprzez zmianę barwy od zielonej do barwy palonej cegły. Filtr kompatybilny z podstawą Agilent. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Filtr zatrzymujący tlen do poziomu 0.50PPB tlenu na wylocie, z certyfikatem jakości oraz potwierdzeniem zgodności (Certified of conformance), z substancją wskaźnikową charakteryzującą poziom zużycia filtra poprzez zmianę barwy (od zielonej do szarej). Filtr kompatybilny z podstawą Agilent. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Filtr zatrzymujący tlen, wodę oraz węglodowodory, z certyfikatem jakości oraz potwierdzeniem zgodności (Certified of conformance). Filtr kompatybilny z podstawą Agilent. | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.

ZP/UR/172/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 3

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Wielkość opakowania | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pipeta automatyczna mechaniczna 8-kanałowa o pojemności 30 - 300 µl. Sprężynujący stożek końcowy. Pipeta wyposażona w poduszkę powietrzną. Autoklawowalna. Tłok wykonany z tworzywa np. typu fortron Wyposażona w zacisk szybkiego montowania. Pipeta posiadająca opcję kalibracji drugorzędowej i w czterocyfrowy wyświetlacz objętości. Pipeta wyposażona w funkcję SOFTeject | 1 kpl |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.

ZP/UR/172/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY- ZADANIE NR 4

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Elektroda do pomiaru pH mięsa z nożem do wprowadzania w kawałki mięsa, kompatybilna z pehametrem CPC-411, zakres pomiarowy 0 ÷ 14 pH, Zakres temperatury 0 ÷ 60 °C (krótkotrwale 70 °C), punkt zerowy 7 ±0,5 pH, impedancja 100 do 200 MΩ (w 25 °C), elektroda odniesienia Ag / AgCl, elektrolit żel, nasycony KCl, typ łącznika / membrana ceramiczny / szklana, średnica wąskiej części 6,0 mm ±0,5, średnica szerokiej części 12,0 mm ±0,5 mm, długość 120 mm ±5 mm, | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda do pomiaru potencjału oksydoredukcyjnego w roztworach wodnych mięsa, kompatybilna z pehametrem CPC-411, zakres pomiarowy ± 2000 mV, zakres temperatury 0...80ºC, półogniwo wskaźnikowe platyna o powierzchni ok. 1 cm2, półogniwo odniesienia (chlorosrebrowe) Ag/AgCl, roztwór odniesienia 3,0 M KCl + AgCl, łącznik elektrolityczny ceramiczny, średnica korpusu 12,0 ± 0,5 mm, długość korpusu (bez oprawki) 140 ± 5 mm, średnica bocznego tubusu 6...7 mm, minimalna głębokość zanurzenia 20 mm, maksymalna głębokość zanurzenia 120 mm, materiał korpusu szkło, materiał oprawki polipropylen, materiał tulejki uszczelniającej łącznik guma silikonowa, materiał kapturka uszczelniającego tubus guma silikonowa, długość przewodu ok. 1 m, wtyczka BNC, | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Pipeta automatyczna 10-100 μl z wyrzutnikiem i wydmuchem, bezstopniowe cyfrowe ustawianie objętości, a także oznaczenie objętości maksymalnej na uchwycie, w całości autoklawowalna w temp. 121°C, zgodna z normą DIN EN ISO 8655-6 lub równoważną | 1 |  |  |  |  |
| 4 | KOLBA MIAROWA KL.A 250 ml ;fi-80 mm ; h-220 mm korek PP z certyfikatem serii, skala niebieska ;szlif 14/23, | 20 |  |  |  |  |
| 5 | BIBUŁA JAKOŚCIOWA NR 1 46x57 CM /a'100 szt., (zatrzymanie cząstek (płyn) [μm]: 11,0; współczynnik przepływu [s/100ml/cal^2]: 10,5; zawartość popiołu [%]: 0,06; typowa grubość [μm]: 180; gramatura [g/m^2]: 88; wytrzymałość na mokro [psi]: 0,3; wytrzymałość na sucho [psi]: 16; wytrzymałość mechaniczna [N/15mm]: 39,1. (przykładowa spełniająca wymagania to np. WHATMAN) | 2 op./100 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  			……………………………………………………………

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 4.