ZP/UR/206/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 1

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Paski posiadające elektrodę do pomiaru stężenia glukozy we krwi włośniczkowej. Substancja czynna (na 100 pasków): - Oksydaza glukozy (GOD) 300 jednostek - Cyjanożelazian potasu (nośnik elektronów) 9,0 mg 1 opak. Zawiera 50 pasków. Paski musza być kompatybilne i dedykowane do glukometrów Diagnostic GOLD. Przykładowe spełniające wymagania zamawiającego to np. Diagnostic GOLD Strip. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyn kontrolny przeznaczony do użycia wyłącznie z zestawem do pomiaru poziomu glukozy we krwi w celu sprawdzenia, czy glukometr i paski testowe współdziałają jako zestaw do samodzielnego wykonywania badania. Płyn kontrolny jest roztworem wodnym zawierającym D-glukozę jako składnik aktywny chemicznie w przybliżonym stężeniu 0,3%-0,5%. Przykładowy płyn kontrolny spełniający wymagania zamawiającego to np. Diagnostic GOLD Płyn kontrolny – poziom M | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  				……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 5.

ZP/UR/206/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 2

| Lp. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Testy Paskowe URS-10 do analizy moczu - 10 parametrowe (glukoza, bilirubina, ketony, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty), 1 opak. zawierające 100 szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pudełko z tworz. na 25 szt. preparatów mikroskopowych, z ABS | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kamera z dwoma siatkami typu BUERKERA | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Szkiełka nakrywkowe do kamer hematologicznych (hematokrytowe), z ciętymi krawędziami o wym.: 20x26 mm i gr. 0,4 mm. 1 opak. zawierające 10 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szkiełka nakrywkowe do kamer hematologicznych (hematokrytowe), ze szlifowanymi krawędziami o wym.: 20x26 mm i gr. 0,4 mm. 1 opak. zawierające 10 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Pisak czarny o następujących cechach charakterystycznych: - tusz wodoodporny i szybkoschnący bez ksylenu i toulenu - kolor trwały i nieblaknący - przeznaczony do użytku w domu, szkole lub biurze - pisze po niemal wszystkich powierzchniach: papier, karton, drewno, metal, kamień, tworzywo sztuczne i skóra - polipropylenowy korpus zapobiega wyparowywaniu tuszu, co gwarantuje długie użytkowanie - nasadka z klipsem - grubość linii pisania 0,8 mm - 1 opak. zawierające 12 szt. Przykładowy spełniający wymagania to np. Sharpie Fine Point | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Pisak niebieski o następujących cechach charakterystycznych: - tusz wodoodporny i szybkoschnący bez ksylenu i toulenu - kolor trwały i nieblaknący - przeznaczony do użytku w domu, szkole lub biurze - pisze po niemal wszystkich powierzchniach: papier, karton, drewno, metal, kamień, tworzywo sztuczne i skóra - polipropylenowy korpus zapobiega wyparowywaniu tuszu, co gwarantuje długie użytkowanie - nasadka z klipsem - grubość linii pisania 0,8 mm - 1 opak. zawierające 12 szt. przykładowy spełniający wymagania to np. Sharpie Fine Point | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Probówki ogólnego zastosowania o poj. 5 ml (Φ12x75x0,6 mm), okrągłodenne, ze szkła borokrzemowego – MLMark. 1 opak. zawierające 250 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Probówki typu FALCONE o poj. całkowitej 15 ml (Φ17x120 mm), z PP, z zakrętką w kolorze niebieskim, z dnem stożkowym i nadrukowaną podziałką co 0,5 ml w zakresie 2-13,5 ml, wodoszczelne. 1 opak. zawierające 100 szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki typu FALCONE o poj. całkowitej 50 ml (Φ30x115 mm), z PP, z zakrętką w kolorze niebieskim, z dnem stożkowym i nadrukowaną podziałką co 2,5 ml w zakresie 5-45 ml, wodoszczelne. 1 opak. zawierające 50 szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 11 | Probówki jak wyżej z zakrętką w kolorze czerwonym, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO) - w pudełku kartonowym z dozownikiem. 1 opak. zawierające 50 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pojemniki o poj. 5,0 l i wym.: Φ240x210 mm, z uchwytem. 1 opak. zawierające 10 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nalepki rejestracyjne na pojemniki na odpady laboratoryjne i medyczne, samoprzylepne, o wym.: 130x80 m. 1 opak. zawierające 40 szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 14 | Nakłuwacze automatyczne, igłowe o średnicy igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 1,8 mm, sterylne. 1 opak. zawierające 200 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nakłuwacze automatyczne, igłowe typu np. MEDLANCE o średnicy igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm, sterylne. 1 opak. zawierające 200 szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  		……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 5.

ZP/UR/206/2020														Załącznik nr 1.2 do siwz

FORMULARZ CENOWY-ZADANIE NR 3

| Lp. | Produkt | Opis | Ilość | Producent/nr katalogowy* | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do separacji magnetycznej limfocytów T CD4+ | Zestaw odczynników przeznaczonych do separacji magnetycznej kompatybilny z magnesem do separacji typu MagCellect Magnet (MAG997) firmy R’n’D Systems; przykładowym produktem spełniającym wymagania zamawiającego jest np. produkt o numerze katalogowym MAGH102 firmy R’n’D Systems; | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  		……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 5.