Formularz cenowy - zadanie 2

| L p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol. 4x5) | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | producent Nr katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego ciągłego zawierający: - cewnik zewnątrzoponowy nieprzeźroczysty dla promieni RTG oraz długości minimum 40 cm - zakończenie cewnika umożliwiające podawanie leków miejscowo znieczulających, kompatybilne z systemem strzykawek ogólnie dostępnych - igła typu pencil-point z bocznym otworem do umiejscowienia cewnika zewnątrzoponowego w przestrzeni zewnątrzoponowej - filtr przeciwbakteryjny - zestaw musi być sterylny o terminie ważności min. 2 lata | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego ciągłego zawierający: - cewnik podpajęczynówkowy nieprzeźroczysty dla promieni RTG oraz długości minimum 40 cm - zakończenie cewnika umożliwiające podawanie leków miejscowo znieczulających, kompatybilne z systemem strzykawek ogólnie dostępnych - igła, zestaw igieł do umiejscowienia cewnika podpajęczynówkowego w przestrzeni podpajęczynówkowej - filtr przeciwbakteryjny - zestaw musi być sterylny o terminie ważności min. 2 lata | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: | X | X | X |  | X |  | X | X |

……………………………….…….

(Podpis oraz pieczęć osoby lub osób uprawnionych)