ZP/UR/284/2020														Załącznik nr 1.1 do siwz

FORMULARZ CENOWY

| LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nr katalogowy* | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | - Statyw laboratoryjny z podstawowym wyposażeniem - minimum: pręt z podstawą L=90 cm, łącznik krzyżowy, podwójna łapa do biuret, łapa do kolb, pierścień otwarty 60 mm. 1 szt. |  |  |
| 2 | - Statyw-stojak na posiadane przez Zamawiającego pipety Brand, min. 5-miejscowy, obrotowy- 1 szt. |  |  |
| 3 | - Naklejki punktowe kolorowe do oznaczania małych szklanych naczynek; 3000 sztuk, kolorowe (różne kolory) |  |  |
| 4 | - Taśma samoprzylepna do opisywania – odporna na wodę i słabe kwasy, i wysoką temperaturę do minimum +105°C. długość rolki minimum 50m, szerokość do 15 mm. 3 szt. |  |  |
| 5 | - Statywy – pudełka na probówki, wialki o poj. 2 ml , 50-100-miejscowe, 50 sztuk. |  |  |

…..................., dnia ….................                                                             						  																				……………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

*) Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie producenta i nr katalogowego oferowanego asortymentu w kolumnie 3.