ZP/UR/94/2019								Załącznik nr 1.1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia- zadanie nr 1

Zadanie 1: Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Zakładu Biologii

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis oferowanego przez Wykonawcę produktu (proszę wpisać producenta, nr katalogowy, opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne probówki typu Falcon 15ml, do 10000g, w workach, 10x50 sztuk | 1 |  |
| 2 | Sterylne probówki typu Falcon 50ml, do 12500g, w workach, 20x25 sztuk | 1 |  |
| 3 | Probówki wirówkowe 1,5 / 2 ml, oddzielna zakrętka z uszczelką, w standardzie PCR Performance Tested (DNase/RNase, DNA and PCR inhibitor-free), 500sztuk | 1 |  |
| 4 | Końcówki o poj. 10l, niskoretencyjne, uniwersalne, długość min 4 cm, sterylne, w worku, 1000szt. | 5 |  |
| 5 | Końcówki o poj. 10l, niskoretencyjne, uniwersalne, długość min 4 cm, sterylne, z filtrem, w rakach, 10x96szt. | 5 |  |
| 6 | Końcówki o poj. 100l, niskoretencyjne, uniwersalne, sterylne, z filtrem, w rakach, 10x96szt. | 1 |  |
| 7 | Końcówki o poj. 1000l, niskoretencyjne, uniwersalne, sterylne, z filtrem, w rakach, 6x96szt. | 5 |  |
| 8 | Rękawiczki nitrylowe, niepudrowane, 100sztuk, rozmiar M | 5 |  |
| 9 | Rękawiczki nitrylowe, niepudrowane, 100sztuk, rozmiar L | 5 |  |
| 10 | Parafilm folia uszczelniająca, szerokość 100 mm, długość 38 m | 1 |  |
| 11 | Kriopudelka 10x10, 1,5 ml / 2 ml | 20 |  |

.............................................

podpis  osób  uprawnionych

do  reprezentowania  Wykonawcy.