ZP/UR/96/2019						Załącznik nr 1.1 do siwz

Opis przedmiotu zamówienia  -  Zadanie 3: Dostawa zestawów do pobierania krwi dla Biobanku UR.

| Nazwa przedmiotu zamówienia | Oferowany przedmiot zamówienia (podać np. typ, model, nr katalogowy producenta oraz producenta) |
| --- | --- |
| System do pobierania krwi, 100 szt. |  |
| Lp. | Wymagane funkcje oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia | Funkcje oferowanego przedmiotu zamówienia | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Probówki EDTA z żelem separującym (do badań molekularnych), pojemność: 7,5 ml (100 szt) | TAK / NIE | XXXX |
| 2. | Probówki na surowicę z żelem separującym, pojemność: 7,5 ml (100 szt) | TAK / NIE | XXXX |
| 3. | Igła 22 G x 1 1/2 , o średnicy 0,7 mm, kompatybilna z ww. probówkami (200 szt) | TAK / NIE | XXXX |

UWAGA !!

- W kolumnie 3 należy przekreślić odpowiedni znacznik TAK lub NIE zostawiając właściwy, odpowiadający prawidłowej odpowiedzi.

- W kolumnie 4 należy wpisać wszystkie parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem z kolumny 2.

- Niespełnienie choćby jednego z parametrów lub funkcji wymaganych w opisie (kolumna 2) spowoduje odrzucenie oferty.

- Zamawiający prosi o dołączenie do oferty np. prospektów, folderów, katalogów oferowanych przedmiotów.