ZP/UR/145/2013                                                            Zał. nr 1a do siwz

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na remont parteru budynku Wydz. Wychowania Fizycznego

nr E4 przy ul. Cichej 2A”:

Usługa polega na wykonaniu dokumentacji wykonawczej - projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją pomieszczeń parteru budynku E4 w wersji papierowej w czterech egzemplarzach i wersji elektronicznej (edytowalnej i w PDF)  oraz opisu technicznego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ślepego. Dokumentacja winna zawierać niezbędne zezwolenia na rozpoczęcie prac remontowych.

Zakres prac:

Wykonanie inwentaryzacji i wykonawczego projektu budowlanego remontowanych pomieszczeń parteru budynku E4, Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, z aranżacją wnętrz.

Budynek znajduje się na działkach 1174,1175,1180 w obrębie 211 przy ul. Cichej 2A w Rzeszowie.

W ramach projektu należy uwzględnić remont i modernizację wszystkich pomieszczeń na działalność dydaktyczną, pokoi socjalnych i sanitariatów, z podłączeniem niezbędnych sieci teleinformatycznej, wodnej, c.o., elektrycznej, itp., oraz dostawę określonych w dokumentacji mebli zgodnych z aranżacją.

Projekt ma zakładać wyburzenie większości ścian działowych i wykonanie minimum: 2 - 3 sal ćwiczeniowych na ok. 30 osób, 1 sali gimnastycznej o pow. min.200 m2, 1 laboratorium (min. 50 m2), 2-3 pomieszczeń dla pracowników dydaktycznych, pomieszczeń magazynowych oraz w miarę możliwości szatni i połączenie korytarzy z głównym wejściem do budynku.

Podczas wykonywania projektu, adaptację i dostosowanie każdego pomieszczenia do potrzeb Wydziału Wychowania Fizycznego należy konsultować z Dziekanem Wydziału oraz administratorem obiektu.

Projekt należy dostosować do  wykonanych prac remontowych na I piętrze tego budynku. Uczelnia posiada do wglądu projekt budowlany dotyczący remontu pierwszego piętra.

W ramach projektu wykonać należy dokumentację na remont  węzła cieplnego w budynku  w dwóch wersjach:

- Wymianę zaworów regulacyjnych, siłownika, filtrów FS, czujników temperatury oraz regulatora dwufunkcyjnego typu Danfoss centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z ustawieniem krzywej grzania uruchomieniem i regulacją układu. Montowany regulator winien posiadać możliwość podłączenia modułu do kontroli i monitorowania systemu poprzez Internet.

- Remont kapitalny z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Plan sytuacyjny remontowanego parteru w załączeniu (część zakreskowana oznaczona „poza zakresem opracowania”).

W ofercie należy podać cenę ryczałtową za wykonane prace projektowe.

Termin wykonania prac : od daty podpisania umowy do dnia 31-12-2013r.