Załącznik nr 1

Znak sprawy: ZAK/2020/05/00071

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Serwis komory III – V wraz z niezbędnymi częściami

SPECYFIKACJA:

Serwis komory III – V systemu MBE.

Elastyczny wąż do instalacji He ,1/2", złącze żeńskie proste - żeńskie kątowe 12m – 3 szt.

Zestaw uszczelnień zaworu 6" : uszczelka miedziana + gumowa – 2 szt.

KRYTERIA OCENY

CENA  - 100%

…………………………………

podpis