Znak sprawy:

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania oznaczeń cytyzyny metodą HPLC i obejmuje:

- Opracowanie procedury analizy ilościowej cytyzyny w formulacji płynnej (aerozol) metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją matrycą diodową (HPLC-DAD) z uwzględnieniem metody przygotowania próbek

- Walidacja metody oznaczania ilościowego

- Oznaczenia ilościowe (do kilku wariantów składu preparatu), określenie zawartości substancji w pojedynczej dawce aerozolu. Ilość próbek: nie mniej niż 30 i nie więcej niż 100 (o liczbie zdecyduje zleceniodawca usługi)

- Przedstawienie raportu końcowego w postaci danych zawierających opis procedury, parametry walidacyjne, wyniki oznaczeń ilościowych, określenie czystości preparatu i obecności ewentualnych zanieczyszczeń i/lub produktów degradacji.

Wykonawca usługi musi dysponować odpowiednim sprzętem umożliwiającym wykonanie usługi:

Aparat do HPLC wraz detektorem DAD

Zestaw do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) umożliwiający równoczesne prowadzenie kilku ekstrakcji