2019-05-06
Inwestor:
Uniwersytet Rzeszowski
Rejtana 16C
 Rzeszów
	Wykonawca:

 

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przebudowa przyłącza wody do bu. wydz. Pedagogicznego URZ przy ul. Jałowego w Rzeszowie
Adres budowy: Jałowego,  Rzeszów
Rodzaj robót: Przebudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej
CPV: 45231300-8
Data oprac.: 2019-05-06
Załączniki: 
Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-02, KNR 2-18, KNR 2-28, KNR 4-05

Sporządził:
mgr inż. Ewa Wierzyńska
S-121/87

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót
Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

 1. KANALIZACJA SANITARNA	
 2. Roboty demontażowe
Kod CPV: 45232440-8 
Poz. Spec.2, 3.1	
1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010201-03-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96)	m3	4,40
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010317-05-060	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4	m3	1,90
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010230-0101-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3	6,30
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
	m3	6,30
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-050409-0101-090	Demontaż studni rewizyjnych o średnicach do 1000 mm i głębokości do 3 m w gotowym wykopie przy użyciu sprzętu mechanicznego	kpl	1,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 4-020230-03-040	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego. Rury  kanalizacyjne o średnicy do 200 mm w wykopie
	m	5,00
	
3. Roboty ziemne
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
Poz. Spec.2, 	
1	2	3	4	5	
 7	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010120-04-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-analogia

	km	0,01
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010201-03-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu IV (B.I.nr 8/96)	m3	1,80
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010317-05-060	Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4	m3	0,80
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010216-02-060	Wykopy obiektowe wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)
	m3	3,80
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010309-02-060	Ręczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o ścianach pionowych, z wyciągiem ręcznym. Grunt kategorii III. - analogia
	m3	1,70
	
12	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010230-0101-060	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m3	5,60
	
13	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010320-05-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV.	m3	0,80
	
14	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010309-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów obiektowych ze skarpami lub o ścianach pionowych, Grunt kategorii III. - analogia
	m3	1,70
	
15	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010236-01-060	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-III (B.I.nr 8/96)
	m3	8,10
	
16	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180501-03-050	Podłoża o grubości 20 cm z materiałów sypkich - piasek

	m2	8,10
	
17	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-010610-06-060	Zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa
	m3	2,70
	
4. Roboty montażowe
Kod CPV: 45232440-8 
Poz. Spec. 3.1	
1	2	3	4	5	
 18	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280409-01-020	Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm, głębokości 2,40 m - analogia
	szt	2,00
	
19	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-280503-0201-040	Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe o średnicy nominalnej 200 mm, SN 8 z transportem materiałów
	m	3,70
	
20	wg nakładów
rzeczowych
KNR 2-180804-02-040	Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 200 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t
	m	3,70

Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	1	202	Monter instalacji sanit.I ogrzew.II	r-g	1,5867			
2.	1	391	Robotnik budowlany I	r-g	32,6786			
3.	0	999	Robocizna	r-g	44,5579			
			Robocizna pomocnicza					
			Razem:		78,8233			

Zestawienie materiałów:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	1601899	Piasek	m3	3,2400			
2.	0	1602197	Pospółka kruszywo nienormowane	m3	1,9764			
3.	1	2640610	Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.III	m3	0,0001			
4.	0	2640900	Drewno iglaste okrągłe nasycone na stemple	m3	0,0024			
5.	0	3930000	Woda	m3	0,3330			
6.	0	3951300	Słupki drewniane iglaste śred. 70 mm	m3	0,0016			
7.	0	5450799	Pokrywy włazowe,betonowe	szt	2,0000			
8.	0	5470400	Pierścień betonowy	szt	2,0000			
9.	1	5630103	Rury z PCW kielich.do kan.zew.fi 200mm  - SN8	m	3,8480			
10.	0	6330440	Pierścień żeliwny pośredni	szt	2,0000			
11.	0	6333199	Podstawy studzienek z tworzyw,z kinetą	szt	2,0000			
12.	0	6333599	Nadstawki studzienek z tworzyw	szt	2,0000			
13.	0	6333640	Stożki studzienek z tworzyw z kominem właz	szt	2,0000			
14.	0	6333800	Uszczelki wlotu	szt	2,0000			
15.	0	6333820	Uszczelki wylotu	szt	2,0000			
16.	0	6333899	Uszczelki łączące elementy studzienki	szt	4,0000			
17.	0	6810698	Uszczelki gumowe D/rur kanalizacyjnych PCV	szt	0,6475			
			Materiały pomocnicze					
			Razem:					

Zestawienie sprzętu:
Lp.	W	Kod	Nazwa	Jedn.	Limit	Cena	Wartość KB	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	0	11111	Koparko-spycharka 0,15 m3	m-g	0,6721			
 2.	0	11163	Koparka gąsienicowa 0,60m3 (1)	m-g	0,1277			
 3.	1	11334	Spycharka gąsienicowa 100 KM	m-g	0,1511			
 4.	0	12612	Ubijak elektryczny 200 kG	m-g	1,0138			
 5.	0	31112	Żuraw samochodowy do 4,0 t	m-g	1,6500			
 6.	0	39116	Ciągnik kołowy 29-37kW 37-50KM	m-g	0,9788			
 7.	0	39511	Samochód dostawczy do 0,9 t	m-g	0,0750			
 8.	0	39521	Samochód skrzyniowy do 5,0 t	m-g	0,1169			
 9.	0	39531	Samochód skrzyniowy  5-10 t	m-g	2,4600			
 10.	0	39612	Przyczepa skrzyniowa  4,5 t	m-g	0,9788			
 11.	0	39811	Samochód samowyładowczy do 5 t	m-g	1,4930			
 12.	0	39961	Samochód beczkowóz 4 t	m-g	0,0799			
 			Sprzęt pomocniczy					
			Razem: