Załącznik nr 1

Opis i zakres przedmiotu zamówienia

pn.: „Roboty remontowe w budynku Biblioteki Głównej UR”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z remontem w budynku Biblioteki Głównej UR przy ul. Pigonia 8 w Rzeszowie.

- Zakres prac obejmuje:

Remont elewacji oraz schodów od strony zachodniej

- skucie płytek z elewacji

- oczyszczenie i wyrównanie ścian

- ocieplenie ścian styropianem gr. 5 cm wraz z przyklejeniem siatki

- wykonanie tynku silikonowego w kolorze dopasowanym do istniejącego (kolor szarobiały)

- skucie płytek ze schodów i spocznika

- uzupełnienie i wyrównanie podłoża

- ułożenie płytek na schodach i spoczniku

- wykonanie tynku mozaikowego na bokach schodów oraz spocznika (pas o wysokości ok. 30 cm)

Remont schodów oraz tarasu przy wejściu od strony wschodniej

- skucie płytek z elewacji (cały słup)

- skucie płytek z murku tarasu

- skucie odpadających płytek z murku schodów

- wyrównanie podłoży po skuciach

- wykonanie powłok z żywicy z dodatkiem piasku kwarcowego na murku tarasu

- wykonanie tynku mozaikowego na ścianach

- wykonanie tynku silikonowego na słupie w kolorze dopasowanym do istniejącego (kolor szarobiały)

- skucie zawilgoconego i odparzonego tynku od spodu daszku nad wejściem

- wyrównanie i pomalowanie białą farbą elewacyjną spodu daszku

- rozebranie pokrycia dachowego (papa) wraz z utylizacją

- pokrycie dachu nową warstwą papy (dwie warstwy)

- wykonanie obróbek blacharskich daszku

Ściana w piwnicy

- odbicie zawilgoconego i odparzonego tynku cementowo-wapiennego w pomieszczeniu 049

- uzupełnienie tynku

- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian biała farbą emulsyjną

- odgrzybienie części ściany przy toaletach  – pas przy podłodze

- uzupełnienie tynku

- gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian biała farbą emulsyjną

Dodatkowe wymagania dotyczące zakresu i sposobu wykonania prac oraz rodzaju wyposażenia

Każde urządzenie oraz materiał budowlany przed wbudowaniem musi uzyskać zgodę Inwestora na jego zastosowanie.

- Opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia

Do Wykonawcy należy bieżące porządkownie terenu prac oraz zaplecza budowy (z terenem wokół budynku włącznie), w tym wywóz i utylizacja gruzu oraz innych odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. W przypadku zanieczyszczenia w trakcie wykonywania robót pozostałych pomieszczeń nie objętych zakresem prac, Wykonawca jest zobowiązany do ich uporządkowania na własny koszt.

Załączony do dokumentacji przedmiar stanowi materiał pomocniczy. Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się wykonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę.