Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia

# Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie koncentratora próżniowego o poniższych parametrach:

• Wbudowana pompa membranowa powlekana PTFE z maksymalną próżnią 160 mbar wydajność 5,5 litra/minutę.

• Przezroczysta pokrywa szklana.

• Komora aluminiowa pokryta PTFE.

• Wirnik aluminiowy pokryty PTFE w zestawie na 24 sztuki 1,5 ml probówki do mikrowirówki.

• Lampa stroboskopowa na wyposażeniu standardowym

• 300-watowy grzejnik.

• Programowanie sterowane mikroprocesorem w godzinach i minutach od 0 do 99 godzin i od 0 do 59 minut oraz praca ciągła, ustawienie od 35 ° C do 65 ° C z przyrostem co 0,1 stopnia.

• Ruch odśrodkowy 1700 obr/min uzyskany dzięki magnetycznemu napędowi indukcyjnemu.

• Analogowy wakuometr

• Wyświetlacz LCD do programowania i aktualnego wyświetlania temperatury / czasu.

• 75 ml pułapki szklanej.

Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy