ZO/UR/ARiMR/1/2019   					Zał. nr 1a do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot oferty: Wykonanie i montaż piezometrów w ramach zadania „Monitoring i analiza podłoża i wody”

w związku z realizacją operacji pt.: „Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców  z zamkniętym systemem nawadniania i biofortyfikacji jodem i selenem na przykładzie żurawiny” na realizację, której Zamawiający uzyskał dofinansowanie w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2018 poz.1226). Umowa o przyznanie pomocy z dnia 13.06.2018 r. nr.: 00011.DDD.6509.00036.2017.09

Zakres zamówienia:

-8 sztuk piezometrów wykonanych z rur DN110x4.2-PN10-PCV-U-06, o głębokości 10 m i średnicy 
ø 110 mm każdy, zamykane od góry pokrywą, wyposażone w filtr u podstawy umożliwiającym podsiąk wody bez jej zanieczyszczeń;

- 8 sztuk piezometrów wykonanych z rur DN110x4.2-PN10-PCV-U-06, o głębokości 1 m i średnicy 
ø 110 mm każdy, zamykane od góry pokrywą, wyposażone w filtr u podstawy umożliwiającym podsiąk wody bez jej zanieczyszczeń;

- w skład w/w zestawu piezometrów wchodzi 10 sztuk gwizdków hydrologicznych;

- montaż piezometrów w miejscowości Nowiny (gmina Radomyśl nad Sanem), działka o nr referencyjnym - 181804_2.0005.861/34.

.