Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2018-2020

na usługę monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych oraz okresową konserwację systemów włamania i napadu (SWiN) w obiektach Uniwersytetu Rzeszowskiego położonych w:

ZADANIE I – usługa monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych i konserwacją SWIN w budynkach w Rzeszowie przy: ul. Towarnickiego 3, ul. Hoffmanowej 25,                                 ul. Kasprowicza 1, ul. Grunwaldzkiej  11,13, ul. Siemieńskiego 17C, ul. Warszawskiej 26A,  Placu Ofiar Getta 4-5, ul. Moniuszki 10, ul. Ćwiklińskiej 2 – budynek D1, ul. Ćwiklińskiej 1 –  budynek D2 „Dworek” oraz ul. Rejtana 16C

ZADANIE II – usługa monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych                                         oraz okresową  konserwację systemu włamania i napadu (SWiN) w Zespole Pałacowo-Parkowym w Iwoniczu przy ul. Zadwór 1.

ZADANIE III – przeglądy i konserwacja systemów SWiN oraz systemu przywoławczego dla osób niepełnosprawnych w Wydziale  Muzyki UR przy ul. Dąbrowskiego 83 w Rzeszowie oraz w Weryni k/Kolbuszowej (cztery budynki).

Wszystkie obiekty monitorowane będą drogą radiową na paśmie radiowym Wykonawcy                (podłączone do Centrum Monitorowania Alarmów) z reakcją na zdarzenia przez patrole interwencyjne z dostarczeniem w bezpłatną dzierżawę nadajnika radiowego bądź za pośrednictwem nadajnika GSM/GPRS. Dzierżawa będzie nieodpłatna, a koszt utrzymania takiego nadajnika leżał będzie po stronie Wykonawcy.

ZADANIE NR I

Okres realizacji usługi od 01.01.2018 do 31.12.2020

Wykaz obiektów, elementy systemu już zamontowane i urządzenia niezbędne do podłączenia systemu:

BUDYNEK  B3 PRZY UL. TOWARNICKIEGO 3

Urządzenia zamontowane:

- przewodowe czujki ruchu – 9 szt.

- centrala alarmowa, moduł rozszerzenia, manipulator, akumulator 17Ah.

Urządzenia do zamontowania:

- nadajnik radiowy

BUDYNEK B4 PRZY UL. HOFFMANOWEJ 25

Urządzenia zamontowane:

- przewodowe czujki ruchu – 20 szt.

- czujka zbicia szyby – 1 szt.

- centrala alarmowa, 2x moduł rozszerzenia, manipulator, akumulator 17Ah.

Urządzenia do zamontowania:

- nadajnik radiowy

BUDYNEK B2 PRZY UL. KASPROWICZA 1

Urządzenia zamontowane:

- czujki ruchu –  6 szt.

- czujki magnetyczne – 3 szt.

- sygnalizator

- centralka

- akumulator 7Ah

- manipulator LCD

Do zamontowania:

- nadajnik

BUDYNEK C3 PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 11, 13

Urządzenia zamontowane:

- przewodowe czujki ruchu – 18 szt.

- centrala alarmowa, 2 x moduł rozszerzenia, manipulator, akumulator 17Ah.

Urządzenia do zamontowania:

- nadajnik radiowy

BUDYNEK  C5 PRZY UL. SIEMIEŃSKIEGO 17C

Urządzenia zamontowane:

- przewodowe czujki ruchu – 12 szt.

- czujka zbicia szyby – 1 szt.

- centrala alarmowa, moduł rozszerzenia, manipulator, akumulator 17Ah.

Urządzenia do zamontowania:

- nadajnik radiowy

BUDYNEK C2 PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 26A

Urządzenia zamontowane:

- czujki ruchu – 28 szt.

- Centrala INTEGRA 32 – 1 szt.

- manipulator – 1 szt.

- sygnalizator zewnątrz – 1 szt.

- akumulator 17Ah, moduł rozszerzenia 2 szt.

Do zamontowania:

- nadajnik

BUDYNEK C4 PRZY UL. OFIAR GETTA 4-5

Urządzenia zamontowane:

- czujki ruchu – 3 szt.

- manipulator – 1 szt.

- akumulator – 1 szt.

- centralka – 1 szt.

Do zamontowania:

- nadajnik – 1 szt.

BUDYNEK C8 PRZY UL. MONIUSZKI 10

Urządzenia zamontowane:

-  czujki ruchu – 24 szt.

- manipulator – 3 szt.

- centralka – 1 szt.

- akumulator – 1 szt.

Do zamontowania:

- nadajnik

BUDYNEK D1 PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 2

Urządzenia zamontowane w salach 11, 15, 16, 17, C1

- centrala alarmowa Integraf 32 wraz z obudową – 1 szt.

- moduł rozszerzenia do centrali – 1 szt.

- czujka pasywnej podczerwieni PIR – 8 szt.

- czujka zbicia szyby – 5 szt.

- klawiatura LED (manipulator) z obudową – 1 szt.

- akumulator 17Ah – 1 szt.

- sygnalizator zewnętrzny (optyczno – akustyczny) – 2 szt.

- radiolinia + piloty napadowe – 2 szt.

Urządzenia do zamontowania:

- nadajnik radiowy

Konserwacja systemu (bez monitoringu) w salach 10, 412, 413, 416, w skład którego wchodzą:

- manipulator – 2 szt.

- czujki ruchu – 4 szt.

BUDYNEK D2 „DWOREK” PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ 1

Urządzenia zamontowane:

- czujki ruchu – 11 szt.

- manipulator – 1 szt.

- centralka – 1 szt.

- akumulator – 1 szt.

Urządzenia do zamontowania:

- nadajnik – 1 sz.

BUDYNEK A1 PRZY UL. REJTANA 16C

Urządzenia zamontowane:

- czujki ruchu – 17 szt. parter + 2 szt. piwnice

- manipulator

- centralka

- akumulator

Urządzenia do zamontowania:

- nadajnik

ZADANIE NR II

Okres realizacji usługi od 01.01.2018 do 31.12.2020

Monitorowaniu zsynchronizowanemu podlegają trzy obiekty Zespołu Pałacowo – Parkowego, tj.:

- Budynek – Pałac

- Budynek – Zbór

- Budynek – Oranżeria

W obiektach tych zamontowano następujące urządzenia SWiN:

PAŁAC

- parter:

- czujki magnetyczne, bezprzewodowe– kontaktrony zabezpieczające wejścia – 5 szt.

-  bezprzewodowe, radiowe czujki oraz manipulator – 1 szt.,

- centralę alarmową z modułem rozszerzenia,

- odbiornik radiowy do łączności systemu wewnątrz budynku,

- akumulator 17Ah,

- sygnalizator

- na piętrze:

- magnetyczne, bezprzewodowe czujki zabezpieczające wejścia balkonowe – 3 szt. ,

- bezprzewodowe radiowe czujki ruchu – 5 szt.

ZBÓR

- czujki ruchu pasywnej podczerwieni – 1 szt.

- magnetyczne przewodowe czujki ruchu – 1 szt.

- centrala alarmowa,

- manipulator,

- akumulator 7Ah,

- sygnalizator

ORANŻERIA

- czujki ruchu pasywnej podczerwieni – 6 szt.

- czujka zbicia szyby – 1 szt.

- centrala alarmowa,

- manipulator,

- akumulator 7Ah,

- sygnalizator

ZADANIE NR III

Okres realizacji usługi od 1.01.2017 do 31.12.2020 – przeglądy i konserwacje, bez usługi monitorowania.

BUDYNEK E5 WYDZIAŁ MUZYKI PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 83 W RZESZOWIE

Urządzenia  SWiN zamontowane:

- czujki ruchu – 37 szt.

- manipulator – 7 szt.

- sygnalizator akustyczny – 1 szt.

Urządzenia instalacji przywoławczej dla osób niepełnosprawnych:

- centralka – 1 szt.

- przycisk zewnętrzny i wewnętrzny – 1 + 1 szt.

- sygnalizator akustyczny i wizyjny – 1 + 1 szt.

BUDYNKI W WERYNI NR 2,2A,502 i 503

Urządzenia SWiN zamontowane:

- manipulatory – 4 szt. (po jednym w budynku)

- czujki ruchu – 14 szt. ( w budynku 502 – 3 szt., w budynku 503 – 5 szt. , w budynku 2 – 6 szt. ,       w bud. 2A – 4 szt.)

- sygnalizator dźwięku – 4 szt

- centralki SATEL – 4 szt.

- akumulatory – 4 szt.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WSPÓLNY CD.

OPIS USŁUGI MONITORINGU

- Świadczenie usługi monitorowania wraz z reakcją patroli interwencyjnych poprzez podłączenie przez Wykonawcę systemów alarmowych „włamanie” w obiektach objętych umową do Centrum Monitorowania Alarmów Wykonawcy rozpocznie się w dniu następnym po podpisaniu umowy.

- Monitorowanie oraz gotowość grup interwencyjnych (lokalnych dla siedziby Zamawiającego) do podjęcia działań realizowana będzie przez 24 godz. na dobę, przede wszystkim z chwilą każdorazowego włączenia systemu (centrali alarmowej) przez osoby uprawnione ze strony Zamawiającego.

- Po otrzymaniu z chronionego obiektu sygnału o zagrożeniu Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań interwencyjnych w czasie do 10 min. poprzez:

- niezwłoczne powiadomienie osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego (administratorów obiektów) o otrzymaniu alarmu,

- skierowanie w czasie jak wyżej patrolu interwencyjnego do obiektu,

- w przypadkach włamania do obiektu wystawienie ochrony przed obiektem do czasu przybycia na miejsce osób odpowiedzialnych za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego (administratorów obiektów) bez kosztów                       z tego tytułu dla Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji      mających znaczenie dla stanu bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się do przeprowadzenia raz w miesiącu prób systemów  alarmowych. W przypadku niewłaściwego użycia przez Zamawiającego systemów alarmowych Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe.

OPIS KONSERWACJI SYSTEMÓW:

- Czynności konserwacyjne mają za zadanie utrzymanie systemu alarmowego w pełnej sprawności.

- Czynności wykonywane nie rzadziej niż jeden raz w kwartale poprzez:

- sprawdzanie poprawności funkcjonowania całego systemu w tym czujek,

- sprawdzanie poprawności funkcjonowania centralki,

- sprawdzanie stanu akumulatorów, kontrola napięć na zaciskach w stanie gotowości,

- sprawdzanie stanu izolacji przewodów oraz przegląd puszek połączeniowych,

- sprawdzanie stanu połączeń giętkich,

- sprawdzanie układów przeciwsabotażowych poszczególnych urządzeń,

- sprawdzanie funkcjonowania urządzeń transmisji alarmu poprzez wywołanie próbnego alarmu.

- Podjęcie w ciągu 24 godzin od chwili powiadomienia bieżących napraw urządzeń            systemu wykraczających poza wymienione w pkt. 2 czynności, a zgłoszonych przez            Zamawiającego lub stwierdzonych przez Wykonawcę podczas okresowych            przeglądów.

- Odpłatne naprawy dokonywane będą na podstawie odrębnych zaleceń Zamawiającego.

- Dokonywane czynności konserwacyjne odnotowane będą w Książce Konserwacji       uwzględniającej:

- datę konserwacji,

- nazwisko osoby dokonującej konserwacji,

- stwierdzone i usunięte usterki,

- potwierdzenia wykonania usługi przez przedstawiciela Zamawiającego.

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:

- Dokumenty potwierdzające uprawnienia do realizacji usługi monitorowania obiektów oraz referencje z ostatnich trzech lat z wykonywania tego typu usług (min. 2)

- Dokumenty stwierdzające, że oferent uprawniony jest do występowania w obrocie prawnym.

- Cenę za miesięczną usługę monitorowania (abonament) w rozbiciu na poszczególne budynki wg formularza cenowego – Załącznik nr 2.

- Cenę za usługę konserwacji systemów SWiN (kwartalnie) w rozbiciu na poszczególne budynki plus cena za przegląd systemu przywołania dla osób niepełnosprawnych                        w Wydziale. Muzyki – przeglądy co sześć miesięcy.

- Ilość posiadanych patroli interwencyjnych (własnych lub podwykonawcy) i ich dyslokacja na terenie miasta Rzeszowa (wskazać punkty – ulice).

- Czas dojazdu patroli interwencyjnych do obiektu monitorowanego w przypadku alarmu.